中国核能行业协会团体标准

T/CNEA XXXXX-XXXX 《核电站工控系统网络信息安全风险评估标准》 （征求意见稿）

编 制 说 明

标 准 编 制 组 二零二一年十二月

- T/CNEA XXXXX-XXXX 《核电站工控系统网络信息安全风险评估标准》

- 编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

中国核能行业协会于2019年12月2日，正式下达了《关于2019年度中国核能行业协会首批团体标准审批通过项目公示的通知》，国核自仪系统工程有限公司信息安全中心申请的《核电站工控系统网络信息安全风险评估标准》核电行业团体标准已获批通过。该标准由国核自仪系统工程有限公司主编，山东核电、上海核动力研究设计院、国核示范参编。

1.2 主要工作过程

标准编制任务下达后，承担单位成立了标准编制组，制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。编制组分工协作，按要求完成了各自分工的修改内容，主编协调整理各部分的内容，统一了标准的表述方式，并于完成了标准征求意见稿的编制。

1.2.1 前期工作

前期主要任务是成立标准编制组，分解工作任务、明确标准编制的进度控制，形成标准初稿。

后期主要任务是在主编方发布的草稿基础上，然后工作组以会议讨论的形式对草稿进行修订，根据各自的项目和标准编制经验提出反馈意见，最终确定初稿。

1.2.2 征求意见稿

在标准初稿编写完成后，将初稿向多名业内专家征求意见。编制组根据专家意见，对标准初稿内容进行认真讨论，提出具体的修改意见和建议，并在此基础上形成了征求意见稿。

1.2.3 送审稿

将根据后续工作进度和安排具体进行补充。

1.2.4 报批稿

将根据后续工作进度和安排具体进行补充。

2 标准编制原则

本标准编制原则如下：

1）贯彻执行国家的有关法律法规和方针政策，并与现行的国家、行业相关标准相协调。

2）总结国内的实践经验和成果，结合国内外核电设计的新进展，力争达到安全适用、确保质量、经济合理，具有较强的可操作性和实用性。

3）采用的评价方法、依据与国内外核电技术的成果进展保持一致。

4）编制的《核电站工控系统网络信息安全风险评估标准》标准由正文、附录两部分组成，格式与内容以及它们之间的相互关系遵守能源行业标准编写规则。

5）本标准主要适用于进行核电厂系统网络信息风险评估的技术人员以及其他相关人员。

3 标准的编制内容说明

3.1 标准结构

本标准分为以下章节：

- 目  录

- 前  言

- 引  言

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语和定义

- 缩略语

- 核电站工控系统网络安全风险评估概述

- 评估设计和规划

- 核电站工控系统评估项

- 核电站工控系统网络安全风险评估计算分析

- 附　录　A （资料性附录）核电站工控系统网络安全设防模型

- 附　录　B （资料性附录）核电站工控系统网络安全风险评估参考性样例

3.2 标准内容说明

- 范围

主要规定了核电站工控系统网络信息安全风险评估活动的适用范围。

- 规范性引用文件

规定了本标准引用的相关标准规范。

- 术语和定义

给出本标准中所用到的重要术语和定义。

- 缩略语

给出本标准中所用到缩略语定义。

- 核电站工控系统网络安全风险评估概述

对核电站工控系统网络安全评估活动基本情况进行概述说明，包括评估范围、目的、对象、原则等，同时说明了评估的主要形式。

- 评估设计和规划

阐述了五个基本阶段中风险评估活动的重点工作要求和评估设计规划；说明了核电站工控系统网络安全要素的识别和分析。

- 核电站工控系统评估项

提出核电站工控系统网络安全评估必须满足的原则性评估内容，并详细阐述评估工作估项。

- 核电站工控系统网络安全风险评估计算分析

阐述了在完成资产评估、威胁评估、脆弱性评估，保障能力评估后，采用适当的方法与工具确定威胁利用脆弱性导致安全事件发生的可能性分析过程。

- 附　录　A （资料性附录）核电站工控系统网络安全设防模型

给出“核电站工控系统网络安全设防模型”用以指导风险评估活动。

- 附　录　B （资料性附录）核电站工控系统网络安全风险评估参考性样例

给出风险评估用到的方法和工具，并给出样例。

4 标准水平分析

本标准的制定为国内核电站工控系统网络信息安全风险评估提供了标准依据，同时也为实施核电厂系统网络信息风险评估的技术人员以及其他相关人员提供了统一的参考依据。

5 与现行法规、标准的关系

国内针对电力行业网络信息风险评估制定了相关技术法规标准，而针对核电站的网络信息风险评估的技术法规标准尚不完善，根据国内核电厂的设计和运行现状，建立完整的标准体系，标准所规定的评估方法和指标符合法律法规规定的安全原则，用于指导核电厂系统网络信息风险评估技术人员及其他相关人员风险评估的实施。

6 参考资料清单

- GB/T 31509-2015 信息安全技术 信息安全风险评估实施指南

- GB/T 20984-2007 信息安全技术 信息安全风险评估规范

- GB/T 26333-2010 信息安全技术 工业控制网络安全风险评估规范

- GB/T 36466-2018 信息安全技术 工业控制系统风险评估实施指南

- GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

- GB/T 18336-2001 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则

- GB/T 21052-2016 信息安全技术 信息系统物理安全技术要求

- GB/T 20271-2016 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

- GB/T 18272.7-2006 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定

- GB/T 37934-2019 信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求

- GA/T 1390.5-2017 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第5部分:工业控制系统安全扩展要求。

- 发改委14号令 电力监控系统安全防护规定

- 国能安全[2015]36号 国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案及安全防护方案和评估规范的通知

- RG 5.71,2010，Cyber Security Programs For Nuclear Facilities

- RG 1.152，2011，Criteria For Use Of Computer In Safety Systems Of Nuclear Power Plants。