《核电厂泵的振动测量与评价方法》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准制订任务来源于核协科函【2020】158号：关于中国核能行业协会《核能行业供应商评价与管理规范第一部分合格供应商要求及判定规则》等20项团体标准准予立项的公示，由海南核电有限公司主编，编制周期为27个月（2020年3月-2022年6月），已与中国核能行业协会签订合同。

2、主要工作过程

本标准的制定过程主要分为前期准备阶段、征求意见稿编写阶段、送审稿编写阶段和报批稿编写阶段。

2.1 前期准备阶段（2020年3月-2020年12月）

由海南核电有限公司、中国核动力研究设计院、西安热工研究院有限公司、苏州热工研究院有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核霞浦核电有限公司共同成立标准编制小组，分解工作任务，整理现行泵振动相关标准及海南核电有限公司1、2号机组调试至商运后6年的全部泵振动数据，制定编制进度计划，并完成初稿内容编写。

2.2 征求意见稿编写阶段（2021年1月-2021年8月）

参照现行泵振动相关标准的评价方法，结合海南核电20000台/次以上的振动数据及数百台/次的设备故障信息，根据核电厂对泵设备可靠性的实际需求，对初稿的内容进行修订，组织编制小组各成员进行了内容审查与讨论，完成征求意见稿的编制。

2.3 送审稿编写阶段（2021年9月-2021年12月）

待编写。

2.4 报批稿编写阶段（2022年1月-2022年6月）

待编写。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准的编制由海南核电有限公司主编，中国核动力研究设计院、西安热工研究院有限公司、苏州热工研究院有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司参编、中核霞浦核电有限公司。

| 序号 | 姓名 | 单位 | 负责内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲍宇 | 海南核电有限公司 | 规范内容编制 |
| 2 | 袁少波 | 中国核动力研究设计院 | 规范内容审核 |
| 3 | 何超 | 中国核动力研究设计院 | 规范内容编制 |
| 4 | 董雷 | 西安热工研究院有限公司 | 规范内容审核 |
| 5 | 张卫军 | 西安热工研究院有限公司 | 规范内容审核 |
| 6 | 张恒 | 西安热工研究院有限公司 | 规范内容编制 |
| 7 | 赵博 | 西安热工研究院有限公司 | 规范内容审核 |
| 8 | 高伟 | 苏州热工研究院有限公司 | 规范内容审核 |
| 9 | 倪秋华 | 苏州热工研究院有限公司 | 规范内容编制 |
| 10 | 蒋庆磊 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 规范内容审核 |
| 11 | 颜军明 | 中核霞浦核电有限公司 | 规范内容审核 |
| 12 | 陈卫峰 | 海南核电有限公司 | 规范内容审核 |
| 13 | 张军 | 海南核电有限公司 | 规范内容审核 |
| 14 | 朱建斌 | 海南核电有限公司 | 规范内容审核 |
| 15 | 汤利专 | 海南核电有限公司 | 规范内容校核 |
| 16 | 于景志 | 海南核电有限公司 | 规范内容校核 |
| 17 | 于振鹏 | 海南核电有限公司 | 规范内容校核 |
| 18 | 徐伟祖 | 海南核电有限公司 | 规范内容审核 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

主要依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的相关要求，说明标准的科学性和实用性。

本标准的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准借鉴了国际标准ISO 10816以及国家标准GB/T29531，并通过20000台/次以上的设备振动实测数据进行验证，能够保证所提出的核电厂泵振动测量和评价方法具有科学性。

（2）实用性

本标准规定了核电厂泵的振动测量与评价工作的全过程，包括进行振动测量所使用的测量仪器要求、测量单位、测点选择，评价时对于设备分类方法、评价流程以及评价后数据处理和报告编制等环节建立规范，以统一核电厂泵的振动测量与评价方法，使其向科学化、合理化方向迈进，解决现行振动标准振动限值不统一的问题，减少振动限值选择的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电厂泵设备可靠性管理水平的目的。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2020的要求，并按要求完成了第一章节范围、第二章节规范性引用文件、第三章节术语和定义的编写。依据GB/T 2298、GB/T 13824-2015，并修改采用了GB/T 6075、GB/T 29531-2013的相关内容，完成了本标准第四章节振动测量中频率范围、振动值、振动烈度、测量量、泵的安装与固定、泵的运行工况、测点和测量方向以及第五章节测量仪器的编写。参考 GB/T 6075、GB/T 29531-2013中泵振动的推荐限值，结合海南核电的设备振动实测数据对推荐限值进行重新修订，完成了第六章节泵的振动评价的编写。根据海南核电工作中对振动测量报告的应用，完成了第七章节振动报告的内容与格式的编写。根据海南核电长期小流量运行水泵的运行经验，完成了附录A长期运行在小流量下泵的振动评价注意事项。

3、解决的主要问题

泵的振动水平是反映设备运行状态的重要指标，在制定本标准前，主要按照GB/T 6075或GB/T 29531进行泵的振动测量与评价，GB/T 6075中未明确给出振动评价限值的要求，在进行评价是存在着限值选择主观性、随意性强的问题，GB/T 29531中推荐的振动评价限值在实际使用中过于宽松，设备轴承出现严重故障时设备振动仍在推荐限值的合格范围内，不能够反映出设备的运行状态，无法满足核电厂对已设备可靠性的要求。本标准在执行时，充分参考ISO 10816标准，结合海南核电大量振动实测数据，明确给出了核电厂泵的分类方法及不用类型泵的振动推荐限值，解决了现象振动标准推荐限值不合理的问题。并且，通过振动数据的积累，本标准给出了具有运行经验设备的振动评价限值修订方法，使振动评价的结果更能直接反应设备的运行状态，以满足核电厂对于设备可靠性的高要求。

# 三、主要试验（或验证）情况

为了完成标准中振动评价推荐限值设置的合理性，编制小组整理了海南核电20000台/次以上的设备振动数据及数百台/次的设备故障信息，对标准中给出的推荐限值和修订方法进行验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准对于泵振动测量和评价方法建立规范，以统一核电厂泵振动测点选择、分类方法、评价流程以及评价后数据处理和报告编制等环节，使其向科学化、合理化方向迈进。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准在制定时，参照了ISO 10816、GB/T 6075、GB/T 29531的振动测量参数、测点选择，并对于泵的安装情况、运行工况进行说明，在此基础之上，根据真实的核电厂设备振动测量数据对振动限值进行优化，补充了滑动轴承设备的振动限值要求，以及对具有长期运行经验设备的振动限值修订方法，更加满足核电厂对于泵设备的可靠性要求，跟进对于振动趋势分析的行业发展趋势。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

目前国际、国内均无针对泵的振动测量与评价方法的强制性标准，本次编制的《核电厂泵的振动测量与评价方法》标准满足现行相关法律、法规、规章的要求，相较于现行的推荐标准进行了优化，以满足核电厂的使用需求。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，海南核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

在中国核电内部废止《GBT 29531 泵的振动测量与评价方法》《GBT6075.7 第7部分：工业应用的旋转动力泵（包括旋转轴测量）》 标准的使用。

# 十二、其他应予说明的事项

无。