《核电厂管道振动测试规程 第2部分：非核级管道》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准制订任务来源于核协科函【2020】158号：关于中国核能行业协会《核能行业供应商评价与管理规范第一部分合格供应商要求及判定规则》等20项团体标准准予立项的公示，由海南核电有限公司主编，编制周期为27个月（2020年3月-2022年6月），已与中国核能行业协会签订合同。

2、主要工作过程

本标准的制定过程主要分为前期准备阶段、征求意见稿编写阶段、送审稿编写阶段和报批稿编写阶段。

2.1 前期准备阶段（2020年3月-2020年12月）

由海南核电有限公司、中国核动力研究设计院、西安热工研究院有限公司、苏州热工研究院有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司共同成立标准编制小组，期工作主要包括分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。首先收集了国内外管道振动技术资料，包括标准“ASME OM-2017 Part3 管道系统振动测试（Vibration Testing of Piping Systems）”、“ASME B31.1 动力管道（Power Piping）”“NB/T 20242-2013 核电厂管道系统振动试验”、“DLT 292-2011 火力发电厂汽水管道振动控制导则“，并对上述所有技术资料进行了研究和分析，对国内外核电厂非核级管道振动评估现状及发展趋势进行了调研。

2.2 征求意见稿编写阶段（2021年1月-2021年8月）

参照现行非核级管道振动测试与评估的评价方法，结合国内外核电厂非核级管道振动评估现状及发展趋势，对初稿的内容进行修订，组织编制小组各成员进行了内容审查与讨论，完成征求意见稿的编制。

2.3 送审稿编写阶段（2021年9月-2021年12月）

待编写。

2.4 报批稿编写阶段（2022年1月-2022年6月）

待编写。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准的编制由海南核电有限公司主编，中国核动力研究设计院、西安热工研究院有限公司、苏州热工研究院有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司参编，编制组成员组成如下:

| 序号 | 姓名 | 单位 | 负责内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤利专 | 海南核电有限公司 | 规范内容编制 |
| 2 | 朱建斌 | 海南核电有限公司 | 规范内容审核 |
| 3 | 赵博 | 西安热工研究院有限公司 | 规范内容编制 |
| 4 | 何超 | 中国核动力研究设计院 | 规范内容编制 |
| 5 | 林磊 | 苏州热工研究院有限公司 | 规范内容编制 |
| 6 | 苗碧琪 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 规范内容编制 |
| 7 | 袁少波 | 中国核动力研究设计院 | 规范内容审核 |
| 8 | 徐德城 | 苏州热工研究院有限公司 | 规范内容审核 |
| 9 | 陈旭东 | 西安热工研究院有限公司 | 规范内容编制 |
| 10 | 董雷 | 西安热工研究院有限公司 | 规范内容审核 |
| 11 | 张恒 | 西安热工研究院有限公司 | 规范内容审核 |
| 12 | 卫大为 | 西安热工研究院有限公司 | 规范内容审核 |
| 13 | 蒋庆磊 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 规范内容审核 |
| 14 | 鲍宇 | 海南核电有限公司 | 规范内容审核 |
| 15 | 于景志 | 海南核电有限公司 | 规范内容审核 |
| 16 | 陈卫峰 | 海南核电有限公司 | 规范内容审核 |
| 17 | 张军 | 海南核电有限公司 | 规范内容审核 |
| 18 | 刘建光 | 海南核电有限公司 | 规范内容校核 |
| 19 | 徐伟祖 | 海南核电有限公司 | 规范内容校核 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准查阅了“ASME OM-2017 Part3 管道系统振动测试（Vibration Testing of Piping Systems）”、“ASME B31.1 动力管道（Power Piping）”“NB/T 20242-2013 核电厂管道系统振动试验”、“DLT 292-2011 火力发电厂汽水管道振动控制导则”等标准，同时结合我国核电厂非核级管道振动测试与评估的实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了核电厂非核级管道振动测试与评估工作的全过程，包括评价前试验设备和人员要求，评价时对于样品准备、采样条件、评价流程以及评价后数据处理和报告编制等环节建立规范，以统一核电厂非核级管道振动测试与评估方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少核电厂非核级管道振动测试与评估的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电行业非核级管道管控水平的目的。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2020的要求，并按要求完成了第一章节范围、第二章节规范性引用文件、第三章节术语和定义的编写。依据 ASME OM-2017 Part3 管道系统振动测试（Vibration Testing of Piping Systems）、ASME B31.1 动力管道（Power Piping）、NB/T 20242-2013 核电厂管道系统振动试验、DLT 292-2011 火力发电厂汽水管道振动控制导则等，在总结各电厂常规岛管道振动测量工作基础上，完成了本标准第四章节试验原则、试验规定、管道安装检查、测量方法、测点布置、测量工况、现场试验、振动评估、改造原则等的编写。

3、解决的主要问题

核电厂非核级管道通常是指常规岛厂房的管道，目前核电厂常规岛管道振动无专门的标准，目前国内非核级管道振动测量工作主要依据《DLT 292-2011 火力发电厂汽水管道振动控制导则》，这些导则制定了管道振动测量评估准则，但并没有给出振动试验案例或具体的试验步骤。火电厂对于管道振动主要考察四大汽水管道，而核电厂对管道振动要求更严格、更为全面，不仅包括汽水管道、还包括油气酸碱等管道以及仪表类小支管等。目前国内核电厂均开展了常规岛管道振动治理工作，但针对常规岛管道振动测试与评估工作方法不一，缺乏统一性，容易造成普查不够全面。基于此考虑，在总结各电厂常规岛管道振动测量工作基础上，编制此标准。本标准主要规定核电厂非核级管道振动测试工作的流程及要求，包括试验范围、试验要求、试验文件、试验条件与控制、验收准则、测量仪器、试验报告、评估准则。

# 三、主要试验（或验证）情况

为了核电厂非核级管道振动测试工作的流程的合理性，编制小组整理了海南核电商运以来的管道振动测试工作流程，对标准中给出的试验范围、试验要求、试验文件、试验条件与控制、验收准则、测量仪器、试验报告、评估准则进行验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准对于核电厂非核级管道振动测试与评估建立规范，以统一核电厂非核级管道振动测试的试验条件与控制、验收准则、测量仪器、试验报告、评估准则等环节，使其向科学化、合理化方向迈进。

# 六、与国际、国外对比情况

标准在制定时，充分借鉴了“ASME OM-2017 Part3 管道系统振动测试（Vibration Testing of Piping Systems）”、“ASME B31.1 动力管道（Power Piping）”“NB/T 20242-2013 核电厂管道系统振动试验”、“DLT 292-2011 火力发电厂汽水管道振动控制导则”等标准，在总结各电厂常规岛管道振动测量工作基础上，对电厂非核级管道振动测试工作的流程及要求，包括试验范围、试验对象、试验文件、试验条件与控制、验收准则、测量仪器、试验报告、评估准则进行说明，更加满足核电厂非核级管道振动测试评估的使用需求。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

目前国内非核级管道振动测量工作主要依据《DLT 292-2011 火力发电厂汽水管道振动控制导则》，这些导则制定了管道振动测量评估准则，但并没有给出振动试验案例或具体的试验步骤，本次编制的《核电厂管道振动测试规程第二部分：非核级管道》标准对各个环节进行了说明，满足现行相关法律、法规、规章的要求，具有可实施性和指导性，满足核电厂的使用需求。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，海南核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。