《核电厂单级离心泵在役检修标准》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准主要起草单位为中核检修有限公司海盐分公司，编制起始时间为：2020年6月1日~ 2022年6 月31日。

2、主要工作过程

本标准编制主要分为起草阶段和征求意见阶段。在起草阶段，从本单位从事单级离心泵检修的人员中选取优秀的技术及技能人员，成立标准编制工作组，并对工作组内的人员进行了明确分工。工作组对核电厂单级离心泵相关信息进行收集整理，从中提取对本标准编制有用的信息，同时，工作组对标准编制的思路进行分析讨论，确定了编制思路及问题处理机制。工作组根据分工，起草完成标准内容，并由工作组内部评审通过，形成标准草稿版。在征求意见阶段，先后组织单位内部及外部相关专家对草稿版进行了讨论评审，最终形成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

中核检修有限公司总部：主要负责标准编制的规划，组织召开标准编制咨询会，组织专家进行评审。

中核检修有限公司海盐分公司：主要负责标准的信息资料收集、标准文本起草，根据相关意见进行标准修改完善。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

- 科学性

本标准对核电厂单机离心泵在役检修过程中要求的标准数据进行了大量实测验证，并借鉴了我国单级离心泵相关技术标准评价实际情况对本团体标准进行编写。

- 实用性

本标准规定了核电站单级离心泵检修评价工作的全过程，针对离心泵的叶轮、口环、泵轴、轴套、密封装置、轴承、联轴器等零部件的检修，制定了相关检修标准。其中特别对检修过程中的装配精度、配合尺寸、检修方法、故障分析及设备对中等提出了技术要求。

- 先进性

本标准规定了核电厂单级离心泵检修每个步骤要达到的技术标准以及操作顺序等，以统一核电厂单级离心泵检修工作的评价方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少单级离心泵检修评价过程中的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电行业单级离心泵在役检修先进水平的目的。

2、标准主要内容的依据

从在役检修的角度编写了单级离心泵各主要部件的检修标准。在本标准中，主要对核电站单级离心泵的叶轮、口环、泵轴、轴套、密封装置、轴承、联轴器等零部件，制定相关的检修标准；对检修过程中的检修方法、配合精度、泵组对中及主要零部件的过程检测等提出了技术要求；对泵组的常规故障进行了分析，并提出了解决建议。

- 范围

本在役检修标准是针对核电厂单级离心泵而编写的，文中从检修的角度讲述了单级离心泵各主要部件的检修标准，阐明了泵组故障和修后试验的一般方法及步骤，最后对联轴器对中进行了补充说明。

- 引用文件

本文引用了装配领域的各类国标、行标及企标，并结合核电检修实际，对各类标准进行了优化和提高，以适应核电检修行业的要求。

- 术语和定义

本章节主要对泵组的主要结构零部件、装配术语及专用名词进行定义和解释。

- 总则

针对核电厂单级悬臂离心泵的在役检修过程及方法，同时，对检修过程中的装配提出相应的技术要求。

- 检修方法和质量标准

主要是针对泵体的主要零部件，如：叶轮 、口环 、泵轴 、轴套 、联轴器、密封装置、轴承等，在役检修过程中的检修方法、配合精度及安装工序等提出了技术要求，明确了各个检修步骤的关键点及注意事项。

- 试车及验收

从试车前的各项准备及必要检查开始，对试车的方法、步骤以及验收的标准提出了详细的说明。

3、解决的主要问题

- 随着新时代我国核能产业的持续稳定发展，特别是技术水平的快速提升，核电行业对单级离心泵的稳定运行提出了更高要求。很多企业根据核电市场需求，进一步对产品进行了优化升级，一大批反映市场和技术发展需求的产品得到了应用，与此同时，其在役检修标准的规范性和先进性成为核电用户所关注的突出问题。此外，离心泵制造商各自的技术水平、管理水平及产品质量参差不齐，相较于其他行业，核电行业对单级离心泵的检修技术要求更为严格，其在役检修水平将直接影响系统运行的安全性和稳定性。

- 泵的正常运行关系着整个核电厂的安全、稳定运行。单级离心泵在核电厂数量、型号众多，在运行过程中，难免会出现各种故障或缺陷，在以往的处理过程中发现，很多故障是由于小的缺陷扩大而导致的，而缺陷的产生往往与装配的好坏息息相关，所以提高检修质量是泵运行稳定的关键，鉴于目前核电行业还没有相应的单级离心泵维修标准，核电企业制定自己的企业标准－《核电厂单级离心泵检修标准》是非常有必要的。

- 单级离心泵在核电厂广泛应用，目前没有专业的核电检修标准，在实际工作中，存在一些问题，例如：离心泵制造商各自的技术水平及制造标准不一、管理水平及产品质量参差不齐。相较于其他行业，核电行业对单级离心泵的检修技术要求更为严格，其在役检修水平将直接影响系统运行的安全性和稳定性。针对上述问题，本标准对泵体的主要零部件的检修内容及方式等作出了规定，如：叶轮 、口环 、泵轴 、轴套 、联轴器、密封装置、轴承等，在检修过程中的检修方法、配合精度及安装工序等都提出了技术要求，明确了各个检修步骤的关键点及注意事项。并从试车前的各项准备及必要检查开始，对试车的方法、步骤以及验收的标准提出了详细的说明。

# 三、主要试验（或验证）情况

# 进行试验方法验证，编制工作组对核电站单级离心泵检修进行了广泛的数据收集，并进行了大量的验证试验,在此基础上对标准草案进行了论证、补充、细化和完善。主要试验数据收集来源有以下三方面：

- 针对不同泵类生产厂家的企业标准中的数据，筛选出适合于核电检修要求的相关数据要求进行试验验证。

- 采用分组试验的形式，对相同型号的离心泵在不同的安装数据下进行逐一比对，研究不同安装数据和设备寿命的关系曲线的关系。

- 从泵类设备检修的重要性、经济性、实用性及效率性等方面，综合测算所需的安装精度和试验方式。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本行业标准制定了核电行业中单级离心泵在役检修的质量标准，对于提高我国核电产业发展水平，激发企业提高检修技术，具有重要的现实意义，主要体现在以下方面：

- 明确核电厂单级离心泵的检修要求，为单级离心泵各部件的的检修提供参考标准，规范检修操作，提高检修质量和效率，实现检修工作的标准化；

- 促进行业标准的统一，有利于检修人员的相互学习交流，分享成功的经验；

- 有效地规范行业发展，促进单级离心泵在役检修新技术、新方法的快速涌现，促进核电行业快速发展。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准参考了国标、行标及企准，对其中的一些标准更加细化及提高，更加适用与核电企业，本标准中大部分数据的采集主要是通过现场检修过程中积累的一些工作经验数据。

国内外还没有统一的单级离心泵的检修标准，各个单级离心泵企业的标准也不尽相同，通过查阅资料，各个使用该泵型的企业只有零星的一些部件有标准，而且都比较比较粗略，主要还是依靠经验传授。

本标准的编制及发布，将进一步规范核电厂单级离心泵在役检修行为，提高核电厂单级离心泵检修质量，保障核电厂单级离心泵设备的可靠性。

本标准参考了国标、行标及企标等，对其中的一些标准更加细化，对重要部件的检修标准相应提高，对检修工序进行规范，更加适用于核电企业的检修要求，由此建立了这套核电厂单级离心泵的检修标准。该标准的在役检修要求高于国家标准和一般的企业标准。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中核检修有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

本标准参照国家标准，行业标准，机械标准及地方标准，但优于以上标准，且根据核电站的特殊性，对部分装配参数进行大幅度提升，以满足核电厂泵类设备检修的要求。无需废止现行相关标准。

# 十二、其他应予说明的事项

无。