《压水堆核电厂安全阀在役试验》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

主要起草单位有国核示范电站有限责任公司、核与辐射安全中心、上海核工程研究院、中核运行研究有限公司、苏州热工研究院、国核湛江核电有限公司等，标准编制的起始时间为2021年10月。

目前该团标已立项，预计2022年11月30日前完成签订。

2、主要工作过程

起草阶段：主要结合各参编单位意见，完成草案；

立项评审阶段：协会组织行业内专家对编制草案进行评审，并通过立项评审；

征求意见稿：根据立项评审专家意见修改完成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

主编单位为国核示范电站有限责任公司，参编单位为核与辐射安全中心、上海核工程研究院、中核运行研究有限公司、苏州热工研究院、国核湛江核电有限公司等。主编单位负责整体框架及内容编制，参编单位提供技术支持，并对编制内容进行修改。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

主要参考国内安全阀的相关标准，并结合国内各家核电厂的实际情况，为使用者安排核电厂安全阀试验提供参考，核心内容在于明确安全阀试验周期。

（2）实用性

本标准规定了压水堆核电厂安全阀在役试验的周期和试验内容，为国内核电厂安全阀的在役试验提供支持。

2、标准主要内容的依据

主要分为七个章节。

第一章节 范围：介绍试用范围；

第二章节 规范性引用文件：写明参考文件；

第三章节 术语和定义；

第四章节 在线检查：介绍在线检查需关注的要点；

第五章节 试验周期：本标准的核心内容，介绍推荐的安全阀试验周期；

第六章节 试验要求：规定试验条件；

第七章节 验收准则：给出安全阀试验的验收准则。

3、解决的主要问题

目前全国核电厂对于安全阀试验并无统一标准，常规岛安全阀校验大部分参考TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》，每年或每个燃料循环进行一次整定值校验及密封试验。但TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》不适用于民用核设施，根据此标准执行安全阀校验存在过度维修的情况。核岛安全阀则各不相同，大部分电厂是采用3C的校验周期，AP系列机组采用ASME标准，根据不同的核安全分级，采取不同的校验周期。

本标准主要是规定安全阀的校验周期，为各核电厂制定预防性维修策略提供支持。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准明确国内压水堆核电厂安全阀在役试验周期，在保证安全性的基础上，可优化安全阀试验项目，降低核电厂运维成本。

# 六、与国际、国外对比情况

目前国内相关安全阀标准有如下几项：

1、JB/T 9624-1999电站安全阀 技术条件  适用于火电厂规定压力、温度、喉径的安全阀；

2、NB/T20361.3-2015核电厂核岛机械设备在役试验第3部分：阀门  适用于在役试验范围内的安全阀，非在役试验范围内安全阀未做要求；

3、NB/T 20192-2012压水堆核电厂先导式安全阀通用要求  适用于先导式安全阀，且未规定试验周期；

4、NB/T 20268-2014压水堆核电厂安全阀和卸压阀管系设计准则  适用于安全阀设计，未规定试验相关内容；

5、TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程 B6.3规定校验周期如下：

1)、一般至少每年一次，安全技术规范有相应规定的从其规定；

2)、解体、修理或更换部件的安全阀，应重新校验。

3)、在保证可靠性、部件完整、有应急预案的前提下，可延长校验周期。

其它内容如整定试验压力、密封试验压力相关要求及验收准则均来自参考文件。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，国核示范电站有限责任公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。