《核电厂建构筑物屈曲约束支撑设计准则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

《核电厂建构筑物屈曲约束支撑设计准则》是由上海核工程研究设计院有限公司主编，上海大学、中核能源科技有限公司、中广核工程有限公司、中国核电工程有限公司参与编制。

该标准经过中国核能行业协会评审并经过公示后予以立项，并由上海核工程研究设计院有限公司与中国核能行业协会签订《中国核能行业协会团体标准制（修）订专项技术服务合同》。

团体标准《核电厂建构筑物屈曲约束支撑设计准则》标准编制周期为 22 个月，自2021年1月1日至2022年 10月30日，其中项目的节点要求如下：

- 2021年12月30日前，完成项目征求意见稿。

- 2022年6月30日前，完成项目送审稿。

- 2022年10月30日前，完成项目报批稿。

2、主要工作过程

（1）标准起草阶段（2021年1月1日至2021年12月30日）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收上海核工程研究设计院牵头的中国先进核电标准体系研究课题的研究成果；收集了国标（GB、GB/T）和建工行业标准（JGJ、JG/T）有关的一般行业标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

2021年6月1日~2021年9月30日，上海核工程研究设计院有限公司组织各参编单位通过邮件的形式针对标准初稿反馈了建议和意见。2021年10月，通过网络会议的形式召开了编制组内部讨论会，与会专家对标准初稿进行了认真的讨论。标准编制组根据讨论意见，对标准初稿进行了修改，形成了“标准征求意见稿”。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由上海核工程研究设计院有限公司主编。参编单位有：上海大学、中核能源科技有限公司、中广核工程有限公司、中国核电工程有限公司。编制组成员组成如下，详见表1。

表1 标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 所作的工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田华 | 上海核工程研究设计院有限公司 |  |
| 2 | 袁芳 | 上海核工程研究设计院有限公司 |  |
| 3 | 孙渝刚 | 上海核工程研究设计院有限公司 |  |
| 4 | 丁振坤 | 上海核工程研究设计院有限公司 |  |
| 5 | 黄小林 | 上海核工程研究设计院有限公司 |  |
| 6 | 褚濛 | 上海核工程研究设计院有限公司 |  |
| 7 | 胡宝琳 | 上海大学 |  |
| 8 | 刘文光 | 上海大学 |  |
| 9 | 何文福 | 上海大学 |  |
| 10 | 李晓红 | 中核能源科技有限公司 |  |
| 11 | 王友刚 | 中核能源科技有限公司 |  |
| 12 | 徐征宇 | 中广核工程有限公司 |  |
| 13 | 李忠诚 | 中广核工程有限公司 |  |
| 14 | 陈健 | 中国核电工程有限公司 |  |
| 15 | 谢明雷 | 中国核电工程有限公司 |  |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合核电行业部件可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制订工作。

（1）科学性

本标准是根据建工行业和地方标准，同时与等其他国内外行业规范进行比较，并充分考虑核电厂建构筑物地震动输入要求吸纳RG设计导则、SRP标准审查大纲、ACI341等其他文件的规定而新编制订。本标准针对核电厂建构筑物屈曲约束支撑设计建造活动提出了明确而细致的要求，是与现行核电厂结构设计规范体系是协调一致的。

（2）实用性

本标准主要规定了核电厂屈曲约束支撑的材料、设计、制造、试验等方面的方法和技术要求，用于指导核电厂屈曲约束支撑设计、制造、试验和验收。本标准适用于核电设计科研院所、核电厂建造安装单位、核电厂运营单位等。

2、标准主要内容的依据

本部分按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准在借鉴建工行业标准和地方标准的基础上，吸纳我国民用建工领域屈曲约束支撑标准研究的成果和实践，并结合中国先进核电标准体系研究的研究成果以及国内核电工程的设计和制造经验而制定。

本标准规定了核电厂建构筑物屈曲约束支撑的材料、设计、制造、试验、安装、检测和试验的要求。

本标准共分11章，附带1个规范性附录。

第一章 范围，本章规定了核电厂屈曲约束支撑的材料、设计、制造、安装、检测和试验要求。本标准适用于核电厂建构筑物屈曲约束支撑设计，其他核能利用项目同类屈曲约束支撑可参照执行。

第二章 规范性引用文件，主要是本标准所引用的参考文件。

第三章 术语和符号。

第四章 总则，主要规定了屈曲约束支撑的结构形式要求、受力机理、参数取值的总体性要求。

第五章 材料，主要规定了用于屈曲约束支撑的材料要求，包括核心单元力学性能要求；连接材料的要求以及其他材料例如填充材料的要求。

第六章 地震作用与分析方法，主要规定了抗震类别和抗震分析方法等。

第七章 屈曲约束支撑设计，主要规定了屈曲约束支撑布置原则、承载型和耗能型屈曲约束支撑的设计方法等。

第八章 屈曲约束支撑的连接与构造，主要规定了屈曲约束支撑连接的计算方法和构造要求。

第九章 屈曲约束支撑的其他性能要求，主要包括屈曲约束支撑性能一般要求、耐久性要求、耐火性要求以及外观与尺的通用性要求。

第十章 屈曲约束支撑的制作和检测，规定了屈曲约束支撑制作和检测的通用要求。

第十一章 屈曲约束支撑的安装、验收与维护，规定了屈曲约束支撑的安装、验收与维护过程中的通用要求。

附录A（资料性附录）屈曲约束支撑质量验收，规定了屈曲约束支撑质量检验项目。

3、解决的主要问题

核电标准体系是一项需要长期持续投入的系统工程，其通过不断地建设、完善和优化，来适应需求的变化和技术发展。核电标准体系的成长历程既是对当前技术成果固化和产品标准化的过程，同时也是一个随技术和安全理念的发展不断地动态更新的持续过程。

我国现有的核电站建造标准技术水平滞后，大多是参照上世纪80年代初的国外标准，近20年来国内外核电技术发展和建工行业技术发展的成果未能在标准中及时反映。我国核电站建造标准中虽制定和颁布了一系列的标准，但还没有形成一套完整的和统一的核电站建造标准规范体系。为此需要尽快地制定和完善核电站建造的标准化体系，制定核电站建造标准化的规划，确定核电站建造标准体系的组织构架和体系。因此如何应用科研成果，结合我国国情尽快制订我国的核电站建造标准和建立核电站建造标准体系是当务之急。

建工行业在经历了数十年的经验积累和技术进步后，我国有关屈曲约束支撑的规范标准无论从设计理念上还是从技术指标上已经可以与国际接轨，然而屈曲约束支撑尚未应用于核电行业。为了适应核电行业的设计建造技术发展的国际化潮流，因此有必要全面审视我国核电领域消能减震技术标准多年应用的经验与不足，在技术和管理层面全面研究重要的技术要求和技术指标，完成适应现代中国核电行业技术发展水平标准，建立完整的消能减震技术体系，实现安全法规和技术标准的协调统一，规范预应力屈曲约束支撑的建造方法，实现标准技术指标的国际接轨，全面提升我国核电行业的国际竞争力。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过本标准制定、发布、实施，有利于国内核电行业对屈曲约束支撑的设计、制造、建造、检测、试验等进行指导，有利于进一步完善我国核电标准体系，有利于推动我国自主研发的先进核电设计走出去。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准是根据建工行业和地方标准，同时与等其他国内外行业规范进行比较，并充分考虑核电厂建构筑物地震动输入要求吸纳RG设计导则、SRP标准审查大纲、AC1341等其他文件的规定而新编制订。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。