# 《核电厂常规岛冲蚀敏感管线筛选管理要求》编制说明

# （征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

说明标准的主要起草单位、标准编制的起始时间等信息。

说明与中国核能行业协会合同签订的基本情况。

主要起草单位：福建宁德核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、上海核工程研究设计院有限公司；

2022年1月1日开始立项编制。

2022年4月11日开展立项评审会，并立项通过。

2、主要工作过程

可按阶段进行说明，例如起草阶段、征求意见阶段。详细说明每个阶段开展的工作、召开的专家咨询会、会议的主要结论以及改进过程。

起草阶段：

- 收集国内外冲蚀相关技术文献，对冲蚀机理进行研究；

- 收集各电厂常规岛冲蚀相关案例，对案例进行分析评估；

- 采用COMSY对典型案例进行建模分析；

- 编写团标初稿，参加核能行业协会立项评审并通过。

征求意见阶段：

- 与各电厂开展技术交流，确保团标的普适性与先进性；

- 根据评审意见修改优化团标并形成征求意见稿；

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

说明标准主要参加单位名单，各个参与单位所开展的具体工作等。

福建宁德核电有限公司：负责收集国内外冲蚀相关技术文献，对冲蚀机理进行研究；负责团标的开发，并与电厂实际开展对比分析，确保团标的先进性。

苏州热工研究院有限公司：负责收集各电厂冲蚀案例，协助宁德核电开展建模分析，协助宁德核电开展团标开发；

上海核工程研究设计院有限公司：协助宁德核电开展冲蚀机理研究；协助宁德核电开展团标开发。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

主要依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的相关要求，说明标准的科学性和实用性。

例如：本标准的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

在对冲蚀机理分研究的基础上，结合我国各电厂冲蚀实际情况，编写了本标准，对核电厂常规岛冲蚀敏感管线筛选管理进行了阐述。本标准从如下三方面确保标准的科学性：

- 标准中筛选分级原则，借鉴了国内外相关学者的研究成果；

- 收集各电厂冲蚀经验反馈并开展分析，与团标具有良好的符合性；

- 采用专业软件COMSY开展建模分析，确认团标科学合理。

（2）实用性

本标准规定了常规岛冲蚀敏感管线筛选管理工作的全过程，包括敏感管线的筛选分级、检查计划的制定与优化、检查和监督方案的选择、数据评估与寿命预测等，建立一整套系统化的冲蚀管理方法，确保常规岛管线抽检计划的合理性，使其更具针对性、科学性，提高业界常规岛汽水管道冲蚀管理水平，确保核电厂安全稳定运行。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2020的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

3、解决的主要问题

详细说明本标准所解决的主要问题的背景和内容。

近年来，国内核电厂常规岛冲蚀失效案例日益增多，严重威胁电厂安全稳定运行，目前业界缺少成熟的冲蚀管理方案，因此有必要开发一套系统化的冲蚀管理导则，识别核电厂冲蚀敏感管线及管件，提供冲蚀管理建议，指导电厂相关工作的开展，保障设备及人身安全。

# 三、主要试验（或验证）情况

详细说明为了完成标准中各项指标设置的合理性和先进性，所开展的试验情况。

- 收集各电厂冲蚀经验反馈并开展分析，确保团标各项指标与实际的符合性。

- 采用专业软件COMSY开展建模分析，确保各项指标的合理性和先进性。

# 四、标准中涉及专利的情况

如果涉及专利，则必须详细说明专利的基本情况。

如果不涉及专利，可填写本标准不涉及专利问题。

不涉及专利。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

说明标准制定后产生的社会效率，对产业发展的促进作用，例如产业结构的优化升级、推动行业发展、引领技术进步等。

- 对电厂常规岛汽水管线冲蚀管理提供指导，确保电厂管道检查计划更合理、更具针对性。

- 在减少管道检查工作的同时，能够及时发现潜在冲蚀风险，对于确保核电厂安全稳定运行及人身安全具有重要的意义。

# 六、与国际、国外对比情况

说明1）项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑；2）与国内相关标准间的关系；3）发展趋势。

- 尚无国际标准或国外先进标准，本团标中部分参数参考了国内外相关学者的技术研究报告；

- 本团标气蚀参数引用了NB/T 20424-2017 核电厂限流孔板设置要求；

- 随着核电运行时间的延长，冲蚀经验反馈日益增多，本团标的开发必要性十足，后续可根据各电厂实际情况对本团标进行适应性升版优化。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

如果标准起草和征求意见过程中，存在重大的分歧意见，则详细说明分歧点以及如何解决分析，处理的主要依据等，

如果没有，则填写无。

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

例如：标准发布后，XXX单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

标准发布后，福建宁德核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。