《核电厂电气设备预防性试验规程》

编制说明

# 一、工作简况

1、任务来源

根据《关于征集2020年度第二批中国核能行业协会团体标准项目的通知》（核协科函【2020】481号），为核电企业提供可参照使用的适用性、可操作性较强的团体标准，指导核电厂电气设备的预防性试验，组织编制《核电厂电气设备预防性试验规程》团体标准。本标准由江苏核电有限公司主编，江苏方天电力技术有限公司等单位参编。

2、主要工作过程

江苏核电有限公司按照《关于征集2020年度第二批中国核能行业协会团体标准项目的通知》的要求提出了中国核能行业协会团体标准项目立项申请并获得批准。江苏核电有限公司按照标准制定要求，组织成立了标准编制组，广泛地收集国内、国际相关标准及资料、相关经验反馈，在多年良好的工程实践基础上，编制了该标准初稿。

标准编制组于2021年3月采用网络视频方式参加了中国核能行业协会组织的标准立项评审会，通过了形式审查、现状检索分析、专家评审，立项申请获得批准。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由江苏核电有限公司主编，中广核核电运营有限公司、大亚湾核电运营有限公司、阳江核电有限公司等单位参编，主要编制人员名单和主要编制人员简介如下：

3.1编制人员名单

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 专业 | 任务分工 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章勇 | 男 | 33 | 副科长/高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 全面负责本标准编制策划与指导 | 江苏核电有限公司 |
| 申雁鹏 | 男 | 43 | 中级主管工程师/高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 总体负责标准编制工作组织 | 江苏核电有限公司 |
| 雷成 | 男 | 43 | 高压电气设备工程师/高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 具体负责组织标准编制工作 | 江苏核电有限公司 |
| 王声学 | 男 | 41 | 高压班班长/高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制技术指导 | 江苏核电有限公司 |
| 佟小明 | 男 | 44 | 中级主管工程师/高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 规范指导与审查 | 江苏核电有限公司 |
| 薛杰 | 男 | 31 | 高压班班长/工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制与审查 | 江苏核电有限公司 |
| 张志国 | 男 | 40 | 低压检修技师/高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制与审查 | 江苏核电有限公司 |
| 王略 | 男 | 50 | 处长/正高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制与审查 | 江苏核电有限公司 |
| 刘本生 | 男 | 43 | 副处长/高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制技术指导 | 江苏核电有限公司 |
| 张晓峰 | 男 | 42 | 副处长/高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制技术指导 | 江苏核电有限公司 |
| 蒋晓鹏 | 男 | 43 | 科长/高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制技术指导 | 江苏核电有限公司 |
| 何威 | 男 | 33 | 副科长/工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制技术指导 | 江苏核电有限公司 |
| 吕泓瑄 | 男 | 29 | 电机班班长/工程师 | 电气工程及其自动化 | 具体负责组织标准编制工作 | 江苏核电有限公司 |
| 杨树林 | 男 | 54 | 低压电气设备专工/高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 规范指导与审查 | 中广核核电运营有限公司 |
| 高超 | 男 | 44 | 集团专业首席（主变）/研究员级高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 规范指导与审查 | 中广核核电运营有限公司 |
| 王建涛 | 男 | 44 | 发电机设备专工/研究员级高级工程师 | 自动化 | 规范指导与审查 | 中广核核电运营有限公司 |
| 余惠敏 | 男 | 49 | 配电设备高级主任工程师/ 高级工程师/高级技师 | 电力系统远动 | 规范指导与审查 | 中广核核电运营有限公司 |
| 辛英 | 女 | 43 | 电气改造副主任工程师/高级工程师 | 高电压绝缘及试验 | 规范指导与审查 | 大亚湾核电运营有限公司 |
| 张林 | 男 | 49 | 电气电机主管工程师/、电机检修高级技师 | 电机 | 规范指导与审查 | 阳江核电有限公司 |
| 于霄 | 男 | 25 | 电机检修工程师/工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制 | 江苏核电有限公司 |
| 高玉好 | 男 | 25 | 电机检修工程师/工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制 | 江苏核电有限公司 |
| 孙凯 | 男 | 29 | 高压检修工程师/工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制 | 江苏核电有限公司 |
| 吴兴文 | 男 | 25 | 电机检修工程师/工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制 | 江苏核电有限公司 |
| 陈义东 | 男 | 28 | 高压检修工程师/工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制 | 江苏核电有限公司 |
| 徐龙 | 男 | 28 | 高压检修工程师/工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制 | 江苏核电有限公司 |
| 肖建新 | 男 | 28 | 电机检修工程师/工程师 | 电气工程及其自动化 | 标准编制 | 江苏核电有限公司 |
| 冯欣 | 男 | 30 | 电机工程师/工程师 | 电气工程 | 标准编制 | 江苏核电有限公司 |

3.2主要编制人员简介

1）章勇，高级工程师，从事核电厂电气设备维修、调试、试验等技术及管理工作11年，在电气试验领域具有丰富的实践经验和专业理论基础，累计获得省/市等各级别科技进步奖17项，获得省/市等各级别荣誉20项，国内、国际专利16项，其中俄罗斯发明专利授权1项，国家核心期刊发表论文9篇，熟悉电气专业国家及行业技术规范、标准，参与组织本标准的编制工作。

2）申雁鹏，高级工程师，从事核电厂电气设备维修、调试、试验等技术及管理工作20余年，在电气试验领域具有丰富的实践经验和专业理论基础，获发明专利授权1项，实用新型专利授权15项，获得中核集团科技进步三等奖1项，发表学术论文10余篇，熟悉电气专业国家及行业技术规范、标准，参与组织本标准的编制工作。

3）王声学，电力系统及其自动化专业硕士，从事核电厂电气维修14年，在高压电气设备维修及试验方面拥有丰富的经验，发表学术论文10余篇，拥有专利20余项，其中发明专利授权4项，作为主要起草人起草生效团体标准2份。

4）杨树林，电气设备专工、高级工程师，从事压水堆核电站电气设备检修及技术管理工作近23多年，具有丰富的核电厂电气设备维修及试验经验。

5）高  超，广核集团专业首席（主变）、研究员级高级工程师，从事核电站电气高压设备检修和管理26年，负责中广核群厂主厂输变管理4年，具有丰富的核电厂电气高压设备维修及试验以及管理经验。是工业和信息化部入库专家，中国核能行业协会维修工作组变压器组副组长及专家，广东省电机工程学会高压技术专业委员，《变压器》杂志核心期刊编委，中国电力工业设备管理专家电力变压器标准化技术委员会委员、培训委员会委员。

6）王建涛，发电机设备专工、研究员级高级工程师，从事压水堆核电站电气设备检修26年，具有丰富的核电厂电气设备维修及试验经验。发电机检修特级技师、电工高级技师，曾获得中华技能大奖、全国技术能手、中国电力优秀青年工程师、中国自动化协会杰出工程师、南粤技术能手、鹏城工匠、深圳市国家级领军人才等荣誉称号，曾担任国家科技进步奖评委、中国电力工业设备管理高级专家、中国核能行业协会评审专家，享受国务院政府特殊津贴。

7）余惠敏，配电设备高级主任工程师   高级工程师、高级技师。 从事电力系统电气设备设备维修25年，主要从事核电厂厂用配电领域的维修和试验工作，在中低压配电、直流及UPS不间断电源领域有丰富的工作经验。

8）辛英，电气改造副主任工程师、高级工程师，先后从事压水堆核电站电气设备检修及技术管理、工程改造工作20年，具有丰富的核电厂电气设备维修及试验经验。

9）张林，电气电机主管工程师、电机检修高级技师，从事火电设备检修 25 年，核电设备检修 7年，长期从事高压设备检修及试验。熟练掌握高、低压电动机修理、检修工艺和技术，针对发电机、电动机故障，有丰富现场处理经验，多次负责组织大型发电机检修及试验工作。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制订原则有以下几点：

（1）相容性原则： 以DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》结构为基础，同时参考国内、外权威试验规程，并充分考虑到各电厂对电力设备预防性试验的需求。

（2）创新性原则： 本标准充分考虑到核安全，针对电力设备周期及判据进行适应性修改，同时增加核电厂特有设备试验条目，具备一定的创新性。

（3）实用性原则： 本标准可适用于核电厂电力设备预防性试验，同时也可对常规电厂及电力设备企业提供指导。

（4）品牌原则： 建立核电厂电气设备预防性试验规程，提高国内、外核电厂预防性试验标准化。

2、标准主要内容的依据

本标准的规范性引用文件按照国家标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用。标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2020的要求，内容包括：

前言

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语、定义

- 符号、代号和缩略语

- 总则

- 旋转电机

- 电力变压器

- 电抗器及消弧线圈

- 互感器

- 开关设备

- 高压套管

- 绝缘子

- 电容器

- 母线

- 电力电缆

- 金属氧化物避雷器

- 绝缘油和六氟化硫气体

- 接地装置

- 电气贯穿件

- 核级电加热器

- 控制棒驱动机构

附录A（资料性附录）高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准

附录B（规范性附录）电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数

附录C（规范性附录）同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗

附录D（规范性附录）变压器局部放电试验方法

附录E（规范性附录）憎水性检查方法

附录F（规范性附录）电流互感器保护级励磁曲线测量方法

附录G（规范性附录）电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求

附录H（规范性附录）特殊试验项目

附录I（规范性附录）状态量显著性差异分析法

附录J（规范性附录）变压器线间电阻到相绕组电阻的换算方法

附录K（资料性附录）金属氧化物避雷器直流1mA电压

附录L（资料性附录）红外检测诊断判据

附录M（资料性附录）变压器状态诊断时可选用的试验项目

附录N（资料性附录）污秽等级与对应附盐密度值

附录O（资料性附录）外绝缘配置原则

3、解决的主要问题

随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高，以及新设备、新技术的不断应用，虽然新版《电气设备预防性试验规程》在老版本基础上优化了一些试验条目，但是仍不能贴切地应用于核电厂特有电气设备绝缘监督的实际要求。为此，江苏核电有限公司拟组织制定团体标准《核电厂电气设备预防性试验规程》，将设备的各类预防性试验项目分为例行试验和诊断试验，根据核电厂设备运行特点对DL/T596-2021《电气设备预防性试验规程》进行补充及说明。

# 三、主要试验（或验证）情况

田湾核电站共有8台机组，其中6台机组商业运行，2台机组在建。江苏核电有限公司依据行业内试验规程及核电厂特有设备技术资料等文件，编制100余份试验规程，成功应用于田湾核电站所有机组电力设备预防性试验。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准填补了国内、外核电领域电力设备预防性试验的空白，提出了针对核电厂电力设备质保等价较高的需求，重新编制电力设备试验周期及判据，能够适用于国内、外所有核电厂电力设备预防性试验需求。其他常规电厂及电力设备制造企业，亦可参照本标准执行。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准与国内电力预防性设备规程相比较，能够贴切地适用于核电厂电力设备，国外尚未发布专门的国际标准。本标准技术要求不低于国内外相关标准水平。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准基于电力行业标准DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》编制，试验项目的周期及判别总体比行业标准更加严格，适用于核电厂电力设备预防性试验。同时田湾核电站共编制100余份预防性试验规程，首台机商业至今已有10多年，对电力设备预防性试验具有丰富的实践经验，对行业内电力设备预防性试验具有一定的权威性。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，江苏核电有限公司单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无