团     体     标     准

T/CNEA XXX-202X

防人因失误管理指南

（征求意见稿）

Guideline of Human Error Prevention

XXXX-XX-XX发布                                            XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会 发布

目  次

前言	IV

引言	V

1 范围	6

2 规范性引用文件	6

3 术语和定义	6

3.1 事件  Event	6

3.2 失效点  Failure Point	6

3.3 故障  Fault/Failure	6

3.4 人因失误  Human Error	6

3.5 失误陷阱  Error Trap	6

3.6 原因因素  Cause Factor	7

3.7 直接原因  Direct Cause	7

3.8 促成原因  Contributing Cause	7

3.9 根本原因  Root Cause	7

3.10 共性原因  Common Cause	7

3.11 纠正行动  Corrective Action	7

3.12 人员绩效  Human Performance	7

3.13 观察指导  Observation and Coach	7

3.14 防人因失误工具  Error Prevention Tools	7

4 基本要求	7

4.1 组织与管理	7

4.2 人因管理基本理念	8

4.3 防人因失误工作实践	8

5 人因管理培训	8

5.1 培训内容	8

5.2 培训对象和频度	8

5.3 培训实施	9

6 人员行为管理	9

6.1 人员行为规范管理	9

6.2 防人因失误工具使用	9

6.3 观察指导	10

7 人因失误陷阱管理	11

7.1 原则	11

7.2 流程	11

7.3 消除	11

8 人因事件分析与反馈	12

9 指标监测与改进	12

9.1 人因管理指标监测	12

9.2 人员绩效评估与改进	12

10 记录	12

10.1 信息化系统	12

10.2 其他工作记录	13

附　录　A （资料性附录） 防人因失误管理组织机构及文件体系（示例）	14

附　录　B （资料性附录） 防人因失误工具使用要求（示例）	15

参考文献	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布结构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：核动力运行研究所、核电运行研究（上海）有限公司，参编单位：中国核能电力股份有限公司、中核核电运行管理有限公司、江苏核电有限公司、三门核电有限公司、福建福清核电有限公司、海南核电有限公司、福建宁德核电有限公司、上海核工程研究设计院有限公司。

本文件主要起草人：李红波、林凌、徐小照、林发雄、沈阳、王国华、周光林、洪黎辉、毛志新、吴进勇、吴海龙、陈晓波、严伟、施文平、王国强。

引  言

当前核电技术的发展对各单位人因管理工作提出了更高的要求，积极有效开展防人因失误管理工作，推动人因事件分析、减少人因失误、提升人员绩效水平成为各单位提升安全、可靠运行能力的主要努力方向之一。

本标准的制订旨在指导各单位建立健全防人因失误管理体系，规范和完善各单位防人因失误工作的开展。在防人因失误培训、人员行为管理、人因失误陷阱管理、人因事件分析与反馈、指标监测与改进方面，提出了各单位应重点开展的相关活动，同时也对其他推荐活动进行了阐述，有利于各单位有效改进人员绩效。

本标准的编制过程中，参考了国家核安全法规的相关规定，归纳和总结了国内外人因管理工作良好实践，同时也参考了WANO、IAEA以及INPO关于人因管理的相关技术导则。

各单位可在本标准的管理框架内，根据所在单位的特点，制定各自的内部管理程序，细化管理要求，以具体指导各单位人因管理工作的开展。

防人因失误指南

范围

本标准规定了各单位防人因失误管理工作的基本要求、防人因失误培训、人员行为管理、人因失误陷阱管理、人因事件分析与反馈、指标监测与改进、记录等管理要求。

本标准适用于各单位在开展防人因失误管理活动时进行参考。

规范性引用文件

NB/T 20427  核电厂防止人因失误管理

NB/T 20442.10  核电厂定期安全审查指南

NB/T 20489  核电厂事件根本原因分析方法

术语和定义

《NB/T 20489  核电厂事件根本原因分析方法》、《NB/T 20427  核电厂防止人因失误管理》的术语和定义适用于本文件。

事件  Event

事物在一定时期内发生的变化，或是一个实时发生的事情，通常是指不期望或非计划发生的事情，可能有突发的情形和严重的结果。

引用标准定义《NB/T 20489  核电厂事件根本原因分析方法》。

失效点  Failure Point

失效点是指人员行为偏差或设备故障，是事件序列中发生的动作。

故障  Fault/Failure

系统、设备或零部件丧失其规定性能的状态或非预期的动作。

定义引用《NB/T 20489  核电厂事件根本原因分析方法》。

人因失误  Human Error

人在其所负责的、应有能力控制的一定工作范围内所发生的偏离正确要求的行为、感知或思维，故意要得到不良结果的情况除外。

定义引用《NB/T 20427  核电厂防止人因失误管理》。

失误陷阱  Error Trap

又称“失误先兆”。不利的先决条件，对任务的成功完成不利或容易诱发人因失误的环境和条件因素，增加了任务执行过程出现失误的可能性。。

原因因素  Cause Factor

任何能够导致事件发生或增大事件严重性的条件或状态。

定义引用《NB/T 20489  核电厂事件根本原因分析方法》。

直接原因  Direct Cause

立即/直接导致事件发生的原因因素。

定义引用《NB/T 20489  核电厂事件根本原因分析方法》。

促成原因  Contributing Cause

促成或加速事件发生的原因因素。

定义引用《NB/T 20489  核电厂事件根本原因分析方法》。

根本原因  Root Cause

引起事件产生的最基本的原因因素。

定义引用《NB/T 20489  核电厂事件根本原因分析方法》。

共性原因  Common Cause

导致出现根本原因的系统性问题。

纠正行动  Corrective Action

为了消除根本原因、促成原因或减轻事件后果所采取的改进行动，包括其他用于改进核电厂管理和运行质量的措施。

定义引用《NB/T 20489  核电厂事件根本原因分析方法》。

人员绩效  Human Performance

从个人的角度来说，是为达到某一特定目标或标准而采取的一系列行为的结果；从组织的角度来说，是组织内所有成员包括个人、管理者或领导者为实现组织的某一特定目标或标准而共同作出的一系列努力的结果。

注：本定义来自INPO。

观察指导  Observation and Coach

以各单位工作活动为基础，通过观察工作人员行为，对不满足管理期望要求的行为予以纠正，同时积极的鼓励倡导正确行为的过程。

注：本定义来自WANO。

防人因失误工具  Error Prevention Tools

一种行为方式、工作方式或思考方式，可以帮助工作人员减少工作中的行为偏差或错误，提高人员的安全、设备的安全和机组的安全。

注：本定义来自WANO。

基本要求

组织与管理

组织体系

4.1.1.1 各单位应根据各自特点建立一套自上而下的防人因失误管理组织机构，明确各部门和人员的职责、权限、内外部接口关系与联络渠道等，为防人因失误管理工作的开展提供组织和资源保障。

4.1.1.2 各单位人因管理工作应设置归口管理部门和科室，配备专职和兼职的人因管理工程师及人因管理培训教员。

人员资质

4.1.2.1 各单位从事防人因失误管理工作的人员应具备相应的学历、经验和业务水平。

4.1.2.2 人因管理工程师应熟练掌握防人因失误基本知识，掌握事件根本原因分析方法，了解单位基本工作流程。

4.1.2.3 人因管理培训教员应熟练掌握防人因失误基本知识，熟悉基本培训方法，掌握人因管理培训设施的使用方法。

文件体系

4.1.3.1 各单位应构建完整的防人因失误管理文件体系，确保防人因失误管理工作各个环节都有管理程序进行规定。

4.1.3.2 文件体系应涵盖人因管理政策、大纲、管理程序、技术文件等各层级。

4.1.3.3 各单位可建立的文件体系参见资料性附录A。

人因管理基本理念

4.2.1 各单位应树立正确的防人因失误管理理念，制定清晰明确的人因管理政策。

4.2.2 应鼓励员工主动报告人因失误，对所报告的问题进行原因分析并认真处理。

4.2.3 应制定和实施人因相关培训计划，提升全员防人因失误意识。

4.2.4 应开发防人因失误工具，培养员工自觉使用防人因失误工具的良好习惯。

4.2.5 应建立人员基本行为规范，并通过观察指导倡导和持续强化良好的人员行为。

4.2.6 应开展管理对标，吸收转化相关成果，持续提升防人因失误管理水平。

防人因失误工作实践

4.3.1 各单位防人因失误管理工作包括但不限于人因管理培训、人员行为管理、人因事件分析与反馈、人因失误陷阱管理、指标监测与评价改进。

人因管理培训

培训内容

- 5.1.1 人因管理培训内容应包括理论培训和实操培训。

- 5.1.2 人因管理培训内容应定期开展复训，复训内容应该包括国内外人因事件的学习和反馈。

培训对象和频度

- 5.2.1 人因管理培训参训人员范围应覆盖各单位员工和承包商人员。

- 5.2.2 新入厂员工接受人因管理理论培训，到岗后根据岗位要求接受对应的实操培训。

- 5.2.3 生产部门人员应参加人因管理实操培训，复训频率宜为每两年一次（自然年）。

- 5.2.4 非生产部门人员应参加人因管理理论培训，复训频率宜为每两年一次（自然年）。

- 5.2.5 从事现场作业的（长期）承包商人员应参加人因管理理论培训和实操培训，复训频率宜为每两年一次（自然年）。

- 5.2.6 管理人员应参加观察指导理论和实操培训，复训频率宜为每两年一次（自然年）。

- 5.2.7 人因管理培训教员应参加人因管理理论及实操培训、人因事件分析方法培训、观察指导理论和实操培训等培训，复训频率宜为每两年一次（自然年）。

培训实施

- 5.3.1 各单位应建立人因管理培训体系，编制人因管理培训计划，组织各部门员工参加人因管理培训。

- 5.3.2 各单位应建立防人因失误技能实验室并开展相应的人因管理实操培训等活动。

- 5.3.3 各单位应组织人因管理培训教员开发适用于本公司的培训教材、教案、教具。

- 5.3.4 各单位应开展人因管理培训教员的选拔和授权，并对人因管理培训教员资质进行管理，定期开展评价和考核。

人员行为管理

人员行为管理包括人员行为规范管理、防人因失误工具使用管理、观察指导管理等工作。人员行为规范是防止人因失误的基本管理要求；防人因失误工具是人员在现场活动的一种特殊行为规范要求；观察指导是人员行为改进和强化的工具，是保证人员行为规范和防人因失误工具落到实处、不断改进的有效手段。

人员行为规范管理

- 6.1.1 各单位应依据法律、法规、导则、内外部管理要求等编制各领域从业人员及配合工作人员的行为规范。

- 6.1.2 人员行为规范应具体、明确，对现场生产管理工作具有指导作用。

- 6.1.3 各单位应定期组织员工和所管理的承包商人员进行人员行为规范的宣贯，并通过观察指导方式予以强化。

防人因失误工具使用

- 6.2.1 各单位应开发和推广防人因失误工具，并鼓励员工自觉和正确使用。

- 6.2.2 在确认机组、系统、设备序列及操作对象时，应使用自检。

- 6.2.3在操作任务中的关键步骤，重要设备启、停或重要功能的投、切，不经常执行的操作中，应使用他检。

- 6.2.4 在执行涉及核安全、工业安全、辐射安全、环境安全及电厂的稳定运行，可能立即产生不可逆影响的工作任务时，应使用监护。

- 6.2.5 在执行不会立即产生严重后果但有潜在不良影响的操作时，应使用独立验证。

- 6.2.6 在下达操作指令、要求接收者采取下一步行动的沟通，对重要系统、设备状态或参数进行沟通或确认，涉及电站、人员安全状况的报告及交流，职责转移、工作移交，接受电网调度指令时，应使用三向交流。

- 6.2.7 在执行现场操作时，应使用和遵守规程，严格执行进度跟踪。

- 6.2.8 在工作执行前，应组织召开工前会。

- 6.2.9 在工作执行过程中出现异常或意外状况，执行非常规或复杂的工作任务后，应组织召开工后会。

- 6.2.10 在工作过程中，应保持质疑的态度。

- 6.2.11 在执行规程遇到不确定的情况或错误，遇到参数或情况与工作任务要求不一致，有任务疑惑和不理解时，应不确定时暂停。

- 6.2.12 各单位应定期组织员工和所管理的承包商人员进行防人因失误工具使用的宣贯，并通过观察指导方式予以强化。

- 6.2.13 推荐的防人因失误工具使用要求样例见附录B。

观察指导

原则与范围

- 6.3.1.1 观察指导通过影响公司各个层次的人员行为推动公司人员绩效水平的提升，通过制定和强化人员行为的高标准和高期望来降低人因失误风险；观察指导是一个持续改进、追求卓越的管理工具。

- 6.3.1.2 管理人员应以追求卓越为目标，始终以高标准衡量现场状况和人员行为规范，及时发现并纠正存在的问题偏差，同时应充分肯定和表扬工作中发现的良好行为和良好实践。

- 6.3.1.3 管理人员应重点关注现场人员的行为，指导人员严格遵守管理规定，指导人员正确地、有效地使用防人因失误工具，并以期望标准开展工作，持续追求卓越，持续提升人员绩效。

时间频度

- 6.3.2.1 各单位应针对管理人员开展观察指导的时间频度制定明确的管理要求（如每月至少开展一次观察指导）。

实施过程

- 6.3.3.1 观察指导的实施过程包括计划、观察、反馈指导、后续跟踪四个阶段。

- 6.3.3.2 在计划阶段，管理人员应针对目标工作活动进行前期准备，其详细程度与被观察工作活动的复杂性和风险级别直接相关。

- 6.3.3.3 在观察阶段，管理人员应将注意力放在观察和记录行为事实上，事实不仅包括人员行为存在的偏差不足，而且还要包括做得好的方面。

- 6.3.3.4 在观察阶段结束后，管理人员应依据记录的观察事实，依据公司管理期望和人员行为规范、观察指导卡等对观察对象行为进行评价（高于期望/满足期望/低于期望）。如果评价中存在疑问，不应急于评判，管理人员应准备相应的问题，在反馈指导阶段进一步的交流。

- 6.3.3.5 在反馈指导阶段，管理人员应及时地将观察阶段观察到的事实与观察对象当面进行交流和反馈，并提供相应指导。

- 6.3.3.6 为保证反馈指导有效性，管理人员在与观察对象进行交流反馈时，推荐使用以下六个步骤：要求、陈述、等待、重申、讨论、一致。

- 6.3.3.7 反馈指导阶段结束后，管理人员应根据观察到的和反馈得到的事实，继续完善观察指导卡上的事实描述及期望的评判，并将观察指导卡交到相关部门存档或数据录入。

- 6.3.3.8 在后续跟踪阶段，管理人员应对观察对象的人员行为改进情况及相关纠正行动落实情况进行持续跟踪。

- 6.3.3.9 各单位应定期对本单位、部门观察指导中发现的行为偏差记录进行分类统计、趋势分析等，并进行改进。

人因失误陷阱管理

原则

- 7.1.1 一旦识别出人因失误陷阱应采取防人因失误工具避免，并积极通过填报状态报告方式进行消除。

- 7.1.2 人因失误陷阱填报后，需要结合人因管理理论对诱发人因失误的各类因素进行分析，结合各单位或部门的管理重点采取单项行动或专项管理进行消除。

- 7.1.3 各单位和各部门可在培训、统计分析等方面应用人因失误陷阱数据。

流程

- 7.2.1 各单位可结合任务过程和状态报告管理过程对人因失误陷阱进行管理，将人因失误陷阱的识别、分析与消除融入相应的生产管理流程。

- 7.2.2 各环节参与人员应结合自身工作，在任务准备阶段、许可阶段、工作前、工作中和工作后的过程中识别人因失误陷阱。

- 7.2.3 在任务准备阶段，工作准备负责人在工作文件包准备和校核过程中，应重点识别职责范围内涉及人员知识与技能、管理程序或规程、设施、设备或环境相关的人因失误陷阱。

- 7.2.4 在任务许可阶段，计划责任人和技术负责人在任务的计划和审查过程中，应重点识别职责范围内涉及“计划、实施与监督类”的人因失误陷阱。

- 7.2.5 在工作实施前，工作负责人和班组成员应通过工前会进行任务审查，识别“人员知识与技能类”、“管理程序或规程类”以及“计划、实施与监督类”的人因失误陷阱。

- 7.2.6 在工作实施过程中，工作负责人和班组成员可通过合理、有效地使用工作现场检查等防人因失误工具发现异常或不合理的情况，识别“设施、设备或环境类”人因失误陷阱。

- 7.2.7 在工作实施后，工作负责人、技术负责人和班组成员应通过工后会和人因失误分析进一步识别和记录人因失误陷阱。

- 7.2.8 推荐的人因失误陷阱填报样例见附录C。

消除

- 7.3.1 人因失误陷阱应通过采取纠正行动方式进行逐一消除关闭。

- 7.3.2 对于组织层面的人因失误陷阱，各单位可结合当前管理重点，在统计和趋势分析的基础上进行专项、专题的开发行动和跟踪，以提升管理有效性。

- 7.3.3 对于技术层面的人因失误陷阱，各单位可以通过采取技术改造、增加物理屏障等技术手段进行技术防范（简称“技防”），从根本上消除可能的人因失误陷阱。

人因事件分析与反馈

8.1 各单位应针对发生的重要人因事件进行根本原因分析，以查找个人、组织管理、人机接口等方面存在的不足，并通过纠正行动不断予以改进。

8.2 事件分析流程和方法可参照中国核能行业协会团体标准《各单位人因运行事件分析指南》。

8.3 在人因类状态报告存在增长趋势时，各单位应针对性开展根本原因分析，及时采取纠正行动；

8.4 各单位应定期开展人因事件二次分析反馈，具体可通过编制典型人因事件汇编、及时经验反馈、重大事件警示录等方式开展。

8.5 对于外部具有借鉴意义的人因事件，各单位应结合自身生产与管理特点进行适用性分析与评价，并视情况开发相应纠正行动。

指标监测与改进

人因管理指标监测

9.1.1 各单位应建立层级、范围、数据来源、周期等明确的人因管理指标体系。

9.1.2 各单位应定期分析人因管理指标数据，查找与卓越绩效之间的差距。

9.1.3 各单位应有效利用人因管理指标结果，针对劣化趋势制定相应的改进措施；

9.1.4 各单位应不断完善人因管理指标，以追求更加卓越的绩效。

人员绩效评估与改进

9.2.1 各单位应定期对防人因失误管理工作有效性进行评估，评估方式包括自评估、行业对标、同行评估等方式。

9.2.2 各单位应制定自评估计划，通过对事件、自评估结果和低级别状态报告数据进行趋势分析来确定组织管理的薄弱环节。

9.2.3 各单位应定期参加行业对标及交流活动，将实际业绩与优秀的行业标准和管理期望值进行比较，识别组织的薄弱环节或程序上的缺陷。

9.2.4 各单位应积极申请外部技术支持/协助，开展防人因失误管理工作的同行评估。

9.2.5 各单位应利用人员绩效（HU）领域评估结果，修订/改善整体人员绩效管理的重点。

记录

信息化系统

10.1.1 各单位应建立并应用人因管理的信息化系统，用于防人因失误培训、人员行为管理、人因事件分析与反馈、指标监测与改进数据的管理。

10.1.2 信息化系统应包含各级别人员校对、审核、批准流程以及对信息的查询、统计和趋势分析等功能。

其他工作记录

10.2.1 各单位应对防人因失误工作产生的记录进行规范管理。

10.2.2 防人因失误工作记录应包括但不限于以下内容：

- 人因管理政策、大纲及相关管理程序；

- 人因管理年度工作计划；

- 人员资格档案与培训授权记录；

- 人因管理活动相关记录。

10.2.3 上述信息的收集、分类、整理、归档、索引、保管、使用、维护、修改和销毁应参照各单位信息文档相关程序进行管理。

（资料性附录）
防人因失误管理组织机构及文件体系（示例）

防人因失误管理组织机构的建立可参考图1：

- 图1  防人因失误管理推荐组织机构图

防人因失误管理文件体系（示例）见表A.1。

防人因失误管理文件体系

| 层次 | 文件名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 大纲 | 人因管理大纲 | 明确管理层对人因管理的承诺，明确人因管理所要达到的目标和期望，采用的主要管理、技术手段和主要管理活动，在人因管理活动中遵循的基本原则和要求、人因管理的组织机构及职责等 |
| 管理程序 | 人因管理程序 | 对人因管理的流程进行明确，且需说明相关接口及关键控制点 |
|  | 人因管理培训 | 对人因管理培训的频度、内容、复训的要求等进行明确，对教材、教案的框架、内容等进行规定，另外还需对培训相关设施的维护职责进行管理 |
|  | 观察指导管理 | 对观察指导的流程、方法及评价方式、编码等进行明确 |
|  | 人员绩效监测与评价 | 对人员绩效监测指标、评价标准进行规定，包括：指标体系、数据来源、计算方法、评价准则、指标填报、分析职责、劣化指标纠正行动流程、指标更新等 对人因事件数据、外部评估、监查等相关数据为输入的人员绩效分析评价方法、职责、流程、接口及纠正行动等进行规定 |
|  | 防人因失误工具管理 | 对生产部门员工使用的防人因失误工具进行说明，提出相应的标准 |
|  | 人员绩效无事件时钟复位准则 | 对电厂级、部门级、科值级（必要时）人员绩效无事件时钟复位准则、复位流程进行明确 |

（资料性附录）
防人因失误工具使用要求（示例）

标准的防人因失误工具使用要求（示例）见表B.1。

自检防人因失误工具使用要求

使用条件

所有活动中都必须使用自检防人因失误工具。

使用方法

自检工具的使用依据STAR原则。 第一步：停（STOP） 1）工作开始前，停止手头的其它一切工作； 2）将注意力集中到当前的工作对象。 第二步：思（THINK） 1）目前在执行什么工作，工作对象是什么，将要对其进行如何处理； 2）手中使用的规程或者参考资料或者工具等是否适用于当前的工作； 3）工作条件是否已经具备； 4）如此执行后的预期响应是什么，我的工作目标是什么，可能会出现什么异常状况，工作错误的可能后果是什么，应该如何避免或者应对。 第三步：行（ACTION） 1）确认工作对象，手指对象，念出工作对象的名称（及编号）； 2）大声说出操作内容，确认内容正确； 3）冷静地考虑一到两秒钟； 4）执行工作/操作。 第四步：审（REVIEW） 1）确认系统、设备瞬态结束，状态稳定； 2）核实工作结果符合预期； 3）如果出现异常，及时进行汇报，按照预想方案进行响应。

注意事项

1）执行任务前没有理解程序的步骤； 2）执行任务时打电话或与另一人交谈； 3）没有按照指导文件进行自我检查； 4）一次或同时执行两个以上的操作； 5）连续、快速地执行多个操作； 6）出现问题或不确定时继续行动； 7）没有注视将要操作的设备； 8）没有花时间来验证实际响应/结果与预期是否相符。

- （资料性附录）
人因失误陷阱填报示例

  - 人因失误陷阱是工作任务中不易被察觉或容易被忽略的、容易导致人因失误的情境，对其的报告活动符合状态报告的定义，可通过状态报告系统或类似的偏差跟踪系统进行管理。

  - 人因失误陷阱可填报的信息字段应至少包括：编号、主题描述、详细描述、后果及潜在后果、人因失误陷阱类型、发生/发现日期、发生/发现地点、机组号（或类似组、列号）、涉及系统、涉及设备、开发部门、处理方式、直接原因、进一步行动建议、附件等。

  - 人因失误陷阱填报的形式由所使用的系统决定，但应具备填报后的跟踪功能，即应确保人因失误陷阱能够得到分析和消除。

  - 人因失误陷阱填报的内容示例见表B.1。

- 表E.1 人因失误陷阱填报示例

| 编号 | （各单位可自行建立编号规则，或使用填报系统生成的唯一编号） |
| --- | --- |
| 主题 | 人因失误陷阱：3/4号机BUP盘台DAS允许信号标识名称错误 |
| 详细描述 | 3/4号机组BUP盘台上“DAS124LA P7非允许信号 A列”方框上部中文名称错误，当前为“P7允许信号”，实际应为“P7非允许信号”；BUP盘台上“DAS368LA P13非允许信号 A列”方框上部中文名称错误，当前为“P13允许信号”，实际应为“P13非允许信号”，具体见附件，重要允许信号名称错误可能导致误判。 |
| 后果及潜在后果 | 重要允许信号名称错误可能导致误判。 |
| 人因失误陷阱类型 | 设施、设备或环境类 |
| 发生/发现日期 | 2021-12-21 |
| 发生/发现地点 | 【房间号】：L750 【区域】：4LX |
| 机组号 | 4号机组 |
| 涉及系统 | DAS |
| 涉及设备 | 124LA |
| 开发部门 | 设备管理处 |
| 处理方式 | 纠正行动计划 |
| 直接原因 | 3/4号机BUP盘台DAS允许信号标识名称错误。 |
| 进一步行动建议 | 整改错误的DAS允许信号标识名称。 |
| 附件 | （相关图片或其他支持性文件） |

- 参 考 文 献

[1]HAF001  中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例

[2]HAF003  核电厂质量保证安全规定

[3]HAF103  核动力厂运行安全规定

[4]HAD103/06  核动力厂营运单位的组织和安全运行管理

[5]IAEA-TECDOC-943  Organizational factors influencing human performance in nuclear power plants

[6]IAEA-TECDOC-1024  Selection, competency development and assessment of nuclear power plant managers

[7]IAEA-TECDOC-1479  Human performance improvement in organizations: Potential application for the nuclear industry

[8] INPO 06-003  人员绩效参考手册

[9] WANO GL 2019-03  Human Performance Programme Assessment Model

[10] WANO GL 2002-02  Principles for Excellence in Human Performance