《核设施环保敏感系统设备构筑物分级管理》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准根据中国核能行业协会下达的通知（核协科函〔2022〕388号）编制。

主编单位为江苏核电有限公司，参编单位包括中国核能电力股份有限公司、核电运行研究（上海）有限公司。

本标准经中国核能行业协会专家评审后立项、公示等程序，于2022年6月30日正式获批立项，计划于2023年5月前完成。

2、主要工作过程

中国核能行业协会于2022年4月28日召开了团体标准立项评审会，会议审查通过了《核设施环保敏感SSCs分级管理》立项事宜。根据专家审查意见，将标准名称由《核设施环保敏感SSCs分级管理》改为《核设施环保敏感系统设备构筑物分级管理》。

任务下达后，江苏核电标准起草人员查找了国内外相关资料，对标准草案进行了补充完善。2022年8月，经标准起草人员讨论修改后形成标准征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

江苏核电有限公司：前期国内外相关标准调研，标准起草阶段草稿编制；组织对各参编单位的修改意见进行汇总并修改，形成标准草案。

根据标准草案立项审查会专家意见，对草案进行修改完善，形成标准征求意见稿。中国核能电力股份有限公司、核电运行研究（上海）有限公司参与编制。

本标准起草人员：张毅、刘晗晗、曹仕玛、韩洪佳、王欣、卢鹏、高舒静

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

危险源的存在是各类安全环保事故发生的前提，是事故发生过程中能量与物质释放的主体，有效地识别和管理可能导致危险源主要安全环保控制措施失效的系统、设备、构筑物（以下简称SSCs），对于保证核电厂的安全生产具有十分重要的意义”。核设施的SSCs管理不同于常规电厂或其他工业企业，其安全运营取决于系统和设备是否可靠地执行其设计功能，重要SSCs的失效有可能导致电厂停运甚至带来核安全、生产安全以及公众健康保护方面的影响。《核电厂维修》（HAD103/08）2.3.4“预防性维修的频度和深广度”这一要素指出，核电厂必须要保证安全重要的SSCs（构筑物、系统和设备）能按设计意图和假设保持其可靠性和有效性，确保在开始运行后，核电厂的安全状态不会受到有害的影响。为了监督并提高设备的可靠性水平，美国核电运行研究所（INPO）、美国电力研究协会（EPRI）等主要核电研究单位均成立了设备可靠性工作组，研究制定设备可靠性指标及设备管理方法，因其显著的安全性与经济性优势，在核电厂运营中得到了广泛的应用。纵观各核电研究单位现行的设备可靠性指标及设备分级管理标准，关于设备对核安全的影响程度的分级原则已较为明确并得到了成熟应用，出于核技术的特殊性与敏感性考虑这是十分必要的。随着安全文化的持续发展，国家与公众对环境保护的重要性认识不断提高，对环境事件关注度日趋高涨，这些都对核设施安全稳定运行提出了更高的要求。但世界各核设施在SSCs的环保分级原则方面，尚无实际应用。为加强核设施危险源环保风险管控，补充完善核设施SSCs可靠性指标，有必要研究制定一套SSCs环保分级原则。

2、标准主要内容的依据

本标准编写遵循国家标准化管理委员会、民政部《团体标准管理规定》、《中国核能行业协会团体标准管理办法》等相关管理规定，参照 GB/T 1.1《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。各章节的主要内容包括：

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 基本规定

5 环保敏感SSCs分级原则

6 管控措施

附录 1 环保敏感设备标识样式

附录 2 环保敏感区域标识样式

3、解决的主要问题

随着安全文化的持续发展，国家与公众对环境保护的重要性认识不断提高，对环境事件关注度日趋高涨，这些都对核设施安全稳定运行提出了更高的要求。但世界各核设施在SSCs的环保分级原则方面，尚无实际应用。本标准给出了核设施SSCs的环保分级准则与相应的管控措施。

环保敏感SSCs分级管理，采用定性分析的方法，结合工艺特点，识别出那些一旦发生故障可能导致向环境释放各类气态、液态介质的系统设备，或者那些一旦发生故障或管理不善可能导致某些物质的非受控转移或导致噪声、扬尘污染风险的构筑物、区域。将识别出的SSCs 根据其风险大小进行分级，依据风险等级，分别制定针对性的管控措施，以集中资源管控住关键少数，提高效率的同时降低了管理成本。

# 三、主要试验（或验证）情况

无

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

生态环境保护工作事关国家生态文明安全，事关社会稳定大局，事关群众切身利益和人民福祉。当前，环境安全问题，特别是核电项目的环境保护问题极度敏感，容易引发舆论及群体事件。通过开展环保敏感SSCs分级工作，制定并落实针对性的管控措施，可以有效降低电站发生环境事件的概率，为核电事业的安全高效发展创造了良好的条件。

通过开展环保敏感SSCs分级管理，识别出了失效后可导致各类放射性、非放射性介质直接向环境排放的设备，以及管控措施失效后导致危化品、危险废物、放射源等失控转移的构筑物。针对这些具有环境污染风险的SSCs，按照优先抓住“关键少数”的管理理念，优化设备巡检、检查、运行操作、维护管理制度，根据环保敏感级别不同优化相应设备的维修维护策略，提高管理效率的同时降低了管理成本。

与通常意义的设备可靠性分级不同，环保敏感SSCs分级管理是从全新的维度对核设施设备开展分级管理，扩展了设备分级管理的内涵，有助于减少核电运行事件的发生，助力核行业安全稳定健康发展。

# 六、与国际、国外对比情况

说明1）项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑；2）与国内相关标准间的关系；3）发展趋势。

环保敏感SSCs分级管理实践为国内外首创。中国核电已形成环保敏感SSCs分级管理的企业标准，环保敏感SSCs分级管理的理念已推广至秦山核电、福清核电、三门核电、海南核电等运行电厂。2020年，中国核电安全总监巡查时将“环保敏感SSCs分级管理”作为良好实践，并在核电板块内推广；田湾核电3、4号机组后评价时，将“环保敏感SSCs分级管理”作为良好实践写入后评价报告；2021年，环保敏感SSCs分级管理获得中核集团管理创新一等奖；2021年8月份，环保敏感SSCs分级管理被WANO-MC（世界核电运营者协会莫斯科中心）认定为“强项”，正在组织向世界核电行业推广。2022年2月，环保敏感SSCs分级管理入选核电运行研究院四星级绩效范例。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，江苏核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好地贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。