《核电厂辐射作业许可管理》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准由核电运行研究（上海）有限公司负责主编，中国核能电力股份有限公司、中核核电运行管理有限公司、江苏核电有限公司、三门核电有限公司、福清核电有限公司、海南核电有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、山东核电有限公司参编。

本标准编制起始时间为2022年1月。

2、主要工作过程

立项阶段：

中国核能行业协会于2022年6月1日召开中国核能行业协会团体标准立项评审会会议，会议审查通过了《核电厂辐射作业许可管理》立项事宜。

起草阶段：

《核电厂辐射作业许可管理》征求意见稿于2022年8月31日完成。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

本文件主要由核电运行研究（上海）有限公司负责起草，中国核能电力股份有限公司、中核核电运行管理有限公司、江苏核电有限公司、三门核电有限公司、福清核电有限公司、海南核电有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、山东核电有限公司参与讨论，对标准内容提出修改意见。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合核电行业辐射作业许可管理的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性的原则来进行本标准的制定工作。

标准编制过程中，根据GB18871-2002、HAD103/04、NB/T 20383、NB/T 20185、NB/T 20383和NB/T20138等法规标准要求，并借鉴国内主要核电厂的运行和管理经验，最终形成适合于行业内的核电厂辐射作业许可管理标准。

2、标准主要内容的依据

标准编写遵循国家标准化管理委员会、民政部《团体标准管理规定》、《中国核能行业协会团体标准管理办法》等相关管理规定，参照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。各章节的主要内容包括：

- 范围

规定了辐射作业的分级、申请、审批、实施、监督、变更和关闭等管理要求。明确了本标准适用于核电厂建设、运行、退役等各阶段的辐射作业许可管理，其它核设施可参照执行。

- 规范性引用文件

规定了本标准引用的与辐射作业许可管理相关的标准规范。

- 术语和定义

按照GB/T1.1的规则，给出了本标准中所用到的重要术语的定义。主要包括有：核设施 nuclear installation、辐射控制区 radiation controlled area、辐射作业 radiation work、辐射作业许可证radiation work permit、辐射防护控制点 radiation protection control points和辐射防护最优化方案 radiation protection ALARA program。

- 一般要求

规定了各单位开展辐射作业应遵循的基本原则，明确了核电厂应制定辐射作业许可管理制度，并对辐射作业许可证分级和使用管理要求做出了说明。

- 辐射作业分级

规定了辐射作业的分级管理要求，明确了集体剂量、最大个人剂量、工作点最大剂量率、表面污染风险、空气污染风险、辐射分区和辐射源等7方面要素作为分级依据，同时在附录中给出了辐射作业许可典型分级参考标准。

- 辐射作业许可申请与准备

本部分内容规定了辐射作业许可申请应由作业准备人提出办理申请，明确辐射作业许可证主要内容要素。

对于低辐射风险作业经评估后，可申请办理长期辐射作业许可证或者通用辐射作业许可证。

- 辐射作业许可审批

本部分内容详细规定了辐射作业许可证审批过程中的注意事项，明确对于不同级别的辐射作业，应设置不同的许可审批权限，给出了参考附录。同时，对于中、高辐射风险作业，明确了 “辐射防护控制点”和“辐射防护最优化方案”设定要求。

- 辐射作业实施和监督

本部分内容规定了辐射作业实施过程的控制和管理要求，包括实施前安全技术交底；实施过程中防护措施落实及作业负责人和辐射防护人员对现场的监护、监督、监测要求；同时明确当作业过程中出现异常时，及时停工上报，辐射防护人员有权中止违反辐射防护规定的作业开展。此外，还对射线探伤作业的现场管理要求进行了明确。

- 辐射作业许可变更

本部分主要是对辐射作业许可管理过程中可能出现的变更情况进行了说明，罗列了包括辐射作业许可证的延期、重新办理和中止或取消等各类情形及要求。

- 辐射作业许可关闭

本部分主要是对辐射作业许可的关闭要求进行了说明，明确应对辐射作业许可证的执行情况以及作业中出现的良好实践和不足，进行及时评价和总结。

- 其它

对于有条件建立辐射作业许可管理信息系统的，给出了信息化管理流程通用要求，同时规定了辐射作业许可文件存档要求。

3、解决的主要问题

辐射作业管理是辐射防护的重要环节之一，制定合理的辐射作业许可管理制度及流程是降低现场辐射风险，保证作业人员辐射安全，控制和减少职业受照剂量的重要手段。

国内相关法规标准对辐射作业管理及辐射风险控制等给出了一些要求，部分规定了核电厂辐射工作基本管理要求，但尚不能完全达到核能行业对辐射作业精细化、标准化管理需求，也无法很好地指导核电厂开展辐射作业许可管理相关实践活动。

本标准是在现有国家标准、安全技术法规及导则的基础上，结合各核设施单位的运行和管理经验，最终形成适用于核能行业各单位的辐射作业许可管理标准，是对已有法规标准的延伸，对进一步规范和指导国内各核设施单位辐射作业管理，防止辐射事件/事故发生，保障辐射工作人员的安全都有重要意义。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

标准的发布和实施将有力促进核电厂辐射作业许可管理体系的建立与完善，规范辐射作业风险分析和防护措施制定，防止辐射事件/事故发生，控制集体剂量和个人剂量，保障辐射作业人员的安全，为实现辐射防护最优化提供支持。

# 六、与国际、国外对比情况

尚未调研到国际、国外相关标准条款。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

# 本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

# 建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，核电运行研究（上海）有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。