《压水堆核电厂用泵设计制造通则

第3部分:主给水泵》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

标准主要起草单位：中国核能行业协会、上海阿波罗机械股份有限公司；

标准主要起草人员： ××××

标准编制起始时间：自项目立项通过日起至2023年7月31日。

本标准为中国核能行业协会技术服务部和上海阿波罗机械股份有限公司牵头编制，按照协会秘书处和核协团标办公室要求，不再单独签订委托合同。

2、主要工作过程

压水堆核电厂主给水泵的主要功能是：将除氧器来的水经主给水泵加压后通过高压加热器送入蒸汽发生器，接受一回路高温水的加热时生成蒸汽去驱动核电厂的主汽轮机发电。主给水泵肩负高温高压大流量且长期安全服役的性能要求，是核电厂常规岛的“心脏”，该泵高速稳定运转是整个给水系统乃至整个核电厂安全可靠运行的关键。

核电厂主给水泵重要技术长期受控于国外，对于我国大力发展国产化核电是一个瓶颈限制。主给水泵的国产化研制成功填补了国内空白，打破了国外技术的封锁，确保了国家能源领域的经济安全，确保了我国核电机组及设备的自主设计、自主制造、自主运营、自主维护。

随着核电关键泵国产化程度不断推进，编制一套核电厂常规岛关键泵标准，为今后主给水泵国产化提供设计、材料、制造、试验、检验、包装、标记、运输、贮存等依据，对解决泵业供需关注的焦点问题具有十分必要的意义。

中国核能行业协会团体标准（以下简称核协团标）属于国家标准化法规定的社会团体标准，是由协会统一管理并组织制定的满足市场和创新需要的自愿性标准，是国家标准和行业标准的有效补充。为实现核电厂关键用泵的科学化、标准化、卓越化管理，协会组织制造厂、核电集团、核电业主、AE公司、研究设计院所等有关单位开展核电厂常规岛关键用泵标准的编制及团体标准转换工作，时间2年。

2022年3月底前，完善团标草案，各主笔单位专家填写立项申报表并正式提交；

2022年5月底，召开立项评审会，完成并上传征求意见稿；

2022年7月底前，各单位与协会完成技术服务合同签订；

2022年11月底前，根据征求意见（定向和公开），完成并上传征求意见稿；

2023年5月底前，完成并上传报批稿；

2023年7月底前，团标正式发布。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准起草单位：中国核能行业协会、上海阿波罗机械股份有限公司。

中国核能行业协会负责本标准编制的整体组织工作，包括组建编制组、制定编制计划、组织相关专家审查和讨论、提交各阶段的标准文稿。上海阿波罗机械股份有限公负责本标准整体框架结构，以及具体评价细节和内容的编写。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

（1）紧贴实际

标准中提出的主给水泵的设计、材料、制造、试验、检验、包装、标记、运输、贮存及核电用泵可靠性、在线监测等相关内容合理且完整，标准内容严谨、准确，紧贴实际，保障了标准的可执行性和适用性，进一步提升国内核电厂主给水泵的产品质量、规范设计、高效制造。

（2）兼容性强

主给水泵设计制造技术规范编写过程中充分调研和研究国内核电厂主给水泵的结构形式和设计、制造、检验等要求，内容覆盖了国内在运行各核电机组，适用于“一机两泵”主给水泵、“多级”主给水泵等不同类型的主给水泵组。同时经过充分的讨论，总结经验和良好实践，为国内核电厂主给水泵设计制造技术规范的编写提供准确、详实的依据。

- 高前瞻性

标准中体现数字化监测和智能化维护等要求，通过对相关参数的数字化检测及时发现设备运行过程中的异常，并通过故障现象和参数趋势的分析定位故障点，制定合适的检修策略，经过积累逐步实现智能化维护，进一步提升国内核电厂主给水泵的产品质量、规范设计、高效制造。

2、标准主要内容的依据

本标准遵从GB/T 1.1-2020的要求，在满足国家相关法律法规的基础上，参考了国内外相关标准，包括但不限于如：

GB/T 7021           离心泵名词术语

GB/T 3215           石油、重化学和天然气工业用离心泵

GB/T 3216           回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级

GB/T 6414           铸件尺寸公差与机械加工余量

GB/T 9239.1         机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T 29529          泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29531          泵的振动测量与评价方法

GB/T 11348.3        机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动

JB/T 6879           离心泵铸件过流部位尺寸公差

JB/T 6880.2         泵用铸钢件

NB/T 20003.7        核电厂核岛机械设备无损检测 第7部分：目视检测

NB/T 47013.3	    承压设备无损检测 第3部分：超声检测

NB/T 47013.4	    承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

NB/T 47013.5	    承压设备无损检测 第5部分：渗透检测

ISO 10816-7         在旋转轴上测量的工业设施用旋转动力泵

API 670             振动、轴向位置和轴承温度监测系统

ASME SA388          大型钢锻件超声波检验

MSS-SP-55          阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸铁件质量标准-表面缺陷评定的目视检验方法

3、解决的主要问题

核电厂用主给水泵的设计、制造技术主要由外国企业掌握，他们始终控制着设计、制造技术，垄断着市场的价格，随着国家大力发展核电事业，大批国内优质企业通过自主研发主给水泵，逐渐掌握了该泵的设计制造技术，确保了我国核电机组及设备的自主设计、自主制造、自主运营、自主维护。虽然主给水泵已实现国产化，但关于该泵的设计、制造等要求还是参考其他通用泵标准来执行，通用泵标准不能完全适用，部分标准解释存在争议部分，同时由于核电厂的安全要求，对核电用泵可靠性提出了很高的要求，且目前国家正在大力推进数字化发展，各设计院也已在开展核电用泵的在线监测研究，并提出重要关键泵供货时需配置在线监测系统，但已有标准没有规定可靠性和数字化指标，因此，我们急需制定一份专用核电厂主给水泵设计、制造、安装及调试要求的标准，来规范核电厂主给水泵的整个设计、制造、安装、调试、供货过程以及对其可靠性、在线监测等方面提出要求，以此来提升该泵的产品质量、规范设计、高效制造，保证其在核电厂能长期稳定可靠运行。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准对主给水泵制造、出厂验收期间的试验项目提出了基本要求，包括：承压零部件的水压试验、转子部件的静动平衡试验、泵组的水力性能试验、机械性能试验等要求。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

# 随着国家能源结构的调整，“碳达峰，碳中和”国家战略部署，顺应我国能源供应清洁化的发展方向，核能在我国未来能源转型过程中对能源结构起到非常重要的优化作用。核电作为清洁能源，在能源占比中越来越大。主给水泵为核电厂常规岛的“心脏”，其稳定可靠运行，对于核电厂的经济性和安全性极为重要。此前主给水泵的重要技术受控于国外，突破核电关键用泵技术势在必行。

# 本标准从规范核电厂主给水泵的整个设计、制造、安装、调试、供货过程以及对其可靠性、在线监测等方面提出要求，以此来提升主给水泵的规范设计、高效制造、产品质量，保证其在核电厂能长期稳定可靠运行。

# 随着本规范在后续主给水泵国产化设计过程中的应用，可以实现我国核电机组关键泵的自主设计、自主制造、自主运营、自主维护等战略规划实施，具有显著的社会效益。

# 六、与国际、国外对比情况

# 本《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第3部分 主给水泵》标准属于首次发布，在制定标准过程中参考了国内外相关标准，API610《石油、重化学工业和天然气工业用离心泵》、NB/T 25049-2016《压水堆核电厂主给水泵选型技术条件》等标准中相应内容。

# API610《石油、重化学工业和天然气工业用离心泵》、NB/T 25049-2016《压水堆核电厂主给水泵选型技术条件》属于泵的通用标准，而本次编制的《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第3部分 主给水泵》标准属于针对国产化主给水编制的专用标准，泵组类型覆盖范围更广，而且额外增加了数字化监测和智能化维护等要求，确保标准的科学、先进、准确性。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

# 本标准符合有关现行法律、法规的要求，与相关强制性标准无冲突。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

# 无。

# 九、标准性质的建议说明

# 本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，编制组将配合中国核能行业协会，组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

# 无。

# 十二、其他应予说明的事项

# 无。