《压水堆核电厂用泵设计制造通则

第5部分：海水循环泵》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

标准主要起草单位：中国核能行业协会、上海阿波罗机械股份有限公司；

标准主要起草人员：××××

标准编制起始时间：自项目立项通过日起至2023年7月31日。

本标准为中国核能行业协会技术服务部和上海阿波罗机械股份有限公司牵头编制，按照协会秘书处和核协团标办公室要求，不再单独签订委托合同。

2、主要工作过程

海水循环泵为重要非核级泵，在压水堆核电站中海水循环泵的主要功能是向汽轮机的凝汽器和辅助冷却水系统提供必需的冷却水。海水循环泵属于大型设备,国内已有核电站每台机组通常配备两台海水循环泵同时工作，不设备用泵。该泵的稳定可靠运行对于核电站的经济性和安全性极为重要。

核电站海水循环泵重要技术受控于国外，对于我国大力发展国产化核电是一个瓶颈限制。海水循环泵的研制成功填补了国内空白，打破了国外技术的封锁，确保了国家能源领域的经济安全，确保了我国核电机组及设备的自主设计、自主制造、自主运营、自主维护。海水循环泵具有体积大、系统复杂、运行效率与可靠性并重等难点。从设计、制造等方面来看，目前国内大部分核电站海水循环泵已经由国内企业独立设计、制造、供货， 但该泵不同于一般的火电海水循环泵，已有的相关标准不能满足核电厂海水循环泵的设计制造要求，需编制一套核电站常规岛关键泵标准，为今后海水循环泵国产化提供设计、材料、制造、试验、检验、包装、标记、运输、贮存等依据，对解决泵业供需关注的焦点问题具有十分必要的意义。

中国核能行业协会团体标准（以下简称核协团标）属于国家标准化法规定的社会团体标准，是由协会统一管理并组织制定的满足市场和创新需要的自愿性标准，是国家标准和行业标准的有效补充。为实现核电站关键用泵的科学化、标准化、卓越化管理，协会组织制造厂、核电集团、核电业主、AE公司、研究设计院所等有关单位开展核电站常规岛关键用泵标准的编制及团体标准转换工作，时间2年。

2022年3月底前，完善团标草案，各主笔单位专家填写立项申报表并正式提交；

2022年5月底，召开立项评审会，完成并上传征求意见稿；

2022年7月底前，各单位与协会完成技术服务合同签订；

2022年11月底前，根据征求意见（定向和公开），完成并上传征求意见稿；

2023年5月底前，完成并上传报批稿；

2023年7月底前，团标正式发布。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准起草单位：中国核能行业协会、上海阿波罗机械股份有限公司。

中国核能行业协会负责本标准编制的整体组织工作，包括组建编制组、制定编制计划、组织相关专家审查和讨论、提交各阶段的标准文稿。上海阿波罗机械股份有限公负责本标准整体框架结构，以及具体评价细节和内容的编写。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

（1）紧贴实际

标准中提出的海水循环泵的设计、材料、制造、试验、检验、包装、标记、运输、贮存及核电用泵可靠性、在线监测等相关内容合理且完整，标准内容紧贴实际，保障了标准的可执行性和适用性，进一步提升国内核电厂海水循环泵的产品质量、规范设计、高效制造。

（2）兼容性强

海水循环泵设计制造技术规范编写过程中充分调研和研究国内核电厂海水循环泵的结构形式和设计、制造、检验等要求，内容覆盖了国内所有核电机组，适用于混凝土蜗壳、金属蜗壳等不同类型的海水循环泵。同时经过充分的讨论，总结经验和良好实践，为国内核电厂海水循环泵设计制造技术规范的编写提供准确、详实的依据。

（3）高前瞻性

标准中体现数字化监测和智能化维护等要求，通过对相关参数的数字化检测及时发现设备运行过程中的异常，并通过故障现象和参数趋势的分析定位故障点，制定合适的检修策略，经过积累逐步实现智能化维护。

2、标准主要内容的依据

本标准遵从GB/T 1.1-2020的要求，在满足国家相关法律法规的基础上，参考了国内外相关标准，包括但不限于如：

GB 30254             高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 7021            离心泵名词术语

GB/T 3216            回转动力泵  水力性能验收试验  l级、2级和3级

GB/T 8923.1         涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面 和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9239.1          机械振动  恒态（刚性）转子平衡品质要求  第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 15613            水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验

GB/T 29531            泵的振动测量与评价方法

GB/T 29529            泵的噪声测量与评价方法

GB/T 10969            水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件

NB/T 25020            核电厂混凝土蜗壳式循环水泵设计制造规范

NB/T 25074            核电厂混凝土蜗壳循环水泵叶轮技术要求

NB/T 20158            压水堆核电厂循环水泵蜗壳混凝土施工技术规程

NB/T 25044.3         核电厂常规岛及辅助配套设施建设施工质量验收规程 第3部分:循环水系统设备

NB/T 47013.4          承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测

NB/T 47013.5          承压设备无损检测 第5部分 渗透检测

SL 140                水泵模型及装置模型验收试验规程

API 670               振动、轴向位置和轴承温度监测系统

ANSI/HI 9.8           泵入口设计（Pump Intake Design）

ASME V                锅炉及压力容器规范第V卷无损检测(2007)

ASME Ⅷ               锅炉及压力容器规范第Ⅷ卷压力容器(2007)

MSS—SP-55           阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸铁件质量标准-表面缺陷评定的目视检验方法

3、解决的主要问题

核电厂用海水循环泵的设计、制造技术主要由外国企业掌握，他们始终控制着设计、制造技术，垄断着市场的价格，随着国家大力发展核电事业，大批国内优质企业通过自主研发海水循环泵，逐渐掌握了该泵的设计制造技术，确保了我国核电机组及设备的自主设计、自主制造、自主运营、自主维护。虽然海水循环泵已实现国产化，但关于该泵的设计、制造等要求还是参考其他通用泵标准来执行，通用泵标准不能完全适用，部分标准解释存在争议部分，同时由于核电站的安全要求，对核电用泵可靠性提出了很高的要求，且目前国家正在大力推进数字化发展，各设计院也已在开展核电用泵的在线监测研究，并提出重要关键泵供货时需配置在线监测系统，但已有标准没有规定可靠性和数字化指标，因此，我们急需制定一份专用核电站海水循环泵设计、制造、安装及调试要求的标准，来规范核电站海水循环泵的整个设计、制造、安装、调试、供货过程以及对其可靠性、在线监测等方面提出要求，以此来提升该泵的产品质量、规范设计、高效制造，保证其在核电站能长期稳定可靠运行。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准对海水循环泵制造、出厂验收以及现场安装调试期间的试验项目提出了基本要求，包括：承压零部件的水压试验、转子部件的静动平衡试验、泵组的水力性能试验等要求。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

随着国家能源结构的调整，“碳达峰，碳中和”国家战略部署，顺应我国能源供应清洁化的发展方向，核能在我国未来能源转型过程中对能源结构起到非常重要的优化作用。核电作为清洁能源，在能源占比中越来越大。循环水泵为核电站三回路“心脏”，它是把核电站无法利用的热量带走，维护核电站安全运行。该泵的稳定可靠运行，对于核电站的经济性和安全性极为重要。此前循环水泵的重要技术受控于国外，突破核电关键用泵技术势在必行。

# 规范核电站海水循环泵的整个设计、制造、安装、调试、供货过程以及对其可靠性、在线监测等方面提出要求，以此来提升海水循环泵的产品质量、规范设计、高效制造，保证其在核电站能长期稳定可靠运行。

# 随着本规范在后续海水循环泵国产化设计过程中的应用，可以实现我国核电机组关键泵的自主设计、自主制造、自主运营、自主维护等战略规划实施，具有显著的社会效益。

# 六、与国际、国外对比情况

# 本《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第 5 部分：海水循环泵》属于首次发布，在制定标准过程中参考了国内外相关标准，API610《石油、重化学工业和天然气工业用离心泵》、GB/T 13008-2010《混流泵、轴流泵 技术条件》以及NB/T 25020-2014《核电厂混凝土蜗壳式循环水泵设计制造规范》标准中相应内容。参考标准API610《石油、重化学工业和天然气工业用离心泵》、GB/T 13008-2010《混流泵、轴流泵 技术条件》属于泵的通用标准，NB/T 25020-2014《核电厂混凝土蜗壳式循环水泵设计制造规范》只针对于混凝土蜗壳海水循环泵，而本次编制的《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第 5 部分：海水循环泵》属于针对海水循环泵编制的专用标准，泵类型覆盖范围更广，而且额外增加了数字化监测和智能化维护等要求，确保了标准的科学、先进、准确性。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

# 本标准与有关现行法律、法规的要求无关联，与相关强制性标准无冲突。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

# 无

# 九、标准性质的建议说明

# 本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，编制组将配合中国核能行业协会，组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无