《核电厂凝结水泵运维技术导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

标准主要起草单位：中国核能行业协会、山东核电有限公司。

标准主要起草人员：郑佳强、王秀超、邓龙杰

标准编制起始时间：自项目立项通过日起至2023年7月31日。

本标准为中国核能行业协会技术服务部和山东核电有限公司牵头编制，按照协会秘书处和核协团标办公室要求，不再单独签订委托合同。

2、主要工作过程

核电厂常规岛凝结水泵等关键泵是保证核电厂安全运行和汽水品质的关键设备，对核电厂安全、稳定和经济运行起到至关重要的作用。随着核电关键泵国产化程度不断推进,编制一套核电站常规岛关键泵标准，为今后泵国产化提供运维依据，对解决泵业供需关注的焦点问题具有十分必要的意义。

中国核能行业协会团体标准（以下简称核协团标）属于国家标准化法规定的社会团体标准，是由协会统一管理并组织制定的满足市场和创新需要的自愿性标准，是国家标准和行业标准的有效补充。为实现核电站关键用泵的科学化、标准化、卓越化管理，协会组织核电集团、核电业主、AE公司、研究设计院所、制造厂等有关单位开展核电站常规岛关键用泵标准的编制及团体标准转换工作，时间2年。

- 2022年3月底前，完善团标草案，各主笔单位专家填写立项申报表并正式提交；

- 2022年5月底，召开立项评审会，完成并上传征求意见稿；

- 2022年7月底前，各单位与协会完成技术服务合同签订；

- 2022年11月底前，根据征求意见（定向和公开），完成并上传征求意见稿；

- 2023年5月底前，完成并上传报批稿；

- 2023年7月底前，6份团标正式发布。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准起草单位：中国核能行业协会、山东核电有限公司。

中国核能行业协会负责本标准编制的整体组织工作，包括组建编制组、制定编制计划、组织相关专家审查和讨论、提交各阶段的标准文稿。山东核电有限公司负责本标准整体框架结构，以及详细技术内容的编写。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

（1）准确性

凝结水泵运维技术导则中术语定义等相关内容应准确，表述无歧义。运维基本要求、运行技术要求、维修技术要求等文字表述准确无歧义，相关要求的内容严谨、准确。

（2）通用性

凝结水泵运维技术导则编写过程中充分调研和研究国内核电厂凝结水泵的结构形式和运维要求，经过充分的讨论，总结经验和良好实践，为国内核电厂凝结水泵运维提供准确、详实的依据。

- 实用性

- 标准中提出的运维基本要求、运行技术要求、维修技术要求等相关内容颗粒度合理且完整，能够为国内核电厂凝结水泵的运行和维修提供有价值的指导。

（4）前瞻性

标准中体现数字化监测和智能化维护等要求，通过对相关参数的数字化检测及时发现设备运行过程中的异常，并通过故障现象和参数趋势的分析定位故障点，制定合适的检修策略，经过积累逐步实现智能化维护。

2、标准主要内容的依据

本标准遵从GB/T 1.1-2020的要求，在满足国家相关法律法规的基础上，参考了国内外相关标准，包括但不限于如：

HAF103	核电厂运行安全规定

HI-液压学会	离心式、回转式与往复式泵的标准

API610	石油、重化学工业和天然气工业用的离心泵

GB/T3216-2005	回转动力泵 水力性能验收试验1级和2级

GB/T9239.1-2006	机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求

GB/T13006	离心泵，混流泵，轴流泵的汽蚀余量

NB/T25080	核电厂水泵定期试验规范

GB/19762	清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB26164	电业安全工作规程第1部分：热力和机械

GB/T 28551	核电厂离心泵组调试技术导则

GB10069	旋转电机噪声测定方法及限制噪声限值

GB1032	三项异步电机试验方法

PTC8.2	离心泵动力试验规范

JB/T6879	离心泵铸件过流部位尺寸公差

JB/T8097	泵的振动测量与评价方法

JB/T8098	泵的噪声测量与评价方法

DL 5011	电力建设施工及验收技术规范（汽轮机机组篇）

GB10068	旋转电机震动测定方法及限制震动限值

GB/T16907	离心泵技术条件

JB/T9218	无损探测渗透检测

GB/T13957	大型三相异步电动机基本系列技术条件

- 解决的主要问题

核电厂凝结水泵是保证核电厂安全运行和汽水品质的关键设备，因此，规范化的运维技术导则对核电厂安全、稳定和经济运行起到至关重要的作用。因此，可靠地设备运行和稳定地维修质量尤为重要。编制标准化的核电厂凝结水泵运维技术导则有利于统一和指导各核电厂的运维技术，从而实现核电厂凝结水泵科学化、标准化、卓越化的管理。

通过充分调研各核电厂凝结水泵类型和运维要求，识别出运维工作的重要环节和不同工况，紧贴实际，力求为国内核电厂凝结水泵运维标准提供准确、详实的依据。凝结水泵运维标准应具有前瞻性和通用性，标准中体现数字化监测和智能化维护等要求，能够满足国内核电厂凝结水泵运维技术的需求。

# 三、主要试验（或验证）情况

不适用。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准应涵盖凝结水泵运行工作的不同工况和维修工作的重要环节，紧贴实际，力求为国内核电厂凝结水泵运维提供准确、详实的依据。凝结水泵运维技术导则具有前瞻性和通用性，标准中体现数字化监测和智能化维护等要求，能够满足国内核电厂凝结水泵运维技术的需求，为今后泵国产化提供运维依据。

# 六、与国际、国外对比情况

核电厂凝结水泵运维技术导则中相应内容，属于首次发布。在制定标准中的评价要素过程中，充分参考了国内外相关标准，确保标准的成熟、科学、先进性。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

# 本标准符合《中华人民共和国标准化法》、国务院《深化标准化工作改革方案》（国发【2015】13号）和国家标准委、民政部《团体标准管理规定》（国标委联【2019】1号）及《团体标准化第一部分：良好行为指南》（GB/T20004.1-2006）等相关管理规定等有关现行法律、法规的要求，与相关强制性标准无冲突。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 九、标准性质的建议说明

本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，编制组将配合中国核能行业协会，组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无