《核电厂海水循环泵运维技术导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

标准主要起草单位：中国核能行业协会、福建福清核电有限公司

标准主要起草人员：杜鹏程、侯晓宇、彭超、张必文、任伟伟、许光辉、邓龙杰、刘德军、王苗苗、张春旺

标准编制起始时间：自项目立项通过日起至2023年07月30日。

本标准为中国核能行业协会技术服务部和福建福清核电有限公司牵头编制，按照协会秘书处和核协团标办公室要求，不再单独签订委托合同。

2、主要工作过程

为进一步推动我国核电厂常规岛重要泵的运维标准化。中国核能行业协会自2022年3月，组织召开了核电站常规岛关键泵标准编制及团标转换启动会，来自核电厂运维单位、工程设计、研究院所、制造、维修等核能行业相关单位的专家和代表审议了《核电厂海水循环泵运维技术导则》草案和转换研究方案。与会专家充分肯定项目研究的必要性和重要意义，认为改标准的编制为今后核电厂海水循环泵的运维专业化、规范化、合理化、效益最大化以及产业化发展具有重要现实意义。

本技术导则规定了核电厂海水循环泵各种运行方式和维修类型，明确了应当达到的技术标准和规范。本技术导则适用于核电厂海水循环泵设备的运行操作和检修维护，其它行业用大型立式海水循环泵可参考本标准。

核电厂有特殊的安全敏感性，设备的可靠运行和维修质量的稳定、高标准尤为重要。制定规范化和标准化的核电厂海水循环泵运维技术导则有利于统一各电厂的运维技术和设备管理技术。中国核能行业协会牵头组织福建福清核电有限公司开展团体标准转化工作，于2022年9月通过核能行业协会团标立项评审并公示，并于2022年10月按照GB/T 1.1-2020的规范要求，完成本标准草案的编制工作，经编制组内部审查讨论，于2022年11月完成本标准草案。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准起草单位：中国核能行业协会、福建福清核电有限公司

中国核能行业协会负责本标准编制的整体组织工作，包括组建编制组、制定编制计划、组织相关专家审查和讨论、提交各阶段的标准文稿。福建福清核电有限公司负责本标准整体框架结构，以及具体评价细节和内容的编写。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

（1）紧贴实际

集中各核电基地电厂长期运维经验，充分调研不同设计不同型号的海水循环泵的不同运维工作技术要求，识别出了运维工作环节的异同和不同的工况，紧贴实际，保障了标准的可执行性和适用性。

（2）兼容性强

本导则参编单位包含了中国核电、中广核运营、中核检修、中核运行、华能院等不同运营电厂，导则内容覆盖了国内所有核电机组，适用于混凝土蜗壳、金属蜗壳等不同类型的海水循环泵。

（3）高前瞻性

导则明确了设备可靠性指标，设计兼容未来技术发展，标准中体现了数字化监测和智能化维护要求。

2、标准主要内容的依据

本标准遵从GB/T 1.1-2020的要求，在满足国家相关法律法规的基础上，参考了国内外相关标准，包括但不限于如：

HAF103核电厂运行安全规定

ISO6280滑动轴承.薄壁多层轴承轴瓦的要求

NB/T25080核电厂水泵定期试验规范

GB/T 28551核电厂离心泵组调试技术导则

PTC8.2离心泵动力试验规范

RCC-E(D2000) 压水堆核电站核岛电气设备设计和建造规则

3、解决的主要问题

海水循环泵是核电厂的重要转机设备，为常规岛凝汽器及辅助冷却水系统提供冷却水。国内在役核电厂海水循环泵主要采用混凝土蜗壳立式混流泵，代表电厂有海南核电、福清核电、宁德核电，也有部分核电厂采用铸钢蜗壳混流泵。海水循环泵主要由中压大功率电机驱动，电机通常采用定频电机，纬度较高电厂也有采用双速电机或变频电机。

为了规范核电厂海水循环泵日常运行维护，特申请立项制定相关标准，此标准的制定对我国核电厂海水循环泵（涵盖了国内混凝土和金属蜗壳两大典型结构）运维的专业化、规范化、合理化、效益最大化以及产业化发展具有重要现实意义。

# 三、主要试验（或验证）情况

不适用。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

核电厂有特殊的安全敏感性。设备的可靠运行和维修质量的稳定、高标准尤为重要。制定规范化和标准化的核电厂海水循环泵运维技术导则有利于统一各电厂的运维技术和设备管理技术，为我国核电厂海水循环泵运维技术的标准化、规范化、专业化、经济效益的最大化、提供了科学的依据。

# 六、与国际、国外对比情况

本导则属于首次发布。国际、国外无同类标准参考。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

# 本导则与有关现行法律、法规的要求无关联，与相关强制性标准无冲突。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 九、标准性质的建议说明

本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，编制组将配合中国核能行业协会，组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

我国目前并未针对大型立式海水循环泵的日常运维编制相关标准，目前国家正在大力发展核电建设，水利水电、火电等其它行业对于大型立式海水循环泵的应用也越来越广泛。核电厂海水循环泵设备相关运维技术的系统化、标准化是设备技术应用的一个重要发展方向，需要专用的日常运维技术导则，实现设备应用的标准化、规范化、专业化、经济效益的最大化。