《压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程》编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

- 任务来源

本标准制订任务由中国核能行业协会下达，核电运行研究（上海）有限公司主编，中核核电运行管理有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、山东核电有限公司参编

本标准编制起始时间为2022年1月。

- 主要工作过程

立项阶段：

中国核能行业协会于2022年6月1日召开中国核能行业协会团体标准立项评审会会议，会议审查通过了《压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程》立项事宜。

起草阶段：

《压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程》征求意见稿于2022年10月31日完成。

- 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

本标准编制组成员组成如下，详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王川 | 核电运行研究（上海）有限公司 | 副总工程师 正高级工程师 | 起草、全文 |
| 2 | 何俊男 | 中核核电运行管理有限公司 | 副科长/高工 | 起草、全文 |
| 3 | 曾进忠 | 中核核电运行管理有限公司 | 科长 正高级工程师 | 起草、全文 |
| 4 | 倪伟 | 中核核电运行管理有限公司 | 主管工程师/高工 | 起草、全文 |
| 5 | 张强 | 中核核电运行管理有限公司 | 副处长/高工 | 修改、全文 |
| 6 | 李宏强 | 中核核电运行管理有限公司 | 处长 正高级工程师 | 修改、全文 |
| 7 | 杨俊武 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 高级主任工程师 正高级工程师 | 修改、全文 |
| 8 | 苟全录 | 山东核电有限公司 | 资深主任工程师 正高级工程师 | 修改、全文 |

- 标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

本标准的编制需满足核电运行辐射防护管理的基本要求，本着先进性、科学性、可操作性、规范化与标准化的原则进行本标准的制定工作。

在标准编制过程中，根据GB18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、HAD103/04 《核电厂运行期间的辐射防护》、NB-T 20443-2017RK《核电厂运行辐射防护规定》等法规标准要求，提炼国内运行核电厂现场辐射防护管理的良好实践和经验，制定适合于国内压水堆核电厂现场辐射防护管理的标准化流程和方法。

- 标准主要内容

遵循国家标准化管理委员会、民政部《团体标准管理规定》、《中国核能行业协会团体标准管理办法》等相关管理规定，参照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分：标准的结构和编写》的规定编写本标准。各章节的主要内容包括：

- 范围

明确本标准适用于压水堆核电厂，其它堆型核电厂可参照执行。本标准规定压水堆核电厂机组功率运行和换料大修期间的现场辐射防护管理的标准化流程和实施方法。

- 规范性引用文件

规定本标准引用的核电运行辐射防护有关的标准规范。

- 术语和定义

按照GB/T1.1-2020的规则，给出了本标准中所用到的重要术语的定义。主要包括有：

- 现场辐射防护管理标准化 management standardization of radiation protection on site

- 辐射防护操作票 operation instruction of radiation protection

- 辐射防护操作卡 operation manual of radiation protection

- 辐射防护操作指南 operation guideline of radiation protection

- 大修辐射防护行动指南 action guideline of radiation protection during outage

- 大修辐射防护专项实施方案 radiation protection plan for specific task during outage

- 辐射防护控制点control point of radiation protection

- 辐射防护停工待检点 hold point of radiation protection（RP-H）

- 辐射防护现场见证点 witness point of radiation protection（RP-W）

- 一般要求

从原则、建立与保持、审查与更新三个方面规定核电厂建立现场辐射防护标准化流程的基本要求。

- 功率运行期间的辐射防护管理

从工作组织、标准文件管理、工作流程、工作总结和辐射防护人员授权五个方面规定机组功率运行期间建立现场辐射防护标准化流程的要求和方法。

- 换料大修期间的辐射防护管理

从工作组织、标准文件管理、工作流程、工作总结和辐射防护人员授权五个方面规定机组换料大修期间建立现场辐射防护标准化流程的要求和方法。

- 附录A

作为资料性附录，给出了压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程结构示例。

- 附录B

作为资料性附录，给出了压水堆核电厂功率运行期间辐射防护管理标准文件结构图和每一种文件的示例。

- 附录C

作为资料性附录，给出了压水堆核电厂换料大修期间辐射防护管理标准文件结构图和每一种文件的示例。以事件序列为序，列出了换料大修准备阶段辐射防护工作项目清单，列出了年度大修和10年大修辐射防护工作项目清单。

- 解决的主要问题

- 对压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程进行了系统研究和总结。目前国内针对核电厂辐射防护技术和管理的某一方面进行了研究，还没有针对核电厂现场辐射防护标准化管理进行系统的研究。

- 提炼了国内压水堆核电厂典型的现场辐射防护管理标准化流程和实施方法。由于技术引进和设计标准不同等原因，各个核电厂辐射防护的管理理念和方法存在较大差异，还没有形成现场辐射防护管理的标准化方法，不利于各电厂辐射防护经验交流和良好实践的有效推广。国内相关标准对于核电厂辐射安全管理和技术实施的要求、准则等均有规定和指导，但是，尚没有给出指导辐射防护人员开展现场辐射防护工作的规范化流程和方法。

本标准立足于我国具有代表性的压水堆核电厂的辐射防护管理模式，通过对压水堆核电厂辐射防护管理要求和技术实践的研究，总结经验，提炼良好实践，提出适合于我国压水堆核电厂、规范化、标准化的现场辐射防护管理流程，用于规范核电厂现场辐射防护管理，指导标准化体系的建立和实施。

- 主要试验（或验证）情况

无。

- 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

标准的发布和实施将促进国内核电厂现场辐射防护管理标准化流程的建立与完善，给新建电厂提供一套规范化、标准化的现场辐射防护管理流程和方法，促进经验有效传承和共享，提高核电厂辐射防护管理绩效。已运行电厂也可参照此标准改进优化其现场辐射防护管理流程。

- 与国际、国外对比情况

尚未调研到国际、国外相关标准条款。

- 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

# 本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准性质的建议说明

# 建议本标准的性质为团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，标准编写单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

- 废止现行相关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。