《运行核电厂维修岗位工作规范》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

2021年我国《政府工作报告》中明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，国家重新将核电作为一种达峰主力能源发展，为核电发展营造了新的政策机遇期。

核电发展的首要原则是安全，人员是实现安全的关键。现在核电行业内部都已经意识到人员行为规范的重要性，WANO、INPO等核电组织开发了相应的行为规范导则，作为行业标准，指导核电人员履行岗位职责。

山东核电有限公司以中国核能行业协会《关于征集2021年度第一批中国核能行业协会团体标准项目的通知》为契机，于2022年1月自主申报提交了《运行核电厂维修岗位工作规范》团体标准的立项申请，并于2022年5月24日答辩通过立项评审会，2022年05月30日至2022年06月14日公示通过，至此立项成功。该项团体标准自2022年1月开始启动相关工作，拟于2023年06月30日前完成发布；现阶段我司已将草案撰写完成，2022年11月与中国核能行业协会签订“《运行核电厂维修岗位工作规范》和《核电厂换料大修准备指南》团标制定服务科技项目合同”。

- 主要工作过程

本标准的主要工作过程如下：

（1）申报：2022年1月提交了关于《运行核电厂维修岗位工作规范》标准相关立项资料，初步通过资料审核；

（2）答辩：2022年5月通过了核能行业协会组织的答辩（线上），会中听取了来自中国核能电力股份有限公司、上海核工程研究设计院有限公司、中广核集团有限公司、中广核核电运营有限公司、山东核电有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司、中国核动力研究设计院、中核核电运行管理有限公司、核工业标准化研究所、华能山东石岛湾核电有限公司、江苏核电有限公司等机构的多名与会专家的意见与建议。并经过两周的拟立项公示，本团体标准立项成功；

（3）草案撰写：2022年1月开始，编写团队着手撰写该标准草案，经过反复修改，不断征求行业专家的意见与建议，于2022年11月完成了初稿。

（4）征求意见阶段：待定。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由中国核能行业协会提出并归口，由山东核电有限公司起草编制，技术支持单位为国电投核能有限公司、中广核核电运营有限公司、江苏核电有限公司、辽宁红沿河核电有限公司、中核检修有限公司。各单位负责开展的具体工作如下：

| 序号 | 主要参加单位 | 工作组成员 | 具体工作 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 山东核电有限公司 | 田昌润，许礼伦，刘鑫峰，张晨鸣，李恩林，杜泉，谢永昕，沈力，管铮 | 标准主要起草人， 负责方案制定、资料收集、现场情况调研确定以及标准条款的编写等工作 |
|  | 国电投核能有限公司 | 郭宏恩，邹家懋 | 标准草案的编写指导与审查 |
|  | 中广核核电运营有限公司 | 贾学勇 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |
|  | 江苏核电有限公司 | 李江华 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |
|  | 辽宁红沿河核电有限公司 | 周晓龙 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |
|  | 中核检修有限公司 | 刘俸俊 | 标准资料的收集和使用情况的调研 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合核电行业维修管理标准化、专业化的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）先进性

本标准充分对标国内外同行先进管理经验，对核电厂大修准备管理要求及流程进行调整和完善，借鉴了国际标准WANO GL-2016-03《核电厂维修基本功》、INPO 18-002《维修行为实施》、INPO 18-003 《维修人员基本功》、WANO PO&C 《运行电厂同行评估业绩目标与准则》、INPO AP-928 《工作过程管理》，同时结合我国HAF 003 《核电厂质量保证安全规定》、HAD103/08《核电厂维修》的要求对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了核电厂维修组织各层级岗位工作规范，包括高级管理岗位、中级管理岗位、一线主管和员工四个层级，开展维修工作所需具备的岗位基本功和岗位工作理念，同时规定了维修工作流程中的各级岗位，包括执行层和管理层，所需遵守的工作准则，以统一维修领域的组织管理，使其向科学化、合理化、专业化、标准化方向迈进，减少工作组织的的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电行业维修人员行为规范的目的。

2、标准主要内容的依据

本标准遵从GB/T 1.1-2020的要求，以核电运营单位的角度编写，提出了维修领域各级岗位所需遵守的行为规范，明确了维修岗位工作的原则，各章节技术和内容包括：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、维修岗位工作规范目标与原则、维修组织机构各层级岗位工作规范、维修工作流程中的岗位工作规范、附录。

3、解决的主要问题

当前，我国已建成投运核电厂18座，在运核电机组54台，装机容量达到55806MW，核电作为清洁、稳定、高效的电力能源，在我国电力供应中占据着越来越重要的地位。核电发展的首要原则是安全，人员是实现安全的关键。现在核电行业内部都已经意识到人员行为规范的重要性，WANO、INPO等核电组织开发了相应的行为规范导则，作为行业标准，指导核电人员履行岗位职责。我们国内已经开发了一些核电人员规范的文件，但在维修行为规范领域仍是空白，需要在总结借鉴国外先进经验的基础上，结合我国核电发展现状，开发适用于我国的维修岗位行为规范，指导核电厂开展维修工作。本标准旨在设定核电厂维修领域各级岗位要求和工作规范，明确维修工作流程要求与维修人员行为准则，既为在运核电的维修人员行为提供借鉴指导，帮助其快速提升维修绩效，也为后续核电机组提供引领，助力我国核电健康发展。

# 三、主要试验（或验证）情况

依照《运行核电厂维修岗位工作规范》标准，各级维修岗位培育岗位基本功，落实岗位工作理念，开展维修工作流程管理，公司取得了良好的运营业绩，在历年的WANO综合指数排名中多次获得佳绩，维修领域也获得良好评价，本规范具有一定的先进性；本规范参编单位包含中核集团、中广核集团的业主公司和运营、检修中心，均为国内核电领域模范单位，包括具有丰富的维修管理经验，可为本规范的编写提供丰富的指导和服务，也为本规范在各电厂的实施提供基础。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过规范维修领域各级岗位的岗位基本功和工作理念，维修工作执行期间的工作原则和要求，引导各在运核电厂加强同行对标及自我学习，不断提高维修管理水平。

总结各方维修工作实践经验，树立典范并分享成功经验，为新建核电厂维修的管理工作提供依据和指导。

本标准有助于提升核电厂维修人员行为规范水平，确保核电厂安全、稳定运行，提高经济和社会效益，增强核电竞争优势，促进核电安全、快速、稳定发展，助力实现“中国3060目标”。

- 与国际、国外对比情况

国外核电企业从上世纪开始研究大修项目管理的方法，并采取了相应的改进措施，本世纪通过发布《WANO GL-2016-03核电厂维修基本功》、《WANO GL2008-01核电厂停堆大修指南》、《INPO 18-002维修行为实施》、《INPO 18-003维修人员基本功》等标准，指导开展核电厂维修工作。

国内对维修岗位工作规范的研究起步晚，各个集团在维修岗位工作规范方面各有所长，尚未形成行业统一的标准。

本标准的参编单位具有丰富的维修岗位工作经验，后续将邀请行业内更多单位参与标准的讨论及审查，进一步提升标准的统一性、协调性、适用性。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

HAF/HAD等法规及导则是从质保体系方面进行规划，属于各单位应遵守的底线。本标准以HAF/HAD 法规导则为基础和依据，从改善电厂绩效、提升业绩的角度考虑，属于持续改进的范围，相关内容符合HAF/HAD的要求，避免矛盾。

经查询，国内暂无运行核电厂维修岗位工作规范方面的相关标准。

本标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB1.1-2020标准化工作导则的有关要求。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

1．首先应在实施前保证标准文本的及时分发，每个核电厂等都能及时获取本标准文本；

2．本项目制定的《运行核电厂维修岗位工作规范》，与核电厂维修人员岗位规范有关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释；

3.可以针对标准使用的不同对象，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。