《大型钠冷快堆安全壳密封性试验》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

为规范大型钠冷快堆安全壳密封性试验的要求、方法和验收准则，充分借鉴压水堆、国外钠冷快堆安全壳密封性试验经验，特编制《大型钠冷快堆安全壳密封性》行业标准。

2、主要工作过程

2023年1月10日，已完成标准草案起草，现处于征求意见阶段。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本文件主要起草单位有：

中核霞浦核电有限公司，负责提供示范快堆安全壳密封性试验经验及团体标准的编写工作；北京冶核技术发展有限责任公司，负责团体标准的编写工作；国家国防科技工业局技术支持中心，负责审查团体标准相关条款的内容；中国核电工程有限公司，负责提供示范快堆安全壳相关设计数据。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定主要遵循以下原则和依据：

（1）科学性

本标准中的试验要求、试验方法、数据处理等内容科学、合理，结合了《核电厂安全壳密封性试验 NB/T 20018-0010》行业标准和霞浦核电示范快堆安全壳整体密封性试验现场经验，符合各相关方对大型钠冷快堆安全壳密封性试验应用场景的要求。

（2）实用性

本标准规定了大型钠冷快堆安全壳密封性试验的全过程，包括试验要求、试验分类、数据处理等环节，统一了钠冷快堆安全壳密封性试验方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少钠冷快堆安全壳密封性试验的主观性、随意性，增加科学性、客观性。

2、标准主要内容的依据

《大型钠冷快堆安全壳密封性试验》旨在制定适用于大型钠冷快堆的安全壳密封性试验标准，拟由八个部分构成。

第1部分：范围。目的在于规范本文件的适用范围。

第2部分：规范性引用文件。目的在于给出本文件中部分条款的依据。

第3部分：术语、定义和符合。目的在于解释本文件所涉及的名词。

第4部分：试验分类和总要求。目的在于解释大型钠冷快堆安全壳密封性试验的种类和要求。

第5部分：A类试验要求。目的在于规范A类试验试验压力、试验周期、验收准则等要求。

第6部分：B类、C类试验要求。目的在于规范B类、C类试验试验压力、试验周期、验收准则等要求。

第7部分：其他试验（电缆封堵）。目的在于规范电缆封堵密封性试验具体要求。

第8部分：试验报告。目的在于规范出具的试验报告的要求及内容。

附录A规定了用绝对压力——质量点法进行安全壳整体密封性试验的内容。

附录B规定了安全壳局部密封性试验采取流量补充法和压力下降法的内容。

附录C规定了典型路径最大和最小泄漏率。

附录D规定了绝对压力——分段拟合法进行安全壳整体密封性试验的内容。

附录E规定了无钢内衬设计安全壳敏感部位密封检验方法（超声检验法）。

附录F规定了机组进钠后安全壳整体密封性试验方案（安全壳内循环通风系统）。

3、解决的主要问题

本标准规定了大型钠冷快堆安全壳密封性试验的要求、方法和验收准则。适用于厂房式、无钢内衬、50kPa.g及以下设计压力安全壳设计型式的，100MW以上大型钠冷快堆安全壳密封性试验，其它类似无钢内衬、低压安全壳设计型式机组也可参照执行。

# 三、主要试验（或验证）情况

示范快堆1号机组安全壳密封性试验已验证标准中各项条款。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准规定了大型钠冷快堆安全壳密封性试验的要求、方法和验收准则，减少钠冷快堆安全壳密封性试验的主观性、随意性，增加规范性、科学性。

# 六、与国际、国外对比情况

随着钠冷快堆迅速发展，国内暂无相关团体标准，本标准规定了大型钠冷快堆安全壳密封性试验的要求、方法和验收准则，可指导执行100MW以上大型钠冷快堆安全壳密封性试验。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中未出现重大分歧意见。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中核霞浦核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

不存在可废除的对应标准。

# 十二、其他应予说明的事项

无。