| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂调试从业人员能力水平评价

管理办法

Evaluation management measures for the capacity level of the commissioning employees of Nuclear Power Plant

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：中国核能行业协会、中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、上海核工程研究设计院有限公司。

本文件主要起草人：禹阳、王建君、刘建伟、陈伟、蒋金龙、杨歆、任永曼、张宁、彭晓梅、马中杰、马丽娇。

本文件首次发布。

核电厂调试从业人员能力水平评价

管理办法

范围

本文件适用于核电厂调试从业人员能力水平培训与考核评价工作。

本文件规定了核电厂调试从业人员的能力标准、培训内容、考核评价标准及能力等级证书管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

无。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 调试 commissioning of nuclear power plant

核动力厂已安装的部件和系统投入运行并进行性能验证，以确认是否符合设计要求，是否满足性能标准的过程。调试包括非核试验和核试验。

NB/T 20574-2019 压水堆核电厂调试术语

- 总体试验 the overall test

总体试验包括核岛热态性能试验、首次装料、首次临界、低功率试验、汽轮发电机组整组启动试验、升功率试验、机组瞬态试验、机组满负荷试验等。

能力水平 capacity level

能力水平是完成一项目标或任务所体现的综合素质差异。

- 核电厂调试专业 commissioning professional of nuclear power plant

核电厂建安完毕后进入设备性能调试阶段，验证核电厂各设备能够安全、可靠运行的过程，是核电厂跨建造和运行两阶段的重要步骤，涉及到工艺、机电仪、性能、物理等专业。

- 调试工程师 commissioning engineer

核电厂调试阶段，对各系统设备性能组织性能试验并验证其功能的工作人员，按照其职责和所负责的技术难度划分不同层级不同专业的调试工作人员。

总则

为建立核电厂调试从业人员能力水平评价评价标准，规范核电厂调试工作，确保核电厂调试从业人员具有相应的专业技能，保证核电厂调试安全和质量，促进核电厂调试行业的健康发展，特制定本要求。

中国核能行业协会核电运行分会负责组织制定核电厂调试从业人员能力水平评价管理的相关文件。从事核电厂调试活动的人员（不包括为核电厂调试单位提供调试支持服务的设计、设备、建安等承包商人员），可按照本要求，取得相应的资格证书。

专业划分

核电厂调试专业划分为五类，即工艺专业、电气专业、仪控专业、总体试验专业、技术管理专业，各专业具体对应的调试业务如下：

- 工艺专业主要包括核岛工艺系统调试、常规岛工艺系统调试及电厂配套设施（BOP）工艺系统调试等；

- 电气专业主要包括高压试验调试、中低压试验调试、继电保护试验调试等；

- 仪控专业主要包括核岛调试、常规岛及BOP控制保护系统调试和核岛专控系统调试等；

- 总体试验包括核岛热态性能试验、首次装料、首次临界、低功率试验、汽轮发电机组整组启动试验、升功率试验、机组瞬态试验、机组满负荷试验等；

- 技术管理主要包括调试安全管理、质量管理、环境、进度、移交、物资、信息文档等业务。

能力水平等级划分

核电厂调试从业人员的能力等级划分为调试总工程师、高级调试工程师、调试工程师、助理调试工程师四级，具体分级如下：

- 调试总工程师按照全厂调试业务设置；

- 高级调试工程师按照五类专业设置，即工艺高级调试工程师、电气高级调试工程师、仪控高级调试工程师、总体试验高级调试工程师、技术管理高级调试工程师；

- 调试工程师按照五类专业设置，即工艺调试工程师、电气调试工程师、仪控调试工程师、总体试验调试工程师、技术管理专业调试工程师；

- 助理调试工程师按照五类专业设置，即工艺助理调试工程师、电气助理调试工程师、仪控助理调试工程师、总体试验助理调试工程师、技术管理助理调试工程师。

执业范围

核电厂调试从业人员各等级的执业范围如下：

- 调试总工程师：可负责核电厂全厂调试业务；

- 高级调试工程师：可负责核电厂对应专业的所有调试业务；

- 调试工程师：可负责核电厂对应专业的部分调试业务；

- 助理调试工程师：可协助调试工程师完成授权范围内的相应调试业务。

能力水平评价要求

助理调试工程师应具备以下条件：

- a)	从事核电厂调试工作1年及以上；

- b)	具有大专及以上学历；

- c)	参加核电厂调试从业资格培训并考核合格；

- d)	完成（核）电厂调试相关基础培训。

调试工程师应具备以下条件：

a)	从事核电厂调试工作3年及以上，且担任过核电厂对应专业的相应调试业务技术负责人；

b)	具有大专及以上学历；

c)	具有中级及以上专业技术职称；

d)	参加核电厂调试从业资格培训并考核合格；

注：（曾）持有核电厂操纵员执照的人员经考核可以等效调试工程师。

高级调试工程师应具备以下条件：

- 从事核电厂调试工作6年及以上，且担任过核电厂对应专业的调试技术负责人；

- 具有大学本科及以上学历；

- 具有高级专业技术职称；

- 参加核电厂调试从业资格培训并考核合格；

注：（曾）持有核电厂高级操纵员执照的人员经考核可以等效高级调试工程师。

调试总工程师应具备以下条件：

- 从事核电厂调试工作10年及以上，且担任过核电厂全厂调试技术负责人或取得高级调试工程师2年以上；

- 具有大学本科及以上学历；

- 具有高级及以上专业技术职称；

- 参加核电厂调试从业资格培训并考核合格。

如从事过以下相关工作，可以申请核电厂调试工作年限等效评价

- 核电厂生产、运行及维修；

- 核电厂设计、设备采购及施工管理；

- 常规电力调试、运行。

能力水平申请如涉及专业变更，应按照新申请专业能力水平要求进行培训并考核合格。原则上调试人员可拥有不超过两个专业的能力水平评价。

能力水平评价

核电厂调试从业人员能力水平评价工作包括培训、考核、申请、审查、备案等内容。

培训课程设置

申请核电厂调试从业能力水平评价的人员应完成核电厂调试相关的基础培训。核电厂调试从业人员能力水平评价培训课程体系包括《核电厂调试管理》《核电厂工艺设备基本试验》《核电厂仪表和控制系统试验》《核电厂电气系统试验》《核电厂工艺系统试验》《核电厂DCS调试》六类课程，具体培训课程核电厂调试单位可结合本单位的“培训-考核-授权-上岗”制度设置。

  - 调试从业人员能力水平评价不同岗位人员对应培训项目表见附录A。

评价过程

核电厂调试从业单位将本单位调试从业人员能力水平评价的申请材料提交至中国核能行业协会审查，申请材料包括：

- 《核电厂调试从业人员能力水平评价申请表》（附录B）；

- 《核电厂调试从业人员能力水平评价培训考核记录表》（附录C）。

中国核能行业协会对申报材料进行审查，并向符合要求的调试从业人员颁发核电厂调试从业人员能力水平评价证书。

附录

附　录　A  调试从业人员能力水平评价不同岗位人员对应培训项目表

附　录　B  核电厂调试从业人员能力水平评价申请表

附　录　C  核电厂调试从业人员能力水平评价培训考核记录表

（规范性）
调试从业人员能力水平评价不同岗位人员对应培训项目表

|  | 核电厂调试管理 | 核电厂工艺设备基本试验 | 核电厂仪表和控制系统试验 | 核电厂电气系统试验 | 核电厂工艺系统试验 | 核电厂DCS调试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调试总工程师 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 |
| 调试高级工程师（工艺） | 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 必修 | 必修 |
| 调试工程师（工艺） | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | 必修 |
| 助理调试工程师（工艺） | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | 选修 |
| 调试高级工程师（电气） | 必修 | 必修 | 选修 | 必修 | 必修 | 必修 |
| 调试工程师（电气） | 必修 | 必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 必修 |
| 助理调试工程师（电气） | 必修 | 必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 选修 |
| 调试高级工程师（仪控） | 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 必修 | 必修 |
| 调试工程师（仪控） | 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 |
| 助理调试工程师（仪控） | 必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 |
| 调试高级工程师（总体试验） | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 |
| 调试工程师（总体试验） | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 |
| 助理调试工程师（总体试验） | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 选修 |
| 调试高级工程师（技术管理） | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 |
| 调试工程师（技术管理） | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | 选修 |
| 助理调试工程师（技术管理） | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 选修 | 选修 |

（规范性）
核电厂调试从业人员能力水平评价申请表

备案号：申请单位简称-年月-四位编码

| 申请资格 | □调试总工程师 □高级调试工程师 □调试工程师 □助理调试工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从事专业 | □工艺专业 □电气专业 □仪控专业 □总体试验专业 □技术管理专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 出生年月 |  |  | 学历 |  |  |  | 粘贴1寸照片 |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 从事专业 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  | 工作年限 |  | （ ）年 |  |  | 从事核电调试工作开始时间 |  |  | 年 月 |
| 手机号码 |  |  |  |  | 微信号（选填） |  |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |
| 技术职称 |  |  |  |  | 评价时间 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 核电厂调试相关培训考核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训课程 |  |  | 培训单位 |  |  |  |  | 培训日期 |  |  |  | 考核结果 |  |
| 调试管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺设备基本试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪表和控制系统试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺系统试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核电DCS调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核电厂调试工作经历（含等效） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开始时间 | 结束时间 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 任职岗位 |
| 单 位 意 见 兹有我单位 同志，从事核电厂调试工作已有 年，并已通过协会组织的调试从业人员培训考核，现申请对该同志的核电厂调试从业能力水平予以评价。 （单位签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查意见 经审查， 同志符合中国核能行业协会核电厂调试从业能力水平评价要求，具备 的能力水平。 中国核能行业协会调试管理领域工作组 签章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见 □同意 □不同意 中国核能行业协会 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录  C
（规范性）
核电厂调试从业人员能力水平评价培训考核记录表

| 姓名 | 培训课程 | 是否协会大纲要求 | 考核形式 | 考核成绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |