《高温气冷堆核动力厂隔膜压缩机调试导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本任务是属于中国核能行业协会制定，由华能山东石岛湾核电有限公司负责标准起草编制。

计划要求对《高温气冷堆核动力厂隔膜压缩机调试导则》（以下简称：隔膜压缩机调试导则）进行编制，课题计划要求2022年12月6日前完成征求意见稿，12月16日前完成送审稿，2022年12月26日前完成报批稿。

2、主要工作过程

2022年1月9日完成标准起草，通过了集团企业标准专家审查，并向中国核能行业协会申请团体标准；

2022年10月11日通过中国核能行业协会立项审评，2022年12月6日完成征求意见稿编制。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

华能山东石岛湾核电有限公司负责编制，华能核能技术研究院参与编制。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准立足于高温气冷堆核电厂隔膜压缩机的特点，充分结合高温气冷堆核电站示范工程隔膜压缩机的调试经验，尽可能体现本标准的先进性、可操作性和适用性。

本标准的编制基于2016年11月至2020年7月由华能山东石岛湾核电有限供公司执行的隔膜压缩机调试单体试验、带负荷试验等，经进一步补充、完善、归纳和凝练，形成本标准的征求意见稿。

（2）实用性

本标准规定了高温气冷堆核动力厂不同类型的隔膜压缩机调试试验方法，包括隔膜压缩机分类、试验方法、初始试验内容、负荷试验内容、远程传动试验、安全要求及数据记录等环节建立规范，以统一高温气冷堆核动力厂隔膜压缩机调试方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少隔膜压缩机调试的盲目性和不规范性，增加科学性、客观性，从而达到提高隔膜压缩机调试质量的目的。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

2.1明确了高温气冷堆隔膜压缩机的分类。

2.2明确了高温气冷堆隔膜压缩机的初始试验内容；

2.3规定了高温气冷堆增压型和循环型隔膜压缩机的负荷试验的方法。

2.4规定了试验安全要求；

2.5规定了试验记录的主要内容。

3、解决的主要问题

解决了不同形式的隔膜压缩机试验方法不同，目前现行标准规定不全面的问题。

# 三、主要试验（或验证）情况

高温气冷堆核电厂隔膜压缩机调试导则中所有内容已在高温气冷堆示范工程上进行了充分验证，通过验证证明导则中规定的内容合理、可行，能够较好的指导同类型核动力厂隔膜压缩机的调试工作。2021年12月20日高温气冷堆示范工程实现并网发电，截至目前所有隔膜压缩机运行良好。

# 四、标准中涉及专利的情况

增压型隔膜压缩机调试方法和循环型隔膜压缩机调试方法已申请发明专利。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定能够很好的指导高温气冷堆核动力厂所有形式隔膜压缩机的调试工作，规范和标准的流程能够极大节省管理成本，减少验证不全面的问题，对于高温气冷堆的推广具有重要意义，为双碳目标的实现都具有积极意义。

# 六、与国际、国外对比情况

高温气冷堆核电厂隔膜压缩机的调试在国际上、国内均没有标准化的流程，对增压型和循环性隔膜压缩机没有明确定义，在压水堆核电站中隔膜压缩机类型远远少于高温气冷堆核动力厂。高温气冷堆核电厂隔膜压缩机调试目前尚无国际标准。本标准的编制充分吸纳了高温气冷堆示范工程的实际试验经验。

目前国内外关于隔膜压缩机的试验标准都指向制造及出厂试验，对于工程现场安装后的调试试验没有明确且详细的规定。现行国标中没有关于隔膜压缩机形式的定义，与现实中不同形式的隔膜压缩机需要采用不同的试验方法之间存在着明显的供需矛盾，本标准的制定能够很好解决这个问题，具有前瞻性和较高的实用性。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准充分调研了HAD103/02《核电厂调试程序》、GB 22207-2008《容积式空气压缩机 安全要求》、GB 50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》、GB/T 15487-1995《容积式压缩机流量测量方法》、GB/T3853-1998《容积式压缩机验收试验》、GB/T7777-2003《容积式压缩机机械振动测量与评价》、JB/T6905-2004《隔膜压缩机》、JB/T 12566-2015《核电用隔膜压缩机 技术条件》等标准，均未包含高温气冷堆核电厂隔膜压缩机调试导则中关于增压型和循环型隔膜压缩机的定义及相关试验方法。本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，华能山东石岛湾核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无