《海洋核动力平台防火设计规范》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本项目来源于中国核能行业协会团体标准制定计划（中核协标函〔2025〕471号）《关于<海洋核动力平台安全壳抑压系统设计准则>等12项拟立项核协团标的公示》。根据通知，《海洋核动力平台防火设计规范》由中广核研究院有限公司负责编制，参编单位为中国船舶重工集团公司第七〇一研究所、中国核电工程有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司。标准编制的起始时间为2024年9月1日至2025年12月31日。

2、主要工作过程

接到该标准编制的任务后，中广核研究院有限公司与中国船舶重工集团公司第七〇一研究所、中国核电工程有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司成立了标准编制工作组，对标准编制工作按照征求意见稿阶段、送审稿阶段、报批稿阶段分别进行了任务分工和策划，目前完成了征求意见稿阶段任务。

在征求意见稿阶段，标准编制工作组调研国内外核电厂、船用核动力设施、以及民用船舶防火相关法规标准，基于国内海洋核动力平台定位和堆船结合的设计特点，参考GB/T 22158-2021《核电厂防火设计规范》章节策划，确定了标准起草的总体框架和主要内容，同时结合国内核电以及船舶的实践经验，于2025年7月形成草案稿。2025年8月参编单位对草案稿内容做进一步确认，标准编制工作组根据意见和建议对草案稿内容进行调整，对编制过程中的问题开展了交流讨论并达成共识，完成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

中广核研究院有限公司作为主要编制单位负责起草标准文本，中国船舶重工集团公司第七〇一研究所、中国核电工程有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司作为参编单位，结合实践经验对标准提出反馈意见。编制组成员组成如下，详见表1。

表1标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓慧娟 | 中广核研究院有限公司 | 全文起草 |
| 2 | 王飞 | 中广核研究院有限公司 | 全文校核 |
| 3 | 杨珏 | 中广核研究院有限公司 | 全文审核 |
| 4 | 芮旻 | 中广核研究院有限公司 | 全文审定 |
| 5 | 雷玉碟 | 中广核研究院有限公司 | 编制第3章 |
| 6 | 邹黛晶 | 中广核研究院有限公司 | 编制第4章 |
| 7 | 蔡乐辉 | 中广核研究院有限公司 | 编制第8、9章 |
| 8 | 刘双全 | 中广核研究院有限公司 | 编制第5、7章 |
| 9 | 王晓 | 中广核研究院有限公司 | 编制第5、6章 |
| 10 | 王俊 | 中国船舶重工集团公司第七〇一研究所 | 参编 |
| 11 | 刘毅 | 中国船舶重工集团公司第七〇一研究所 | 参编 |
| 12 | 刘文华 | 中国核电工程有限公司 | 参编 |
| 13 | 陈琳 | 中国核电工程有限公司 | 参编 |
| 14 | 宋磊 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 参编 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准编制遵照国家核安全技术法规导则，并与现行相关标准协调一致，标准的编制本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准的制定，通过调研核电领域、海洋工程领域的标准要求，结合国内核电行业的研究积累以及船舶行业实践经验，形成标准内容。本标准对不同标准体系和非核电行业标准的调研范围主体如下：

- 核电领域相关的GB和NB，包括GB 22158-2021《核电厂防火设计规范》、GB∕T 40620-2021《核动力厂火灾危害性分析指南》、GB 50084《自动喷水灭火系统设计规范》、GB 50140《建筑灭火器配置设计规范》、GB 50151《泡沫灭火系统设计规范》、GB 50219《水喷雾灭火系统技术规范》、GB 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》、GB/T 18380（所有部分）《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》、GB/T 19216（所有部分）《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验》等；

- 核电领域其它标准体系和技术文件，包括SSG-64、RCC-F等；

- 海洋工程领域相关标准，包络民用船舶相关标准，如《钢质海船入级规范》、《海上浮动设施入级规范》等；GJB防火相关标准，如《潜艇核动力装置核安全有关的舱室防火安全要求》GJB 5056-2001、《舰船通用规范》GJB 4000-2000；国际海事组织发布的公约、规则等，如Code of Safety for Nuclear Merchant Ships.IMO、International Convention for The Safety of Life at Sea.IMO；以及国外船级社出版的相关标准，如for the Classification and Construction of Nuclear Ships and Floating Facilities.RS、Nuclear Power Systems for Marine and Offshore Applications.ABS等。

（2）实用性

本标准规定了海洋核动力平台内部防火设计的基本要求，主要包括防火设计总要求、总平面布置的防火设计、火灾预防和限制火灾蔓延、火灾自动报警系统、消防供水及灭火系统、通风防火与排烟、消防疏散、火灾安全分析等。用于指导海洋核动力平台防火设计总原则制定、防火布置、系统设计以及安全评价，填补国内浮动核动力平台防火标准的空白。

2、标准主要内容的依据

本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中规定的编写规则进行编写。

本标准提供了海洋核动力平台内部防火设计的基本要求和设计指导，由10个章节组成，具体如下：

——第1章：范围

——第2章：规范性引用文件

——第3章：术语和定义

——第4章：防火设计总要求

——第5章：火灾预防和火灾蔓延

——第6章：火灾自动报警系统

——第7章：消防供水及灭火系统

——第8章：通风防火和排烟

——第9章：消防疏散

——第10章：火灾安全分析

基于本标准编制的总体目标，标准编制过程主要调研了核电领域和海洋工程领域的防火相关要求和实践经验，并结合考虑了海洋海洋核动力平台特点。本标准的适用范围明确为在一个或多个指定地点作业且非核动力推进航行的海洋核动力平台核安全重要舱段（如反应堆舱、辅助舱、电气舱、连接舱等集中布置核安全重要物项的舱段）的内部防火设计，其他类型海洋核设施可参考本规范进行设计。

3、解决的主要问题

海洋核动力平台是当今各国在核电领域争相研发的方向，具备小型化、紧凑化、移动性灵活等特点，可为海上岛屿、岛礁等提供充足的电力供应。火灾作为海洋核动力平台可能影响核安全的重点内部灾害之一，在设计初期需明确火灾的防护要求和措施。为确定海洋核动力平台防火设计要求，本标准编制过程调研了国内外防火相关法规标准。船舶及海洋工程相关防火规范中虽提及核安全相关防火要求，但要求不够全面详细，且主要还是采用船舶防火设计理念。核电厂防火设计在国内外均有成熟标准，但应用范围均为陆上核电厂，不适用海洋核动力平台。目前国内缺乏针对堆船结合的钢质海洋核动力平台的防火设计标准，亟需制定适用于海洋核动力平台的防火设计规范。

本标准从核安全、人员安全、船舶安全以及工业安全等角度，结合核电和船舶及海洋工程的防火设计标准和实践经验，确定防火分区划分原则、布置要求、消防疏散、火灾自动报警系统、消防供水及灭火系统、通风防火和排烟、火灾安全分析等具体设计要求，为海洋核动力平台防火设计提供指导，保障火灾情况下的核安全。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

现行有效的防火标准无法完成适用于海洋核动力平台，因此有必要开展本标准的编制，为海洋核动力平台的设计和审查提供依据，填补国内海洋核动力平台防火标准的空白。

# 六、与国际、国外对比情况

调研了国际、国外核电领域、船舶及海洋工程领域防火相关法规标准。

核电领域防火相关标准：SSG-64、RCC-F、NFPA804等。

船舶及海洋工程领域防火相关标准：Code of Safety for Nuclear Merchant Ships.IMO、International Convention for The Safety of Life at Sea.IMO、for the Classification and Construction of Nuclear Ships and Floating Facilities.RS、Nuclear Power Systems for Marine and Offshore Applications.ABS等。

核电厂防火设计在国内外均有成熟标准，但应用范围均为陆上核电厂，不适用于海洋核动力平台。船舶及海洋工程相关防火规范虽提及核安全相关防火要求，但要求不够全面详细，且主要还是采用船舶防火设计理念。目前国内缺乏针对堆船结合的钢质海洋核动力平台的防火设计标准，亟需制定适用于海洋核动力平台的防火设计规范。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中广核研究院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。