《核电厂智慧消防系统设计要求 第1部分：总体要求》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

本标准制定任务由中国核能行业协会立项审批通过（2024年度），标准计划名称为《核电厂智慧消防系统设计要求 第1部分：总体要求》。该标准由上海核工程研究设计院股份有限公司、中电投广西核电有限公司主编，应急管理部沈阳消防研究所、天地融科技股份有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司参编，标准编制于2024年7月起编制。

2、主要工作过程

2023年7月起，由上海核工程研究设计院股份有限公司牵头，组织消防领域专家启动开展标准编制工作，并形成《核电厂智慧消防系统设计要求 第1部分：总体要求》初稿。

2024年10月10日，中国核能行业协会召开团标立项评审会，会议通过了《核电厂智慧消防系统设计要求 第1部分：总体要求》的立项审查，并提出了建设性意见。

建议 1：该标准建议做成系列标准。

改进1：将该标准名称由《核电厂智慧消防系统设计要求》修改为《核电厂智慧消防系统设计要求 第1部分：总体要求》。

建议2：将“消防水管网泄露监测装置”纳入考虑范围。

改进2：已在该标准5.1 5）章节中补充。

建议3：智慧消防平台中增加“消防设施可用率”模块。

改进3：已在该标准14.1章节中补充。

建议4：智慧消防系统及平台中增加各类防火屏障信息的管理和动火作业管理；

改进4：：已在该标准14.1、14.3章节中补充。

建议5：考虑智慧消防系统与消防救援队伍的联动功能；

改进5：已在该标准14.5章节中补充。

建议6：智慧平台中增加电子消防行动卡、电子消防管理文件以及电子消防运维记录；

改进6：已在该标准14.4章节中补充。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准的主要起草单位包括上海核工程研究设计院股份有限公司、中电投广西核电有限公司、应急管理部沈阳消防研究所、天地融科技股份有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司，其中上海核工程研究设计院股份有限公司、中电投广西核电有限公司负责标准的主要策划和编制，应急管理部沈阳消防研究所、天地融科技股份有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司负责标准的进一步审核和校对。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合核电行业安全管理原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准对核电厂智慧消防系统的设计和功能要求进行规定，同时结合我国《消防设施通用规范》等国标对本团体标准进行编写。

（2）实用性

当前国家对消防系统设计有强制性国标和消防系统设计行业标准以外，暂无有针对性的核电厂智慧消防系统设计规定。本标准制定核电厂针对性的智慧消防系统设计规定，有利于提高核电厂的火灾预防和应急管理水平。相应的标准均通过施工设计经验进行的总结。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2009的要求。

本标准参考国家标准《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）、《消防设施通用规范（GB 55036-2022）和导则《核动力厂防火与防爆设计》（HAD 102/11-2019），制定的相关标准均来源于国家标准，符合国家标准。

3、解决的主要问题

目前由于缺乏核电厂智慧消防系统统一的设计标准，各核电厂在智慧消防系统的设计中存在基础共性不一致、互通共享不便等问题。制定标准不仅能规范技术应用，确保系统的稳定性和可靠性，显著提升核电厂的火灾预防和应急管理水平，同时通过对智慧消防系统设计标准化，更有利于监管部门对各电厂消防系统情况进行监测管理。

三、主要试验（或验证）情况

本标准不涉及相关试验。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

现有的核电厂消防标准主要集中在传统的防火、防爆设计及灭火系统的设置等方面，但随着数字化技术的快速发展，传统的消防标准已无法全面覆盖当前核电厂消防系统的数字化需求。智慧消防设计标准的制定，能够有效补充现行标准中对物联网技术、数据分析、智能控制等新兴技术的应用规范，弥补传统标准在实时监测、自动响应、智能决策等方面的不足，为核电厂的智慧消防系统设计提供更加全面、先进的技术指南。

智慧消防系统设计标准不仅为核电厂智慧消防系统设计进行了规范，还将提升运营单位在日常管理中的消防水平。标准通过规范各类智能设备的布局和系统的集成，使得运营单位能够全面掌握核电厂的消防动态，实时获取各类风险信息并快速做出响应。此外，该标准有助于运营单位建立起基于大数据分析的火灾预防与应急管理体系，帮助其优化资源配置，减少人因操作失误，提升事故预防与处理的效率，为核电厂的长期安全运营提供保障。

六、与国际、国外对比情况

目前国际标准中，没有形成针对智慧消防的整体标准，仅涉及部分，如NFPA 72中有对消防设备进行远程监控的要求、BS EN 15232中有对设备物联网和数字化传感器的要求。所以本标准从智慧消防底层设备至顶层应用进行整体要求，更有利于规范智慧消防在核电厂的实施。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院股份有限公司、中电投广西核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准无需废止现行相关标准。

十二、其他应予说明的事项

本标准无其他需说明事项。