《核电厂预防性维修管理导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准的主要起草单位包括中核运维技术有限公司、三门核电有限公司、福建宁德核电有限公司、运行研究院（上海）有限公司、国核示范电站有限责任公司。

本标准编制的起始时间自2024年12月1日至2025年12月31日。

本文件主要起草人：左涛、姜向平、邹晖、王子虎、陶佳林、张春晓。

本标准相关技术服务合同于2025年4月启动，8月份完成合同签订。

2、主要工作过程

本标准的编制工作由中国核能行业协会组织，由中核运维技术有限公司、三门核电有限公司、福建宁德核电有限公司、运行研究院（上海）有限公司、国核示范电站有限责任公司、等单位共同参与。编制工作自2024年9月启动，经过多次讨论和修改，于2025年12月完成征求意见稿编制。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准的编制工作由中国核能行业协会组织，由中核运维技术有限公司牵头编制。

三门核电有限公司、福建宁德核电有限公司、运行研究院（上海）有限公司、国核示范电站有限责任公司等单位参与编制，主要负责标准的审查与讨论。

本标准起草人：左涛、姜向平、邹晖、王子虎、陶佳林、张春晓、马仕洪、李建业、刘井强。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电行业设备维修后验证活动的管理原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准编制过程中对国内外核电行业设备维修后验证管理流程与方法进行了深入调研，并借鉴了中国核电企业标准Q/CNNP EQ.G 350《维修后试验管理》，同时结合了我国主要核能发电企业（中核、广核、国电投、华能）在设备维修后试验管理工作中的实践经验。

（2）实用性

本标准规定了核电厂设备维修后试验活动相关工作管理的总体原则、管理流程和管理要求，能够指导电厂在开展设备维修后试验活动中，规范工作准备、实施及改进提升。

2、标准主要内容的依据

标准编写遵循国家标准化管理委员会、民政部《团体标准管理规定》、《中国核能行业协会团体标准管理办法》等相关管理规定，参照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。借鉴中国核电企业标准Q/CNNP EQ.G 350《维修后试验管理》的相关内容，并参考主要核能发电集团如中广核、国电投等所辖部分核电机组的实践经验，编制了如下各章节的内容，主要包括：

- 范围：明确了本导则的适用范围，即压水堆核电厂生产运行阶段的维修后试验活动（不包括设备变更改造后的试验），调试阶段及其他类型核设施可参照执行。

- 规范性引用文件：列出了本导则引用的相关标准和文件。

- 术语和定义：对本导则中使用的关键术语进行了定义。

- 核电厂维修后试验管理活动：详细阐述了维修后试验管理活动的管理要求，包括试验范围、试验分类、试验规程编制、试验实施、管理提升等。

3、解决的主要问题

本标准主要用于解决不同核电厂维修后试验管理工作范围不明确、试验分类不准确、工作流程不完善、工作要求不具体等问题。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

维修后试验行业标准，可为核电企业提供一套全面、系统的指导方案，不仅是确保核电站安全稳定运行、防范潜在风险与事故的基石，也是提升运营效率、优化资源配置、促进技术创新的关键举措。在高度复杂且对安全要求极为严苛的核电领域，每一次维修作业后的试验验证都是对设备性能恢复、系统可靠性确认的重要环节。通过制定统一的管理标准，能够规范试验流程、明确责任划分、确保试验结果准确判定，从而有效避免因试验分类、试验范围等引起的准备不当问题。同时，标准化的管理还能促进维修经验的积累与分享，为后续的维修策略优化和技术改进提供有力支撑。因此，面对核电行业快速发展的新形势，加快形成并不断完善维修后试验管理标准，对于推动核电行业安全、高效、可持续发展具有不可估量的价值。

# 六、与国际、国外对比情况

国外暂无同类标准。

国内相关标准主要包括NB/T 20223-2023《核电厂机械设备维修指南》和NB/T 20296-2014 《核电厂安全重要电气、仪表和控制设备维修要求》，但这两份标准只涉及机械、电气和仪控设备的具体维修要求，没有对预防性维修管理的整体流程、各环节管理要求内容进行明确，对核电厂设备维修后试验管理工作的指导存在局限性。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

本标准对核电厂设备维修后试验活动管理原则、管理范围和分类、维修后试验规程编制、实施与管理优化等进行了全面的阐述，相关内容在国内核电行业已较为成熟，不涉及专利技术，亦不涉及专题研究、试验、测试等内容。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中核运维技术有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

不适用。

# 十二、其他应予说明的事项

无。