《核电厂用锆合金管材内压蠕变试验-密封管法》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本项目来源于中国核能行业协会团体标准制定计划（核协科函[2023]508号），《关于《核电厂协作方人员出入管理》等51项团体标准通过立项审批的通知》。根据通知，《核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法》由上海核工程研究设计院股份有限公司负责编制，参编单位为国家电投集团中央研究院、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院、国核宝钛锆业股份公司。编制周期为2023年8月到2024年9月。

2、主要工作过程

接到该标准编制的任务后，上海核工程研究设计院股份有限公司与国家电投集团中央研究院、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院、国核宝钛锆业股份公司成立了标准编制工作组，对标准编制工作按照起草阶段、征求意见稿阶段、送审稿阶段、报批稿阶段分别进行了任务分工和筹划，并按计划完成了征求意见稿编制阶段任务。

2.1起草阶段

根据任务要求，上海核工程研究设计院股份有限公司联合国家电投集团中央研究院、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院、国核宝钛锆业股份公司成立了中国核能行业协会团体标准编制工作组，组织编制工作。标准编制工作组制定了标准编制工作计划、编写大纲，明确任务分工及各阶段进度计划。同时标准编制工作组成员集中培训，认真学习GB/T 1.1-2020相关要求，结合标准制定工作的各个环节，进行了研究和探讨。工作组经过技术调研，依据核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法的工程应用实践，于2023年8月形成草案稿。2024年1月，工作组召开标准编制工作会议，会议讨论了当前国内外核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法相关技术发展动态，拟纳入本标准方案的技术先进性、成熟程度以及是否涉及专利等，确定了标准起草的总体框架和主要内容。

2.2 征求意见稿编制阶段

标准编制工作组针对草案稿讨论的意见、建议进行归纳、总结，于2024年2月编写完成了中国核能行业协会团体标准《核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法》的征求意见初稿。2024年3月，标准编制工作组组织征求意见稿研讨会，对征求意见稿的内容条款和技术指标进行逐条研讨，对标准编制过程中遇到的相关问题进行深入交流并达成共识，确定了标准征求意见稿的内容，完成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

上海核工程研究设计院股份有限公司作为主编单位负责标准的编制工作，国家电投集团中央研究院作为参编单位，负责试验件制造和试验，中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院、国核宝钛锆业股份公司负责技术反馈。

主要成员：崔严光、张华锋、陆辉、王卫军、卢俊强、刘洋、杨忠波、张天广。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准编制原则是立足于技术先进，规范合理，通俗易懂，针对核电厂用锆合金管材内压蠕变试验需求，结合密封管法应用实践形成。

（1）科学性

本标准编制小组对核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法的技术要求进行了深入的调研，包括国家电投集团中央研究院对试验件制造、性能测试进行大量实践验证，中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院、国核宝钛锆业股份公司进行技术反馈。在此基础上针对核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法试验技术指标要求，进行了认真的总结分析和针对国内工业体系的适应性调整，本着标准规范，通俗易懂，适用性强的原则和满足新版标准编写规则要求的前提下开展了编制。

（2）实用性

本标准对采用密封管法开展核电厂用锆合金管材内压蠕变试验的技术要求进行了规范，规定了密封管法开展核电厂用锆合金管材内压蠕变试验的全过程，包括规范性引用文件、术语和定义、试验原理、材料、试验要求和试验报告等环节进行了规定，以统一核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法技术评价方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少技术评价的主观性、随意性，增加科学性、客观性。

2、标准主要内容的依据

本标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2020的要求。

试验内容：对内压蠕变锆合金金密封管开展不同温度、内压组合条件下的长期内压蠕变性能试验。

试验方法：包括试验设备和仪器、试验样品规格、试验步骤和试验数据记录等要求。

试验条件：试验期间温度控制要求、样品漏率要求以及试验后对密封管内压进行刺孔验证的方法。

试验报告：规定了试验报告应给出的内容。

3、解决的主要问题

本标准编制的目的是实现核电厂用锆合金管材内压蠕变试验-密封管法试验技术的标准化和规范化。保证同行业试验要求以及评判标准的一致性。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准编制的目的是实现核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法生产技术的标准化和规范化。保证同行业产品质量要求以及评判标准的一致性。

依据核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法的工程应用实践，以及上海核工程研究设计院股份有限公司同国家电投集团中央研究院针对商用锆合金开展的一项密封管内压蠕变试验，证明了该方法用于评价锆合金蠕变性能的可靠性。

针对商用锆合金在开展的密封管法内压蠕变试验结果（见表1、图1）显示：采用密封管法开展的蠕变试验可以有效揭示不同锆合金的蠕变性能，且平行样品间的结果一致性较好。

表1 两种商用锆合金的内压蠕变试验结果

| 商用锆合金1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间（h） | 变形量（%） |  |  |
|  | 试样1 | 试样2 | 试样3 |
| 240 | 0.51 | 0.50 | 0.41 |
| 480 | 0.67 | 0.68 | 0.63 |
| 720 | 0.88 | 0.92 | 0.86 |
| 960 | 1.10 | 1.09 | 1.00 |
| 商用锆合金2 |  |  |  |
| 时间（h） | 变形量（%） |  |  |
|  | 试样1 | 试样2 | 试样3 |
| 240 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 480 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 720 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| 960 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |

图1 两种商用锆合金的内压蠕变应变-时间关系

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定规范核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法，推动试验数据可靠性评价，利于国内压水堆燃料长远发展、安全审评工作的开展。

# 六、与国际、国外对比情况

1、项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑

本标准没有采用国际标准，在制定过程中未查到同类国际、国外标准。

2、与国内相关标准间的关系

国标 GB/T 2039 《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》规定了金属材料的单轴拉伸蠕变试验方法，未规定内压蠕变试验方法。

行标YS/T 1463 《锆合金管材内压蠕变试验方法》规定了锆合金管材内压蠕变试验方法，未规定锆合金密封管内压蠕变试验的技术要求。

本标准的内容是核电厂反应堆用锆合金的密封管内压蠕变试验方法，对现有标准是必要补充。

3、发展趋势

本标准的技术具有先进性，相关技术已在国内实现了广泛应用，技术成熟程度也较高，本标准的技术不涉及专利。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是针对核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法规范，与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院股份有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

该标准根据国际目前技术发展水平，结合我国核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法规范的实施经验反馈，对密封管法开展核电厂用锆合金管材内压蠕变方法进行研究和总结，在此基础上进行了标准编制，以反映当前我国核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法的工业水平和实践经验。可作为我国核电厂用锆合金管材内压蠕变试验 密封管法实施的依据。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。