《压水堆核电厂停堆系统动作后操作技术管理要求》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

根据中国核能行业协会《2024年核电运行团标编制项目任务分配及核电运行团标顶层设计清单调整》的要求，由阳江核电有限公司牵头组织编写《压水堆核电厂停堆系统动作后操作技术管理要求》，主要起草单位为阳江核电有限公司、惠州核电有限公司、台山核电合营有限公司、三门核电有限公司、山东核电有限公司、核电秦山联营有限公司、华能海南昌江核电有限公司。标准编制工作于2024年7月启动。

2、主要工作过程

本标准的制定过程主要分为初稿编制阶段、征求意见阶段、标准审查阶段、标准报批阶段。截止目前，本标准已完成征求意见稿编写，详细说明如下：

初稿编制阶段（2024年7月—2025年3月）

初稿编制阶段的主要任务包括：成立标准编制组、明确工作任务与进度、制定详细的编制计划、完成项目立项并起草标准初稿。

征求意见阶段（2025年3月—2025年10月）

2025年3月，核能行业协会召开标准评审会，来自多家单位专家及标准编制人员参会。与会专家和标准编制人员对标准内容进行了认真讨论，对标准框架结构、增加良好实践等问题，提出了具体修改意见和建议。

编制组根据评审意见对标准进行了修改与完善，在此基础上形成征求意见稿，并于2025年10月提交至中国核能行业协会标准化委员会。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

标准主要参加单位名单：

阳江核电有限公司、惠州核电有限公司、台山核电合营有限公司、三门核电有限公司、山东核电有限公司、核电秦山联营有限公司、华能海南昌江核电有限公司

工作组成员：

王启伟		总体协调与编写

杨剑兵、陈江维、郑启红、张辉武、张建		专家指导

刘知博、张俊球、邢朝红、魏克庆、丁言锋、许进波		标准编写

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制主要依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的相关要求，基于大量压水堆核电机组运行实践经验，并借鉴国际先进做法编制而成，旨在为我国压水堆核电厂运行人员在停堆系统动作后提供统一、明确的操作指导。本标准编制遵循合理性与实用性的原则。

（1）合理性

编者于2023年在海南昌江举办的“首届全国核电厂值长交流会”期间，与来自中核集团、中国广核集团、国家电投、中国华能等18家单位的值长代表就停堆安全经验进行了交流，提前研阅了中国广核集团停堆系统动作的管理要求，调研了同行业电厂的停堆系统动作后的安全管理普遍做法，同时结合阳江核电群堆停堆安全管理的良好经验，确保编制本标准的合理性。

（2）实用性

本标准系统梳理了反应堆紧急停堆功能的一般要求及我国核安全法律法规的相关规定，总结了大修停堆安全管理下的五大关键安全功能、紧急停堆安全管理下的事故程序执行注意要点以及运行控制策略、停堆工况下一回路源项及辐射分区、反应堆自然循环注意要点、事故停堆后重新临界的基本原则，以及紧急停堆机组控制的良好实践。

本标准给出了压水堆核电厂在停堆系统动作后的操作技术管理要求，强化停堆状态下的安全管理和机组状态控制，保障机组处于安全状态。本标准适用于我国压水堆M310系列和CNP650系列等二代堆型、EPR、AP1000和华龙一号等三代堆型，针对不同堆型机组的特殊操作技术管理要求，在文件中单独说明，具有较高的管理指导和可操作性。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

按照GB/T 1.1-2009规定，本标准总体结构共分为12章，主要内容包括如下：

第1–3章：范围、引用文件、术语定义，依据《核安全法》及IAEA术语体系。

第4–5章：总则与紧急停堆功能要求，参考NB/T 20524、EJ/T 561等标准。

第6章：核安全法规要求，依据HAF 103/01、HAD 102/12等。

第7–8章：停堆关键安全功能与事故程序执行，借鉴WANO SOER 2010-1、NUMARC 91-06等国际实践。

第9–11章：源项与辐射分区、自然循环、重新临界等，结合国内多机组运行经验。

第12章：良好实践，总结国内电厂停堆响应的组织管理经验。

3、解决的主要问题

编者在2023年海南昌江举办的“首届全国核电厂值长交流会”上，与来自中核集团、中国广核集团、国家电投、中国华能等18家单位的值长交流经验，虽然各电厂在长期运行中总结出符合自身机组特性的操作要点，并在停堆安全方面形成了一些有效做法，但是存在如下三方面问题：一是各电厂经验分散，缺乏统一协调，存在不同电厂间的交流与借鉴不足；二是部分经验依赖于特定机组条件和运行环境，未从通用技术要求角度进行提炼；三是经验总结多聚焦于事故处理，对于正常停堆及各类潜在停堆场景下操作技术管理的全面梳理存在不足。各电厂虽积累了丰富经验，但难以直接转化为可广泛应用的团体标准，亟待进行系统梳理与整合规范。

本标准主要基于大量压水堆核电机组运行数据与实践经验，并借鉴国际先进做法，为我国压水堆核电厂的运行人员在停堆系统动作后提供明确的操作要求指导。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准内容基于压水堆核电厂停堆系统动作后操作技术管理的行业实践总结，不涉及具体的试验验证工作。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

目前，我国已有多座压水堆核电厂投入运行，为国家经济发展与能源供应发挥着积极而关键的作用。随着核电厂运行规模持续扩大、运行时间不断增加，安全保障的重要性日益凸显。在核电厂运行过程中，停堆系统是至关重要的安全屏障。为确保核电厂在停堆系统动作后能够安全运行，制定统一的操作技术管理要求十分必要。

第一，契合核电行业发展需求。随着我国压水堆运行机组数量增多，核电厂运行的安全与稳定愈发关键，而停堆系统是保障核反应堆安全的核心。不同核电厂在停堆后的操作流程与技术细节存在差异，通过制定本标准，可满足行业规模化、规范化发展的需要，促进技术交流与合作，推动我国核能产业整体进步。

第二，提升核电行业整体水平。制定该标准，可整合行业内先进的技术经验和最佳行业实践。一方面，为核电厂操作人员提供权威的技术指导；另一方面，本标准的推广应用，有助于在全行业范围内营造技术交流与共享的良好氛围，推动整个核能行业技术水平的提升。

第三，强化电厂安全风险防控。压水堆核电厂停堆系统是确保核反应堆安全的关键防线，停堆系统动作后的操作失误将引发严重后果。通过制定统一的标准，明确操作技术管理要求，能有效规范操作流程，减少人为因素导致的风险，为核电厂安全稳定运行提供坚实保障。

第四，促进行业技术传承与创新。凝聚核电行业各电厂专家智慧与经验，将先进操作技术管理和实践成果固化为标准，利于技术传承。本标准的制定可为新技术、新方法的研究与应用提供基础，推动行业技术创新。鼓励各电厂在标准框架下探索优化操作技术管理，以创新驱动发展，提升我国核电厂运行技术水平，增强在国际核能领域的竞争力。

# 六、与国际、国外对比情况

1）经查询，目前尚未发现国外有针对压水堆核电厂停堆系统动作后操作技术管理要求的专门导则或标准；

2）经调研，国内各核电企业均已建立内部的停堆安全管理及停堆系统动作后的程序要求。本标准在此基础上，对压水堆核电厂停堆系统动作后的操作技术管理要求进行了归纳、提炼与标准化规范；

3）本标准未来可根据行业最新研究进展与实践经验进行修订和升版。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准作为推荐性团体标准发布，供国内各压水堆核电厂参考使用。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。