《核电厂概率安全评价综合型人员可靠性分析方法（征求意见稿）》编制说明

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准由上海核工程研究设计院股份有限公司主编，生态环境部核与辐射安全中心、苏州热工研究院有限公司、中国核电工程有限公司等参编，2023年11月通过立项审批，详见中国核能行业协会（核协科函[2023]835号）“关于《核电厂海水铸件浸渗喷涂修复技术要求》等74项团体标准通过立项审批的通知”。本标准具体条目见该通知中获准立项的74项标准清单表中序号60项。

2、主要工作过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写、征求意见稿编写、送审稿编写、报批稿编写阶段。目前为征求意见稿编写阶段。

在前期准备阶段成立了标准编制小组，明确工作任务后，首先收集了国内外相关标准、文献：NB/T 20037.1-2017RK、NB/T 20297-2014、NUREG/CR-1278、EPRI TR-100259和NUREG-1921等，并对上述所有标准和文献进行了研究和分析。充分调研和总结国内核电厂在开展概率安全评价人员可靠性分析过程中所采用的人员可靠性分析方法，分析需求以及各类方法的应用情况。根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准的初步框架结构。

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，由上海核工程研究设计院股份有限公司起草了本标准的初稿。此后与参编单位在工作组讨论稿的基础上逐条进行分解讨论，形成本标准的初稿。

形成本征求意见稿后，待参编单位与征求意见的各单位与专家反馈后，将更新至送审稿，最终将于2024年12月完成本标准定稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准编写主要参加单位有上海核工程研究设计院股份有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、苏州热工研究院有限公司、中国核电工程有限公司、中核核电运行管理有限公司和湖南工学院。本标准的初稿由上海核工程研究设计院股份有限公司起草，后与参编单位在工作组讨论稿的基础上逐条进行分解讨论，形成本标准的初稿。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准编制严格遵照国家核安全技术法规导则，并与现行相关技术标准协调一致。

本标准编制充分考虑到各参与方意见，在协商一致的基础上达成共识。本标准编制的格式遵守GB/T 1.1-2020的要求。

2、标准主要内容的依据

本标准内部结构、格式与内容遵循GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第一部分标准的结构和编写规则》的相关规定。

本标准由6章正文、1个附录组成，以下对各章的内容进行简要说明：

    - 范围

本章依据立项审批任务要求，明确了标准的适用范围，说明了本标准适用于压水堆核电厂事故后人员可靠性分析，其他核设施可参照执行。

    - 规范性引用文件

本章明确了规范性引用文件的内容，列出了正文中引用到的所有标准文件。

    - 术语和定义

本章明确了正文中使用到的专业术语。主要对容易发生歧义的和比较生疏的术语进行了定义。

    - 缩略语

本章明确了正文中使用到的缩略语。

    - 人员失误事件分类

本章给出了概率安全评价中考虑的人员失误事件分类，明确各类事件的定义以及本标准所提供分析方法适用的人员失误事件类型。

    - 综合型人员可靠性分析方法

本章规定了综合型人员可靠性分析方法的实施流程和内容，对诊断模型1、诊断模型2和执行模型计算方法进行阐述。

    - 附录A

作为资料性附录，本附录给出采用诊断模型2计算诊断失误时所采用的决策树。

3、解决的主要问题

本标准规定了采用综合型人员可靠性分析方法进行核电厂事故后人员可靠性分析的方法和流程。

# 三、主要试验（或验证）情况

不适用。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

人员可靠性分析是核电厂概率安全评价的重点和难点之一。人员可靠性分析结果的可靠性将直接影响PSA评估结果的质量。随着概率安全评价技术在核电领域的广泛应用，HRA技术也越来越受到重视，然而目前国内核电厂并未形成规范化的HRA方法导则对核电厂人员可靠性分析进行指导，因此亟需建立相关标准。

当前已有的人员可靠性分析标准（NB 20297-2014）中，主要是针对HRA的整体实施流程和要求进行说明，对具体的人员可靠性分析方法执行流程、内容和要点未进行规范和规定。

鉴于目前国内尚无标准或规范文件针对事故后人员可靠性分析的方法进行规定，因此，通过制定核能行业协会团标“核电厂概率安全评价综合型人员可靠性分析方法”，可以为行业内相关工作提供通用的基本参考规范。

# 六、与国际、国外对比情况

目前国内外尚未有针对HRA分析方法的相关标准，在EPRI 1023001中提供了诊断计算模型，但并未对HRA方法分析流程及实施要点进行规定。本文件参考EPRI 1023001中诊断计算模型，并对HRA分析方法进行了规范，便于直接指导工程项目中开展HRA分析。国内仅有能源行业《NB/T 20297-2014 核电厂人员可靠性分析导则》中对HRA的实施方法和流程进行规定，但未涉及人员可靠性分析所采用的定量化方法相关内容，未对HRA定量分析方法进行规范。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

本协会标准为团体标准，属自愿性标准，是国家标准和行业标准的有效补充。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院股份有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。