《压水堆核电厂燃料棒破损分析导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准制定任务由中国核能行业协会立项审批通过（2024年度），标准计划名称为《压水堆核电厂燃料棒破损分析导则》，要求于2026年1月前完成本项目。本标准起草单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、山东核电有限公司、福建福清核电有限公司、中国核电工程有限公司、中国核动力研究设计院、中广核研究院有限公司、阳江核电有限公司。

2、主要工作过程

- 2.1	前期准备（2024年10月-2025年2月）

成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先收集了世界核电运行业主协会（WANO）、美国电力研究院（EPRI）、美国西屋公司、法国原子能委员会（CEA）、中国原子能科学研究院、中国核动力研究院等组织和单位对压水堆核电厂燃料组件破损分析的相关方法，并对上述所有分析方法进行了研究和分析。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准的最初框架结构为：范围、规范性引用文件、术语和定义、分析内容、分析原则、冷却剂中核素活度浓度测量的一般要求、燃料破损行动水平及措施研究。

2024年12月，组织召开了标准编制组会议，标准编制人员参会。会议对标准内容进行了认真讨论，就标准的编制进度、任务分工框架结构等达成了一致意见。

- 2.2	征求意见稿编写（2025年3月-2025年6月）

2025年3月，上海核工程研究设计院股份有限公司组织技术人员对标准内容进行了认真讨论，对标准的适用范围、构架结构和具体文字内容等进行了修改和完善。在此基础上形成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准主要参加单位和工作组成员及任务分工详见表1。

表1标准编制组成员及分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅其良 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 研高 | 标准审核、指导 |
| 2 | 付亚茹 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 研高 | 标准审核、指导 |
| 3 | 毛兰方 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 高工 | 标准编制 |
| 4 | 陈泽玉 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 工程师 | 标准编制 |
| 5 | 毛婕 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 工程师 | 标准校核 |
| 6 | 李蒙 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 工程师 | 标准校核 |
| 7 | 刘佳欣 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 工程师 | 标准编制 |
| 8 | 高圣钦 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 高工 | 标准编制 |
| 9 | 孙大威 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 研高 | 标准编制 |
| 10 | 黎辉 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 研高 | 标准编制 |
| 11 | 何宇翔 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 工程师 | 标准编制 |
|  | 袁顺利 | 山东核电有限公司 | 高工 | 标准编制 |
| 12 | 蔡光明 | 福建福清核电有限公司 | 研高 | 标准编制 |
| 13 | 尤伟 | 中国核电工程有限公司 | 研高 | 标准编制 |
| 14 | 谭怡 | 中国核动力院研究设计院 | 研高 | 标准编制 |
| 15 | 付鹏涛 | 中广核研究院有限公司 | 研高 | 标准编制 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电行业压水堆核电厂燃料破损分析方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准对压水堆核电厂燃料破损分析方法进行了多个运行电厂的实践检验，并借鉴了IAEA等国际组织的研究成果，同时结合我国压水堆核电厂燃料破损分析的实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了压水堆核电厂燃料破损分析工作的总体原则，包括分析内容、确定破损发生的判断原则、燃料棒破损数目分析原则、燃料棒破损燃耗分析原则、燃料棒破损类型分析原则、冷却剂中核素活度浓度测量的一般要求等，评价时对于冷却剂中核素活度浓度的选取及修正进行规范，统一燃料棒破损分析方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少燃料棒破损分析的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高行业内燃料完整性评价水平的目的。

2、标准主要内容的依据

遵从GB/T 1.1-2009的要求，本标准主要章节内容如下：

1、范围;

2、规范性引用文件；

3、术语和定义；

4、分析内容和分析原则；

5、冷却剂中核素活度浓度测量的一般要求；

附录A、（资料性）燃料棒破损数目分析；

附录B、（资料性）反应堆冷却剂中碘活度浓度修正；

附录C （资料性）启堆、停堆和功率运行下的测量条件。

技术内容方面，标准中覆盖燃料破损分析内容、分析准则和冷却剂中核素活度浓度测量要求等必要环节。重点阐述如下内容：

- 分析内容：一般应包括确定破损发生、分析给出破损燃料棒数目、燃耗及破损类型等；

- 分析准则：覆盖破损发生判断依据、燃料棒破损数据分析准则、破损燃料棒燃耗分析准则、燃料棒破损类型分析准则等重要内容；

- 冷却剂中核素活度浓度测量的一般要求：覆盖数据要求、化学取样测量频率、在线监测要求等。

3、解决的主要问题

核电厂燃料破损分析是每一个电厂运行过程中都需要开展的重要工作，当前国内外对压水堆核电厂燃料组件破损分析及处理的问题十分关注，核电厂对于及时发现燃料棒破损、掌握破损数目、燃耗和破损大小类型并制定相应的处理方案等的需求十分强烈。通过对反应堆冷却剂中裂变产物的活度浓度水平的研究，可以建立一套及时发现破损、预测燃料棒的破损数目、破损类型（开放型破口或闭合型破口）及燃耗水平分析的评估方法，可以为反应堆运行提供重要技术支撑。但目前尚无相关分析导则，各核电厂分析方法和分析能力上尚存在一定的差异和不足，亟需起草相关标准。

鉴于燃料破损分析的重要性以及对标准需求的紧迫性，本标准将建立一套标准化的、能够符合电厂实际需求的、技术先进的压水堆核电厂燃料破损分析及处理相关准则，用于指导电厂相关分析及管理工作。使压水堆核电厂燃料棒破损分析能够有轨可循、有据可查，有利于促进分析过程的规范化。同时，该标准草案的起草将填补国内在此方面的技术标准空白，进一步健全标准体系，提升行业在燃料管理方面整体技术能力。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

无。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定将填补国内在此方面的技术标准空白，进一步健全标准体系，提升行业在燃料管理方面整体技术能力。本标准的制定有助于提高核电厂的安全性、经济性和环境友好性。

# 六、与国际、国外对比情况

国内外尚无压水堆核电厂燃料棒破损分析导则对应的标准，本标准基于多年工程实践经验，本标准给出的内容完整性高、分析方法可靠等先进性，覆盖了数据准备、数据分析和结果利用等环节，具备丰富的工程实践经验，在实际电厂中应用效果良好。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准规范性引用了HAD103/03-1989 核电厂堆芯和燃料管理，该标准对破损燃料组件给出了一定的分析和处理要求。本标准是在HAD103/03的基础上进一步给出的技术细则。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院股份有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。