《核安全级仪控系统测试工具评价规范》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本项目来源于中国核能行业协会团体标准制定计划（中核协标函〔2025〕346号，关于征集2025年度第二次中国核能行业协会团体标准项目的通知），根据通知，中国核动力研究设计院联合行业内相关单位组织编制本标准，本标准编制周期为2025年7月至2026年12月。

2、主要工作过程

本项目过程分为：初稿编制阶段、意见征求阶段、标准审查阶段、标准报批阶段。

当前工作阶段：意见征求阶段。

2.1 初稿编制阶段

中国核动力研究设计院于2025年7月成立了标准申报与编制工作组，组织标准草案编制及标准申报工作。工作组制订了标准草案编制和申报的工作计划、编写大纲，明确任务分工及各阶段的进度计划。工作组经过技术调研、分析论证等环节，于2025年10月形成标准草案。

2025年10月16日，中国核能行业协会组织团体标准立项评审会，通过了《核安全级仪控系统测试工具评价规范》立项审查。

2.2 意见征求阶段

中国核动力研究设计院根据立项评审会专家评审意见对标准草案进行了修订。同时邀请3家同行单位加入标准编制工作组，为本标准提供技术咨询和标准校核等工作，以确保标准的普适性。

中国核动力研究设计院于2026年6月提交征求意见稿进行初步形式审查。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本文件编制的参与单位和分工如下：

| 单位名称 | 编写分工 | 主要承担工作 | 主要编写人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国核动力研究设计院 | 主编单位 | 牵头编制 | 陈钊、黎静银、 文景、贺先建 |
| 北京广利核系统工程有限公司 | 主编单位 | 牵头编制 | 朱剑、张旭 |
| 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 成员单位 | 参与编制 | 郑骈垚、曾景晖 |
| 中核控制系统工程有限公司 | 成员单位 | 参与编制 | 李朝力、淮小利 |
| 国核自仪系统工程有限公司 | 成员单位 | 参与编制 | 杨秉政、何丽冰 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准编制本着公正性、科学性和实用性原则，同时兼顾与相关标准的统一性、协调性、一致性和规范性原则组织编制工作。

- 公正性

本标准在实施过程中，要求以掌握的事实材料为依据，尊重客观事实，不带有主观随意性，不受外界干扰、不迁就任何单位和个人的片面要求。

- 科学性

本标准研究分析国内外测试工具评价相关标准，总结出工具评价需考虑的因素、相关评价方法和评价内容，约束评价过程的特殊情况，初步形成标准化和规范化的测试工具评价流程。

- 实用性

本标准立足于核安全级仪控系统测试工具评价实践，参考国内外相关标准和总结当前行业实际工作经验，建立工具置信度水平的评价等级和评价流程，为测试工具评价活动建立规范，提供思路，使其能更好地指导实际工作。

2、标准主要内容的依据

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

标准分为7个章节和5个资料性附录。分别为：

- 描述标准的适用范围；

- 描述标准的规范性引用文件；

- 标准的术语、定义和缩略语，参考GB/T 13629-2023定义了在线工具和离线工具；

- 描述测试工具评价开展的阶段，对测试评价人员的资质和测试评价过程提出总体要求；

- 将工具评价流程分为准备、实施和总结三个阶段，建立工具评价流程图；

- 描述工具评价实施的方法和内容：参考HAD102/10-2021和NB/T 20054-2011的要求提出工具评价要素，包括开发过程的审查、已有验证措施、缓解措施、使用经验等，规定通过工具评价要素确定工具TCL等级和判定可用的方法，对工具功能的隔离和评价结果复用进行说明和约束；

- 描述工具评价报告应包含的内容。

附录A（资料性），定制开发工具的基本开发过程，给出工具基本开发过程的示例，包括需求阶段、设计阶段、实现阶段和测试验收阶段，提出工具验收时宜考虑的目标，包括工具功能是否能达到预期、与其他工具对比测试以检测工具的效率等；

附录B（资料性），AI测试工具专项评价指南，参考ISO/IEC TS 42119-2:2025 Artificial intelligence – Testing and assurance of AI systems提供针对采用AI技术的测试工具补充专项评价指南，包括数据质量专项测试和AI模型专项测试；

附录C（资料性）,基于AHP确定TCL等级的方法，引入层次分析法定量决策各工具评价要素在确定测试工具TCL等级的权重，增强TCL评价的客观性；

附录D（资料性）, 常用测试工具评价示例，结合行业实际工程经验，给出常用测试工具的TCL等级评价示例；

附录E（资料性）,工具评价报告示例，结合行业实际工程经验，提供测试工具评价报告的模板。

3、解决的主要问题

随着现代科技的飞速发展，各类人工的、自动的、或者智能的测试工具已被广泛用于核安全级仪控系统各阶段的测试验证活动，这些工具的应用一方面显著提升了测试验证的效率，一方面也可能由于工具自身的置信度不足，导致系统的已有缺陷未被识别或向其引入故障，并将这些缺陷遗漏至核电现场。目前，针对测试工具的评价规范，国内外多为上层要求类标准，尚无指导性强且操作性好的实施规范。

基于以上背景，本标准规定了核安全级仪控系统测试工具选用时的评价过程和方法，明确测试工具的置信度水平应至少符合TCL2级方可使用，为核安全级仪控系统测试工具的评价提供了可实施性的指导，保障了使用工具的置信度，从而保障核安全级仪控系统测试验证活动输出结果的真实、可信。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准立足于当前行业各仪控系统供应商的工具评价实践，梳理出上层标准的各项要求，总结出各工具评价要素，并初步建立测试工具评价流程，该流程在中国核动力研究设计院承担的多个工程项目上（漳州3、4号机安全级DCS系统、医用同位素项目等）进行了实践，证实标准各项要求合理。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

制定本标准具有深远的意义和预期的积极效果，主要体现在以下几个方面：

提升核安全水平：验证与测试活动为核安全仪控设备的质量提供了客观证明，这些客观证明的有效性与验证与测试活动中所使用工具的可靠性和其功能置信度相关。本标准为验证与测试工具的评价提供技术指导，确保工具的选取和使用是合适且具有一定置信度的，从而保证核安全仪控系统验证与测试结果的准确性和有效性，潜在提升生命周期内发现核安全仪控系统质量故障的可能性，最终提升核安全水平。

规范行业行为：在没有统一标准的情况下，不同厂商或机构可能采用不同的工具评价方法，这可能导致工具评价维度、评价质量不同。该标准的出台将为行业提供统一的指导原则和要求，确保所有核安全仪控系统验证与测试工具评价活动达到统一标准，增强互信与兼容性。

增强监管效能：对于监管机构和营运单位而言，明确和统一的标准为核安全监管提供了依据，便于对所有供应商的监督和检查提出一致性和通用性的要求，提高了监管的效率和效能。

适应发展趋势：验证与测试工具逐渐向多功能集成一体化工具、工具系统或工具平台的形式发展，该标准的内容适应工具的发展趋势，将纳入此类新型工具的评价方式，弥补旧体系的不足。

促进技术创新与国际合作：随着核电建设走出国门，统一国内标准有利于促进国际合作与交流，提升国内企业在国际市场的竞争力。

# 六、与国际、国外对比情况

- 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑

本标准编制过程中参考了RTCA D-178C、DO-330中工具鉴定认证数据的复用、工具服务历史、鉴定相关方的责任等内容。

- 与国内相关标准间的关系

本标准编制过程中，承接了GB/T13629-2023、NB/T 20054-2011和NB/T20448-2017中对测试工具需要进行评价的要求，并参考GB/T 34590.8-2022总结出工具评价要素和工具置信度水平，补充相应的评价方法和内容。

- 发展趋势

本标准的相关要求，具有普遍适用性，已在国内多个机组应用，具有使用价值。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，标准编制单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。