《压水堆核电厂反应堆压力容器辐照监督管制造过程监督检查与见证要求》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本文件由中国核能行业协会于2025年下达团体标准编制任务，由国核电站运行服务技术有限公司作为主要起草单位，负责组织标准的编制工作。标准编制工作于2025年9月正式启动，计划于2026年8月完成报批。

与中国核能行业协会合同在2026年3月启动签订。

2、主要工作过程

本文件编制工作分为四个阶段，初稿起草阶段、征求意见阶段、审查阶段以及报批阶段，其中征求意见阶段如下：

征求意见阶段（2025年9月–5月）：根据立项评审意见修改标准文本，形成征求意见稿，并发送至行业内相关单位，包括核电营运、设计院、制造及技术支持单位，广泛征集意见。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本文件编制工作由国核电站运行服务技术有限公司作为主编单位牵头组织，并得到参与单位的大力支持与协作（排名不分先后）：

（1）国核电站运行服务技术有限公司：负责标准整体策划、组织协调、初稿起草、意见汇总处理、统稿和报批工作。

（2）生态环境部核与辐射安全中心：负责标准内容与国家核安全法规的符合性审查，确保监督检查与见证要求满足核安全监管实践。

（3）山东核电有限公司：提供AP1000机组辐照监督管制造和监督检查的实践经验，对标准中的现场见证要求提出关键优化建议。

（4）国核示范电站有限责任公司：基于示范工程国和一号辐照监督管制造经验，对标准的前瞻性和新技术应用的兼容性提出建议。

（5）国核湛江核电有限公司：从新建核电项目业主角度，对标准的可操作性和与辐照监督管管理流程的衔接提出建设性意见。

（6）中电投广西核电有限公司：从新建核电项目业主角度，对标准的可操作性和与辐照监督管管理流程的衔接提出建设性意见。

（7）上海核工程研究设计院有限公司：作为反应堆压力容器设计方，对辐照监督试样的取样原则、技术要求与设计文件的协调性进行把关。

（8）中核运维技术有限公司：基于在运核电机组辐照监督的全周期管理经验，提供中核集团M310、VVER以及华龙一号等机组辐照监督管的制造和监督检查的实践经验，确保本文件的兼容性和适用性。

（9）大亚湾核电运营管理有限责任公司：引进和分享M310机组及国际同行的先进监督实践，对标准的国际接轨性和技术先进性贡献突出。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本文件的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定工作。

（1）先进性

本文件充分借鉴国内外核电标准、技术规范的最新成果以及行业内辐照监督的良好实践，考虑不同类型核电机组特点，对监督检查与见证的方法、环节和要求进行了系统化和细化，体现了技术发展的趋势。

（2）科学性

本文件依据NB/T 20220、T/CNEA 104.1等国内标准，并结合RPV辐照监督管制造见证实践，对试样取材、加工、中子探测器检查、温度监测器检查及辐照监督管组装等环节提出明确技术要求，确保确保监督管内试样和样品的有效性、代表性和可追溯性，保证为后续辐照监督管提取后的各类试验和评价提供有效的数据，保证辐照监督试验和评价结果的可靠性，为核电厂安全运行以及后续的延寿申请等提供可靠性的数据支撑。

（3）实用性

本文件规定了监督检查与见证的具体内容、方法和记录要求，覆盖从原材料验收至辐照监督管最终组装的全程关键环节，便于核电营运单位及相关方执行，使其更规范化、合理化，从而达到提高辐照监督领域管控水平、完善辐照监督标准体系的目的。

2、标准主要内容的依据

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，主要内容如下：

- “范围”、“术语和定义”主要依据NB/T 20220-2013。

- “监督检查”部分阐述了力学试样取材、加工、检查的要求以及中子探测器和温度监测器的具体检查要求，主要依据NB/T 20220-2013、T/CNEA 104.1-2021标准，确保数据生成的规范性。

- “见证”部分阐述了组装、焊接、无损检测等关键工序的见证要求，综合参考了NB/T 20220-2013和相关制造工艺规程等。

3、解决的主要问题

本文件旨在解决当前压水堆核电厂在RPV辐照监督管制造过程中存在的以下主要问题：

- 可追溯性不完善

辐照监督管内包含的力学性能试样、中子探测器和温度监测器等功能各不相同，数量多、种类多，一旦出现质量问题或数据确实，直接影响RPV辐照损伤状态评估，通过本文件实现对辐照监督样品和相关文件进行系统性核查，明确检查内容和项目。

- 关键环节控制不足

辐照监督管制造过程对于试样制备、中子探测器/温度监测器封装、监督管组装和焊接质量等直接影响辐照监督有效性的关键环节，缺乏系统、明确的过程控制与验证要求。

- 完善辐照监督标准

通过本文件确保辐照监督数据的可靠性与完整性，完善辐照监督标准体系，指导监督评价人员更早介入辐照监督管制造过程，预防当前存在的问题重现，实现“全链条”和“全要素”监督，保证制造质量，为后续提供可信、可用、可追溯的辐照监督数据。

本文件通过系统规定从文件核查、辐照监督样品检查到组装见证的全过程要求，为统一和规范行业行为提供了技术依据。

# 三、主要试验（或验证）情况

在标准编制过程中，工作组调研了多家核电厂不同机组类型的辐照监督管制造阶段案例，对辐照监督材料、辐照监督样品类型、封装工艺、焊接质量等环节进行了实地验证，并结合历史数据分析了检查与见证项目的合理性和必要性。重点对以下内容进行了验证和分析：

- 监督检查项目的有效性

通过对各类型机组辐照监督大纲、力学试样取材和制造阶段检查内容等，验证了标准中规定的对辐照监督材料、力学试样、中子探测器和温度监测器以及文件资料符合性检查的必要性和有效性。

- 见证节点的合理性

结合制造流程和见证点设置，确认了标准提出的试样加工、探测器封装、监督管组装、密封焊接及无损检测等见证节点是确保过程受控的关键环节。

- 接受准则的可行性

参考相关技术规格书和标准要求，确认标准中引用的各项技术指标和接受准则在实际项目中是可执行和可判定的。

基于上述实践验证，表明本文件所规定的各项要求符合当前行业技术水平，具备良好的可操作性。

# 四、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本文件的制定和实施预期将产生以下效益和作用：

- 通过规范化和强化对RPV辐照监督管制造过程的监督，提升RPV辐照监督管的制造质量，确保监督试样的真实代表性及数据的准确性，为准确评估RPV材料辐照脆化状况、保障反应堆运行安全提供坚实基础。

- 当前核能大发展，在建机组数量激增，为新建核电项目提供成熟可靠的监督管制造监督标准，促进核电设备制造标准化、精细化，助力核电安全高效发展。

- 通过预防因监督管制造缺陷导致的重新制造或监督数据不可用等问题，避免不必要的经济损失和工期延误。

# 六、与国际、国外对比情况

- 与国际标准对比

为采用国际标准和国外先进标准，监督检查部分参考了法国RSE-M (2010) B6310和美国ASTM E185，但本文件更具针对性，专门聚焦于辐照监督管这一特定产品的制造过程监督检查与见证，内容更为集中和细化。

- 与国内标准关系

本文件是NB/T 20220-2013在制造过程质量控制方面的细化和补充，与NB/T 20220标准协调配套，共同构成完整的技术标准体系。

- 发展趋势

本文件体现了核电标准向精细化、全过程质量控制方向发展的趋势。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本文件属于核电厂运行维护领域的技术标准，是核岛机械设备在役检查/监督标准体系的组成部分。本文件与《中华人民共和国核安全法》、《放射性污染防治法》等国家法律法规无冲突。与《核动力厂质量保证安全规定》（HAF003）等核安全法规的要求相协调。本文件引用的规范性文件均为现行有效版本，技术要求与这些标准，特别是强制性标准（如涉及核安全的基本技术标准）的要求协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本文件作为中国核能行业协会团体标准推荐性标准发布实施。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，国核电站运行服务技术有限公司和参编单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。